УТВЕРЖДАЮ:

Глава Местной Администрации

муниципального образования

муниципальный округ Посадский

____________ Я. А. ВОРОНЦОВ

«_____» «____________» 2010 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ

для проведения открытого АУКЦИОНА

НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ДЛЯ НУЖД МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПОСАДСКИЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

(В ЧЕТЫРЕХ ТОМАХ)

ТОМ 1

ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

ДЛЯ НУЖД МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПОСАДСКИЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ОБЩАЯ ЧАСТЬ

ПОНЯТИЯ И СОКРАЩЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ

Понятия, термины и сокращения, использующиеся в настоящей документации об аукционе, применяются в значениях, определенных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон) и Положением об организации деятельности исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга в сфере формирования, размещения и исполнения государственного заказа Санкт-Петербурга, утвержденным постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 30.11.2005 № 1829 «О мерах по совершенствованию системы государственного заказа Санкт-Петербурга».

В настоящей документации об аукционе также используются следующие понятия и сокращения:

аукционист – лицо, управляющее процессом аукциона;

аукционная комиссия – комиссия МО МО Посадский по размещению заказа;

заказчик – Местная Администрация МО МО Посадский;

заявка – заявка на участие в аукционе, подготовленная участником размещения муниципального заказа;

контракт – муниципальный контракт;

организатор аукциона – Местная Администрация МО МО Посадский;

официальное печатное издание – специальное приложение к информационному бюллетеню МО МО Посадский

официальный сайт – E-mail:info@mo60.ru;

продукция – поставляемые товары, выполняемые работы, оказываемые услуги для нужд МО МО;

уполномоченное лицо участника - участник размещения муниципального заказа Санкт-Петербурга - физическое лицо, руководитель участника размещения муниципального заказа Санкт-Петербурга                            - юридического лица, имеющий право в соответствии с учредительными документами юридического лица действовать без доверенности, либо лицо, имеющее полномочия на основании надлежащим образом оформленной и заверенной доверенности для осуществления действий от имени участника размещения муниципального заказа Санкт-Петербурга при проведении аукциона;

участники - участники размещения муниципального заказа.

ИНСТРУКЦИЯ

ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ АУКЦИОНА

Раздел 1. Общие сведения

1. Состав документации об аукционе

1. Документация об аукционе для открытого аукциона включает в себя:

1) том 1 документации об аукционе: общая часть (далее - том 1):

а) понятия и сокращения, используемые в документации об аукционе;

б) инструкцию по подготовке и проведению аукциона;

2) том 2 документации об аукционе: специальная часть (далее - том 2), состоящий из:

а) инструкции участникам;

б) образцов форм для заполнения в соответствии с томом 2;

3) том 3 документации об аукционе: техническое задание  (далее - техническое задание);

4) том 4 документации об аукционе: проект муниципального контракта (далее - проект контракта).

2. Том 1 является неотъемлемой частью любой документации об аукционе, утвержденный заказчиком, независимо от предмета аукциона и начальной (максимальной) цены контракта (цены лота).

2. Изучение участниками документации об аукционе

1. Участник обязан в полном объеме изучить документацию об аукционе.

2. Представление недостоверных сведений или подача заявки, не отвечающей требованиям Закона и документации об аукционе, является риском участника, подавшего такую заявку, который может привести                      к отклонению его заявки.

3. Внесение изменений в документацию об аукционе

1. Не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок организатор аукциона вправе внести изменения в документацию об аукционе.

2. Любые изменения являются неотъемлемой частью документации об аукционе и на них распространяются все указания, содержащиеся в документации об аукционе.

3. Изменения направляются организатором аукциона заказными письмами или в форме электронных документов всем участникам, которым была предоставлена документация об аукционе.

4. Участники, получающие и использующие документацию об аукционе только  с официального сайта, самостоятельно отслеживают возможные изменения, внесенные в извещение о проведении аукциона и в документацию об аукционе и размещенные на официальном сайте.

5. Организатор аукциона не несет ответственности в случае, если участник не ознакомился с изменениями, внесенными в извещение о проведении аукциона и документацию об аукционе.

4. Разъяснение положений документации об аукционе

1. При проведении аукциона какие-либо переговоры организатора аукциона, специализированной организации или аукционной комиссии с участником не допускаются.

2. Любой участник вправе направить в письменной форме организатору аукциона запрос о разъяснении положений документации об аукционе  (далее - запрос).

3. Датой начала срока предоставления участникам разъяснений является дата размещения документации об аукционе на официальном сайте.

4. В течение двух рабочих дней со дня поступления запроса организатор аукциона направляет в письменной форме разъяснения, если указанный запрос поступил к организатору аукциона не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок.

5. Днем поступления запроса считается день регистрации запроса в письменной форме канцелярией заказчика, уполномоченного органа.

6. Течение срока на подготовку и направление разъяснений начинается     в соответствии со статьей 191 Гражданского кодекса Российской Федерации на следующий рабочий день после дня поступления запроса.

7. Запросы, поступившие позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок, установленного томом 2, не рассматриваются.

5. Отказ от проведения аукциона

1. Организатор аукциона, официально опубликовавший в официальном печатном издании и разместивший на официальном сайте извещение о проведении открытого аукциона, вправе отказаться от проведения открытого аукциона не позднее, чем за десять дней до даты окончания срока подачи заявок.

2. Извещение об отказе от проведения открытого аукциона опубликовывается в установленном Законом порядке в официальном печатном издании и размещается на официальном сайте.

3. В течение двух рабочих  дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого аукциона организатором аукциона вскрываются (в случае если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) участника) конверты с заявками и направляются соответствующие уведомления всем участникам, подавшим заявки.

6. Требования к участникам

1. В настоящем аукционе может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.

2. Участие в аукционе в соответствии с антимонопольным законодательством не могут принять соответствующий заказчик, уполномоченный орган, юридическое лицо, привлеченное на основе договора для осуществления функций по размещению заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд путем проведения торгов, и их работники.

3. Участник должен соответствовать требованиям, предъявляемым к участникам в соответствии со статьей 11 Закона:

требованию о не проведении ликвидации участника - юридического лица и отсутствии решения арбитражного суда о признании участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом  и об открытии конкурсного производства;

требованию о не приостановлении деятельности участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях на день рассмотрения заявки;

требованию об отсутствии у участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

требованию об отсутствии в предусмотренном Законом реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике.

4. Организатор аукциона вправе также установить в томе 2 следующие требования к участникам:

обладание участниками исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности;

наличие производственных мощностей, технологического оборудования, финансовых и трудовых ресурсов, необходимых для выполнения заказа на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд обороны страны и безопасности государства, если такие требования установлены постановлением Правительства Российской Федерации.

Раздел 2. Порядок подготовки заявок

7. Язык заявки

1. Заявка, вся корреспонденция и документация, связанная с этой заявкой, должны быть написаны на русском языке.

2. Документация может быть написана на другом языке при условии, что к ней будет прилагаться нотариально заверенный перевод соответствующих разделов на русском языке.

3. Документы, выданные, составленные или удостоверенные по установленной форме компетентными органами иностранных государств вне пределов Российской Федерации по нормам иностранного права в отношении российских организаций и граждан или иностранных лиц, принимаются аукционной комиссией для рассмотрения при наличии легализации указанных документов или проставлении апостиля, если иное    не установлено международным договором Российской Федерации.

8. Аукционное предложение участника

1. Каждый участник в составе своей заявки подает одно аукционное предложение по форме, установленной томом 2 (далее - форма «Аукционное предложение»).

2. Валютой, используемой при формировании цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками), является российский рубль.

3. Цена контракта, предлагаемая участником (далее - ценовое предложение), не может превышать начальную (максимальную) цену контракта (лота), указанную в томе 2.

9. Расходы на участие в аукционе и заключение контракта

1. Участник несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки, участием в аукционе и заключением контракта.

2. Организатор аукциона не отвечает и не имеет обязательств по этим расходам независимо от характера проведения и результатов аукциона.

10. Оформление и подписание заявки

1. Заявка оформляется в письменной форме.

Участнику по его требованию выдается расписка о получении конверта с заявкой с указанием даты и времени его получения.

Участник формирует и подает одну заявку.

Допускается формирование и подача заявки на каждый лот отдельно в случае проведения аукциона по 2-м и более лотам. При этом такая заявка должна содержать все формы, документы (копии документов), предусмотренные Законом и томом 2.

2. Участник должен подготовить и подать в составе заявки оригинал и копию заявки, указав на каждом экземпляре соответственно «Оригинал» или «Копия». В случае расхождений между оригиналом заявки и копией заявки аукционная комиссия и организатор конкурса руководствуются оригиналом заявки.

Организатор аукциона вправе указать в томе 2, что участник должен подготовить и подать в составе заявки только оригинал заявки. В этом случае участник не  должен готовить и подавать в составе заявки копию заявки.

3. Форма «Аукционное предложение» должна быть подписана уполномоченным лицом участника (подпись должны быть расшифрована с указанием фамилии и инициалов) и скреплена печатью                                   участника - юридического лица (в случае наличия печати).

4. Все документы (копии документов), входящие в оригинал заявки должны иметь необходимые для их идентификации реквизиты (дата выдачи, должность и подпись подписавшего лица с расшифровкой, печать - в случае ее наличия).

5. Все страницы заявки, в которые внесены дополнения или поправки, должны быть подписаны уполномоченным лицом участника и заверены печатью (в случае ее наличия).

6. Документы экземпляра-оригинала заявки представляются в оригинале либо в установленных томом 2 случаях - в заверенных надлежащим образом копиях.

Копия документа считается надлежаще заверенной в случае, если она заверена на каждой странице подписью уполномоченного лица участника (подпись должна быть расшифрована с указанием фамилии и инициалов) и скреплена печатью участника - юридического лица (в случае наличия печати). Копия документа считается также надлежаще заверенной в случае, если она нотариально заверена (в этом случае копия документа не требует заверения подписью уполномоченного лица участника и скрепления печатью участника).

7. Документы, включенные в оригинал заявки, представляются в виде одного тома, прошитого нитью (бечевкой), скрепленного печатью участника (в случае ее наличия) с указанием на обороте последнего листа заявки количества страниц. В случае, когда заявка содержит более 100 страниц, заявка может подаваться в виде нескольких томов с указанием на обороте последнего листа каждого тома количества страниц в томе, номера тома и общего количества томов.

8. При оформлении копии заявки участник формирует экземпляр копии заявки отдельно.

11. Требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки (обеспечение заявки)

1. Участник представляет в составе своей заявки обеспечение заявки, если обеспечение заявки предусмотрено томом 2.

Обеспечение заявки предоставляется по каждому лоту отдельно.

Валютой обеспечения заявки является российский рубль.

2. Обеспечение заявки должно быть внесено с банковского счета участника на счет, указанный в томе 2, в срок не позднее даты и времени начала процедуры рассмотрения заявок.

3. Факт внесения участником обеспечения заявки подтверждается оригиналом (копией) платежного документа, на основании которого произведено перечисление средств обеспечения заявки.

4. Обеспечение заявки возвращается участнику путем перечисления денежных средств на банковский счет участника, указанный в форме   «Аукционное предложение».

В случае отсутствия в форме  «Аукционное предложение» банковского счета участника обеспечение заявки возвращается на счет, указанный в документе, подтверждающем внесение обеспечения заявки.

5. Документ, подтверждающий внесение обеспечения заявки,  должен быть предоставлен по каждому лоту аукциона отдельно.

6. Организатор аукциона не возвращает участникам денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявок, в случаях, установленных Законом.

12. Подтверждение полномочий лица на осуществление действий от имени участника при проведении настоящего аукциона

1. Если уполномоченным представителем участника являются руководитель юридического лица, имеющий право в соответствии с учредительными документами юридического лица действовать без доверенности, индивидуальный предприниматель, физическое лицо,  полномочия лица на осуществление действий от имени участника при проведении настоящего аукциона подтверждаются в следующем порядке:

1.1. Документами, подтверждающими полномочия руководителя  юридического лица,  являются:

а) выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки;

б) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством соответствующего государства – для иностранных лиц;

в) документ, подтверждающий факт избрания (назначения) на должность руководителя юридического лица. Это может быть заверенная копия протокола (выписка из протокола) или решения (в хозяйственных обществах), копия приказа или распоряжения (в государственных унитарных предприятиях, государственных учреждениях).

Полномочия руководителя юридического лица считаются подтвержденными в случае, если сведения о фамилии, имени, отчестве, должности руководителя юридического лица, подписавшего форму  «Аукционное предложение», полностью совпадают в форме «Аукционное предложение», выписке государственного реестра юридических лиц (документах о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством соответствующего государства) и документе, подтверждающем факт избрания (назначения) на должность руководителя юридического лица.

Полномочия руководителя  юридического лица не считаются подтвержденными в следующих случаях:

- сведения о фамилии, имени, отчестве, должности руководителя юридического лица, подписавшего форму «Аукционное предложение», полностью или частично не совпадают в форме «Аукционное предложение», выписке государственного реестра юридических лиц (документах о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством соответствующего государства) и документе, подтверждающем факт избрания (назначения) на должность руководителя юридического лица;

- не представлен какой-либо из вышеуказанных документов.

1.2. Документом, подтверждающим полномочия индивидуального предпринимателя, являются:

а) выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки;

б) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства.

1.3. Документом, подтверждающим полномочия физического лица,  является документ, удостоверяющий личность физического лица.

2. Если уполномоченным представителем участника является лицо, имеющее полномочия на основании надлежащим образом оформленной и заверенной доверенности,  полномочия лица на подписание документов от имени участника при проведении настоящего аукциона подтверждаются в следующем порядке:

Документами, подтверждающими полномочия представителя, действующего на основании доверенности, являются:

а) оригинал доверенности, составленной по форме, являющейся приложением к тому 2;

б) выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки (если доверенность подписана руководителем юридического лица);

в) выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки  (если доверенность подписана индивидуальным предпринимателем);

г) копия документа, удостоверяющего личность (если доверенность подписана участником-физическим лицом);

д) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя                               в соответствии с законодательством соответствующего государства (если доверенность подписана иностранным лицом).

Полномочия лица, подписавшего доверенность, должны быть подтверждены вышеназванными документами.

3. Если уполномоченным представителем участника является руководитель обособленного структурного подразделения – филиала или представительства, полномочия такого лица подтверждаются в следующем порядке.

Все документы и формы заполняются от имени юридического лица, а не филиала (представительства).

Форму «Аукционное предложение» может подписывать:

руководитель юридического лица;

директор филиала (представительства);

лицо, действующее на основании доверенности, подписанной руководителем юридического лица.

Документом, подтверждающим полномочия руководителя  филиала (представительства), является нотариально заверенная копия доверенности на руководителя филиала (представительства), подписанная руководителем юридического лица, или оригинал доверенности, подписанной руководителем юридического лица  по форме, являющейся приложением к тому 2.

13. Оформление конвертов с заявками

1. Участник помещает оригинал и копию заявки в общий внешний конверт (пакет) и в отдельные внутренние конверты или пакеты. Внутренние конверты помечаются соответственно словами: «ОРИГИНАЛ» и «КОПИЯ».

2. На внешнем и внутренних конвертах должно быть указано:

наименование предмета аукциона и наименование лота (лотов);

наименование (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника, а также их адрес;

наименование организатора аукциона.

3. Срок поступления заявки определяется по дате и времени регистрации в секретариате аукционной комиссии, указываемых в расписке в получении конверта.

Раздел 3. Порядок подачи заявок, изменение и отзыв заявок

14. Срок и место подачи заявок

1. Заявки должны быть доставлены участниками по адресу, указанному   в томе 2, не позднее времени и даты начала рассмотрения таких заявок, установленных томом 2.

2. Организатор аукциона может продлить срок подачи заявок в порядке, установленном Законом. В этом случае срок действия всех прав и обязанностей организатора аукциона и участника продлевается с учетом измененной окончательной даты.

3. Прием заявок заканчивается в день начала рассмотрения заявок, установленный томом 2, но не позднее непосредственно начала процедуры рассмотрения заявок (часть 6 статьи 35 Закона).

4. Каждый конверт с заявкой, поступивший в срок, установленный документацией об аукционе, регистрируется должностными лицами организатора аукциона, специализированной организацией.

Каждый поступивший конверт с заявкой также маркируется путем нанесения на конверт индивидуального номера.

Поступившие конверты с заявками регистрируются в журнале регистрации заявок на участие в аукционе в порядке поступления конвертов с заявками.

15. Изменения в заявках и их отзыв

1. Участник вправе изменить или отозвать свою заявку до момента начала процедуры рассмотрения заявок.

Никакие изменения не могут быть внесены в заявки после начала процедуры рассмотрения заявок на участие в аукционе.

2. Изменение в заявку должно быть подготовлено, маркировано и доставлено в соответствии с томом 1. Конверты дополнительно маркируются словом «Изменение».

Изменения в заявку оформляются в форме изменений (дополнений) в отдельные пункты заявки либо в виде новой редакции заявки.

Регистрация изменений и уведомлений об отзыве заявки производится в том же порядке, что и регистрация заявки.

3. Участник, подавший заявку, вправе отозвать такую заявку в любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Отзыв заявок осуществляется на основании письменного уведомления участника об отзыве своей заявки (далее - уведомление).

При этом в уведомлении в обязательном порядке должно быть указано наименование аукциона.

Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом участника и скреплено печатью участника - юридического лица (в случае наличия печати).

4. Стоимость комплекта документации об аукционе не возвращается.

Раздел 4. Порядок рассмотрения заявок, условия их отклонения, порядок проведения аукциона

16. Проверка аукционной комиссией заявок на соответствие требованиям, установленным в соответствии со статьей 11 Закона, и требованиям документации об аукционе

1. Аукционная комиссия проверяет заявки на соответствие требованиям, установленным в соответствии со статьей 11 Закона, и требованиям документации об аукционе в отсутствие уполномоченных лиц участников.

2. При рассмотрении заявок аукционная комиссия принимает во внимание мнение рабочей группы (экспертов), которая по поручению аукционной комиссии осуществляет экспертизу представленных участниками заявок.

3. На основании результатов рассмотрения заявок аукционной комиссией принимается решение о допуске к участию в аукционе участника и о признании участника, подавшего заявку, участником аукциона или об отказе в допуске такого участника к участию в аукционе.

4. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником в соответствии с частью 2 статьи 35 Закона, установления факта проведения ликвидации участника размещения заказа юридического лица или принятия арбитражным судом решения о признании участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, факта приостановления деятельности такого участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, факта наличия у такого участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов такого участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что участник не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации, организатор аукциона, аукционная комиссия обязаны отстранить такого участника от участия в аукционе на любом этапе его проведения.

5. Участникам, подавшим заявки и признанным участниками аукциона, и участникам, подавшим заявки и не допущенным к участию в аукционе, направляются (выдаются) уведомления о принятых аукционной комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания протокола.

6. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников, подавших заявки, или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного участника, подавшего заявку, аукцион признается несостоявшимся.

17. Основания для отказа в допуске к участию в аукционе

При рассмотрении заявок участник не допускается аукционной комиссией к участию в аукционе только по следующим основаниям.

1. Основания для отказа в допуске к участию в аукционе, связанные с нарушением участником порядка внесения обеспечения заявки:

1.1. Не представлено на счет организатора аукциона на день начала рассмотрения заявок обеспечение заявки (полностью или частично) в случае, если в томе 2 содержится указание на требование обеспечения такой заявки.

1.2. Документы, подтверждающие внесение обеспечения заявки, не соответствуют требованиям тома 2 в части указания целевого назначения денежных средств и не позволяют идентифицировать целевое назначение представленных участником денежных средств.

1.3. Обеспечение заявки внесено за участника иным лицом.

2. Основания для отказа в допуске к участию в аукционе, связанные с несоответствием участника обязательным требованиям, предъявляемым к участникам в соответствии со статьей 11 Закона, пунктом 7 тома 1 и пунктом 4 тома 2. Иные положения документации об аукционе не могут содержать обязательные требования к участникам.

2.1. Участник не соответствует требованиям правомочности на участие в аукционе (пункты 2-4 части 1 статьи 11 Закона и пункт 7 тома 1):

а) проводится ликвидация участника - юридического лица либо имеется решение арбитражного суда о признании участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

б) приостановлена деятельность участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

в) у участника есть задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

Факт несоответствия участника требованиям пунктов 2-4 части 1 статьи 11 Закона подтверждается только надлежащим образом оформленными документами уполномоченных федеральных органов исполнительной власти, в которых должна содержаться соответствующая информация об участнике.

2.2. В предусмотренном Законом реестре недобросовестных поставщиков содержатся сведения об участнике.

2.3. Участник не соответствует требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона (далее – требования), если требования установлены в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 11 Закона и пунктом 4 тома 2, в том числе не представлены или не в полном объеме представлены копии документов (формы), предусмотренные пунктом 7 тома 2, подтверждающие соответствие участника указанным требованиям, либо в таких документах выявлены недостоверные сведения об участнике.

Требования в пункте 4 тома 2 могут быть предусмотрены только действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации (федеральными законами, указами Президента Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами федеральных органов государственной власти, актами законодательства бывшего СССР, действующими на территории Российской Федерации в установленном законодательством Российской Федерации порядке).

Несоответствие участника требованиям иных правовых актов, не предусмотренных, либо несоответствие участника требованиям, указанным в иных положениях документации об аукционе, кроме пункта 4 тома 2,  не является основанием для отказа в допуске к участию в аукционе.

Все виды (подвиды) деятельности в лицензии, не предусмотренные федеральными законами, указами Президента Российской Федерации или постановлениями Правительства Российской Федерации и содержащиеся в пункте 4 тома 2, носят справочный характер. Отсутствие в копии лицензии, представляемой участником в соответствии с пунктом 4 тома 2, видов (подвидов) деятельности,  не предусмотренных федеральными законами, указами Президента Российской Федерации или постановлениями Правительства Российской Федерации, не является основанием для отказа в допуске к участию в аукционе.

2.4. Участник не соответствует дополнительным требованиям, предъявляемым к участникам при размещении заказа на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд обороны страны и безопасности государства, если указанные требования установлены Правительством Российской Федерации и томом 2, в том числе не представлены или не в полном объеме представлены копии документов, предусмотренные пунктом 7 тома 2, подтверждающие соответствие участника указанным требованиям, либо в таких документах выявлены недостоверные сведения об участнике.

2.5.  Участник не обладает исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности и такое требование установлено томом 2, в том числе не представлены или не в полном объеме представлены документы, предусмотренные пунктом 7 тома 2, подтверждающие соответствие участника указанным требованиям, либо в таких документах выявлены недостоверные сведения об участнике.

2.6. Участник не  соответствует требованию пункта 4 тома 2 к выполнению им за последние пять лет, предшествующие дате окончания срока подачи заявок, работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, относящихся к той же группе, подгруппе или одной из нескольких групп, подгрупп работ, на выполнение которых размещается заказ, в соответствии с номенклатурой товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, утверждаемой федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативное правовое регулирование в сфере размещения заказов, стоимость которых составляет не менее чем двадцать процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), на право заключить который проводится аукцион, в том числе, в том числе не представлены или не в полном объеме представлены документы, предусмотренные пунктом 7 тома 2 (копия разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию, копия акта приемки объекта капитального строительства, за исключением случая, если застройщик являлся лицом, осуществляющим строительство), либо в таких документах выявлены недостоверные сведения об участнике.

Данное основание для отказа в допуске к участию в аукционе применяется только при проведении аукциона на право заключения контракта на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства с начальной (максимальной) ценой контракта (цена лота) пятьдесят миллионов рублей и более при условии, что данное требование установлено пунктом 4 тома 2.

2.7. Участие в аукционе участника не допускается федеральным законом, либо федеральный закон предусматривает дополнительные основания для отказа в допуске к участию в аукционе.

3. Основания для отказа в допуске к участию в аукционе, связанные с нарушением участником порядка оформления заявки (формальные требования документации об аукционе):

3.1. Заявка оформлена и подана не в письменной форме.

3.2. Заявка не соответствует требованиям пункта 8 тома 1.

3.3. Нарушены требования частей 3-6, 8 пункта 11 тома 1.

3.4. Не представлена форма «Аукционное предложение».

3.5. В форме «Аукционное предложение» не указаны номера лотов аукциона, в которых участник собирается принять участие (в случае если аукцион проводится по двум и более лотам).

3.6. В форме «Аукционное предложение» не указано наименование аукциона, для участия в котором подана заявка, либо указанное наименование аукциона содержит грубые ошибки, что не позволяет определить, для участия в каком аукционе подана заявка.

Запрещается отказ в допуске к участию в аукционе по мотиву подачи участником одной заявки на все лоты аукциона или заявки на каждый лот отдельно.

Отсутствие в составе заявки ее копии, а равно несоответствие копии заявки оригиналу заявки не является основанием для отказа допуске к участию в аукционе.

4. Основания для отказа в допуске к участию в аукционе, связанные с предоставлением участником сведений и документов об участнике:

4.1. В составе заявке отсутствуют полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц), полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона, либо указанные документы не соответствуют вышеперечисленным требованиям к их оформлению (документы получены ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона либо представлены с нарушением указанных требований к их оформлению).

4.2. В форме «Аукционное предложение» отсутствуют сведения о фирменном наименовании (наименовании) или сведения об организационно-правовой форме, или о почтовом адресе  либо сведения              о фирменном наименовании (наименование), либо сведения об организационно-правовой форме (для участника-юридического лица), указанные в форме «Аукционное предложение», не соответствуют соответствующим сведениям в представленной выписке из единого государственного реестра юридических лиц или представленных документах о государственной регистрации юридического лица в соответствии                          с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц) и не позволяют определить от имени какого юридического лица подана заявка.

Почтовый адрес участника может не совпадать с местом нахождения участника, указанным в выписке из единого государственного реестра юридических лиц или документах о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц). Расхождение почтового адреса и места нахождения участника не является основанием для отказа в допуске к участию в аукционе.

4.3. В форме «Аукционное предложение» отсутствуют сведения о фамилии, имени, отчестве или паспортных данных или сведения о месте жительства либо данные  сведения, указанные в форме «Аукционное предложение», существенно не соответствуют соответствующим сведениям  в представленной выписке из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), представленной копии документа, удостоверяющего личность (для иных физических лиц), представленных документах о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц) и не позволяют определить от имени какого физического лица подана заявка.

5. Основания для отказа в допуске к участию в аукционе, связанные с предоставлением участником документов, подтверждающих полномочия лица на осуществление действий от имени участника:

5.1. В составе заявки не представлены или представлены не в полном объеме документы, предусмотренные пунктом 7 тома 2,  подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени участника, либо представленные документы не подтверждают полномочия лица на осуществление действий от имени участника.

5.2. Выписка единого государственного реестра юридических лиц не содержит сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица (фамилию, имя, отчество, должность).

5.3. Сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица, указанные в выписке из единого государственного реестра юридических лиц, не соответствуют соответствующим сведениям в представленных в составе заявки документах, представленных для подтверждения полномочий лица на осуществление действий от имени участника, в том числе, в случае если доверенность на осуществление действий от имени участника подписана лицом, не указанным в выписке в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица.

5.4. Из представленных в составе заявки документов, предусмотренных пунктом 13 тома 1,  в том числе доверенности, следует, что полномочия лица, подписавшего от имени участника форму «Аукционное предложение», на момент подписания формы «Аукционное предложение» истекли или еще не возникли.

5.5. Представленная доверенность не соответствует требованиям законодательства Российской Федерации (статьи 185-187 Гражданского кодекса Российской Федерации и т.д.).

6. Основания для отказа в допуске к участию в аукционе, связанные с предоставлением участником предложения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара:

6.1. В составе заявки не представлены форма «Предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара»,  предусмотренная пунктом 7 тома 2, либо представленная форма содержат грубые арифметические и технические ошибки.

6.2. В представленном в составе заявке предложении о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара нарушены следующие требования (одно из следующих требований) технического задания:

а) к техническим, количественным и качественным характеристикам товара;

б) к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара;

в) к размерам, упаковке, отгрузке товара;

к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара.

6.3. В составе заявки отсутствуют (полностью или частично) копии документов,  предусмотренные пунктом 7 тома 2, подтверждающие соответствие товара, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товару, работам, услугам. При этом не допускается требовать предоставление указанных документов в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации такие документы передаются вместе с товаром.

6.4. Представленная участником полиграфическая продукция, геральдические знаки, официальные символы, знаки отличия и различия, награды, форменная одежда, жетоны и удостоверения, сувенирная продукция не соответствуют требованию документации об аукционе о соответствии вышеуказанных товаров образцу или макету товара либо изображению товара в трехмерном измерении – только в случае проведения аукциона на право заключить контракт на поставку полиграфической продукции, геральдических знаков, официальных символов, знаков отличия и различия, наград, форменной одежды, жетонов и удостоверений, сувенирной продукции при условии наличия в документации об аукционе требования о соответствии вышеназванных товаров образцу или макету товара либо изображению товара в трехмерном измерении.

7. Нарушение участником требований документов, не включенных в состав технического задания, в том числе документов, с которыми участник вправе ознакомиться в соответствии с техническим заданием, не является основанием для отказа в допуске к участию в аукционе.

8. Перечень оснований для отказа в допуске, установленный пунктом 18 тома 1, является исчерпывающим. Любые иные нарушения требований документации об аукционе, не предусмотренные пунктом 18 тома 1, не являются основанием для отказа в допуске к участию в аукционе.

Отказ в допуске к участию в аукционе по иным основаниям, кроме указанных в пункте 18 тома 1, запрещается.

18. Порядок проведения аукциона

1. Участники аукциона должны заблаговременно прибыть по адресу проведения аукциона и зарегистрироваться у секретаря комиссии по размещению заказов (далее – комиссия). Регистрацией на аукционе участники аукциона соглашаются с правилами проведения аукциона, изложенными в томе 1.

2. Уполномоченные лица участников, желающие принять участие в аукционе, при регистрации предъявляют следующие документы:

1) руководители юридических лиц, которые вправе действовать от имени юридического лица в соответствии с их учредительными документами без доверенности:

а) документ, удостоверяющий личность;

2) физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, подавшие заявки от собственного имени:

а) документ, удостоверяющий личность;

3) представители  участников, действующие на основании доверенности:

а) документ, удостоверяющий личность;

б) доверенность на право участие в настоящем аукционе, оформленную в соответствии с томом 2.

Доверенность на участие в аукционе остается у организатора аукциона.

3. На процедуре аукциона, кроме уполномоченного лица участника, вправе присутствовать иные представители участника аукциона без права участия в аукционе (далее – иные представители).

Иные представители, желающие присутствовать на процедуре аукциона, при регистрации предъявляют следующие документы:

1) руководители юридических лиц, которые вправе действовать от имени юридического лица в соответствии с их учредительными документами без доверенности:

а) документ, удостоверяющий личность;

2) физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, подавшие заявки от собственного имени:

а) документ, удостоверяющий личность;

3) иные представители  участников, действующие на основании доверенности:

а) документ, удостоверяющий личность;

б) доверенность на право присутствия на настоящем аукционе, оформленную в соответствии с томом 2.

Доверенность остается у организатора аукциона.

Прочие представители участника после регистрации получают пропуск на аукцион установленный формы.

4. При регистрации уполномоченное лицо участника получает пронумерованную карточку (регистрационный номер).

Пронумерованную карточку получает только одно уполномоченное лицо участника. В торгах участвует только уполномоченное лицо участника, получившее пронумерованную карточку.

5. Зарегистрированное уполномоченное лицо участника знакомится у секретаря аукциона с правилами поведения, правами и обязанностями участников аукциона и аукциониста, подтвердив факт ознакомления своей подписью в листе ознакомления.

6. После окончания регистрации в помещение для проведения аукциона по листу регистрации приглашаются уполномоченные лица участников, имеющие пронумерованную карточку, а также прочие представители участника, имеющие пропуск на аукцион.

7. Окончание регистрации:

- В случае если все участники размещения заказа прибыли до начала времени проведения аукциона и зарегистрировались до времени  начала проведения аукциона, регистрация заканчивается;

- В случае если участники размещения заказа прибыли до времени начала проведения аукциона, но секретарь комиссии не успел их зарегистрировать до времени его начала, регистрация заканчивается после внесения в лист регистрации записи о последнем участнике аукциона из прибывших.

- Участники аукциона, прибывшие после времени начала проведения аукциона, не регистрируются и к участию в аукционе не допускаются.

8. Участники аукциона имеют право участвовать в аукционе только по тем лотам, по которым они допущены к участию в аукционе в соответствии с протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе.

В торгах участвует только уполномоченное лицо участника, получившее пронумерованную карточку.  Иные представители участников, не имеющие пронумерованной карточки, в торгах не участвуют.

9. Участникам аукциона запрещается перебивать и переспрашивать аукциониста, комментировать действия аукциониста, вступать в переговоры между собой, а также иным образом затруднять работу аукциониста.

Все спорные ситуации между участниками аукциона и аукционистом рассматриваются заказчиком после окончания аукциона по всем лотам аукциона.

Участники аукциона и иные представители, нарушившие правила участия в аукционе (присутствия на аукционе), лишаются права участия в аукционе (присутствия на аукционе) и удаляются из помещения аукциона.

10. Аукцион начинается с объявления аукционистом:

- начала проведения аукциона (лота);

-  номера лота (в случае проведения аукциона по нескольким лотам);

-  предмета контракта;

- начальной (максимальной) цены контракта (лота), а также в случаях, предусмотренных томом 2, общей начальной (максимальной) цены запасных частей к технике, к оборудованию, начальной цены единицы услуги связи, юридических услуг;

- «шага аукциона»;

- наименований участников аукциона, которые не явились на аукцион;

- наличия учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов в случае, если томом 2 предусмотрены преимущества для таких участников аукциона;

- предложения участникам аукциона заявлять свои предложения о цене контракта.

11. Участник аукциона после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) и цены контракта, сниженной в соответствии с «шагом аукциона» поднимает пронумерованную карточку в случае, если он согласен заключить контракт по объявленной цене.

Поднятие участником аукциона карточки с регистрационным номером после приглашения аукциониста делать предложения означает подачу им этого предложения на расчетную цену контракта.

Участником, сделавшим предложение на расчетную цену контракта,  является участник, первый поднявший карточку с регистрационным номером, что подтверждается оглашением аукционистом номера его карточки.

Участник аукциона обязан опустить пронумерованную карточку после объявления аукционистом номера карточки участника, сделавшего предложение на расчетную цену контракта.

Участник аукциона вправе делать предложения о цене контракта только в период времени от приглашения аукциониста делать предложения по расчетной цене до объявления аукционистом номера карточки участника, сделавшего предложение на расчетную цену контракта. Делать предложения о цене контракта до приглашения аукциониста не допускается.

12. В процессе аукциона аукционист последовательно, с «шагом аукциона», объявляет процентное снижение начальной (максимальной) цены контракта (лота) и предлагает участникам заявлять свои предложения  по текущей расчетной цене.

«Шаг аукциона» устанавливается в размере пяти процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), указанной в извещении о проведении аукциона. В случае если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, аукционист обязан снизить «шаг аукциона» на 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), но не ниже 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта (цены лота).

13. В случае отсутствия предложений по расчетной цене после троекратного объявления аукционистом цены контракта аукционист объявляет об окончании проведения аукциона (лота), последнее и предпоследнее предложение о цене контракта, номер карточки и наименование победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене контракта.

Победителем аукциона признается участник аукциона, который предложил наименьшую цену по лоту в ходе аукциона.

14. В случае если при проведении аукциона на право заключить контракт на оказание услуг по открытию и ведению банковских счетов, осуществлению расчетов по этим счетам цена контракта снижена до нуля, аукцион проводится на продажу права заключить контракт. В этом случае победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену права заключить контракт.

15. В случае проведения аукциона в соответствии с частью 4.1 статьи 37 Закона победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую общую цену запасных частей к технике, к оборудованию, предусмотренных в перечне, указанном в пункте 5 части 4 статьи 34 Закона, наиболее низкую цену единицы услуги. До заключения контракта на техническое обслуживание и (или) на ремонт техники, оборудования победителем аукциона определяется цена каждой запасной части к технике, к оборудованию, предусмотренной в перечне запасных частей к технике, к оборудованию, содержащемся в документации об аукционе, при этом общая цена запасных частей к технике, к оборудованию не должна превышать общую цену запасных частей к технике, к оборудованию, предложенную победителем аукциона.

16. После проведения аукциона по всем лотам аукциона заказчик предлагает присутствующим на аукционе в случае несогласия с результатом аукциона или действиями аукциониста заявить о своем несогласии.

После указанного предложения заказчика участники аукциона имеют право, подняв карточку с регистрационным номером, устно заявить о несогласии с результатом аукциона или действиями аукциониста с указанием номера лота и аргументацией своих претензий. Очередность подачи заявлений участников регулируется заказчиком.

Все спорные ситуации разрешаются с использованием технических средств видео- и/или аудиозаписи аукциона. Решение по каждой претензии принимается заказчиком.

После принятия решения по всем спорным ситуациям заказчик принимает решение об утверждении результатов аукциона, объявляет победителей аукциона по лотам и сообщает об участниках аукциона, подавших по этим лотам предпоследнее предложение.

После объявления результатов аукциона участники аукциона обязаны сдать секретарю аукциона пронумерованную карточку и покинуть помещение аукциона.

Раздел 5. Заключение контракта по результатам проведения аукциона

19. Заключение контракта

1. Заказчик заключает контракт с победителем аукциона на условиях, содержащихся в документации об аукционе, с ценой контракта, установленной в ходе аукциона.

2. Победителю аукциона в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола аукциона передается один экземпляр указанного протокола и проект контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной победителем аукциона в ходе аукциона, в проект контракта.

3. Заказчику и участнику аукциона, с которым заключается контракт,  запрещается внесение каких-либо изменений (дополнений) в проект контракта при его составлении, не связанных с ценой контракта.

4. Контракт может быть заключен заказчиком и участником аукциона не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона.

5. Участник аукциона, с которым заключается контракт, должен представить заказчику подписанный проект контракта, переданный ему в соответствии с томом 1, и обеспечение исполнения контракта, если указанное обеспечение предусмотрено томом 2, в срок, установленный томом 2.

6. В соответствии с частью 1 статьи 527 и статьей 765 Гражданского кодекса Российской Федерации подписание контракта с участником аукциона, с которым заключается контракт по итогам настоящего аукциона, для заказчика является обязательным, если иное не установлено федеральным законом.

7. В соответствии с частью 5 статьи 448 Гражданского кодекса Российской Федерации заказчик не позднее двадцати календарных дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукциона (в случае признания аукциона несостоявшимся и заключения контракта с единственным участником аукциона) или со дня подписания протокола аукциона (в случае заключения контракта с победителем аукциона) обязан подписать контракт с участником аукциона, с которым заключается контракт по итогам настоящего аукциона.

8. Правоотношения между заказчиком и победителем аукциона по предмету аукциона возникают после подписания контракта и внесения его в Реестр муниципальных контрактов Санкт-Петербурга.

20. Обеспечение исполнения контракта

1. В случае если томом 2 установлено требование обеспечения исполнения контракта, контракт заключается только после предоставления участником аукциона, с которым заключается контракт, безотзывной банковской гарантии, страхования ответственности по контракту или передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения контракта в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в томе 2.

2. Способ обеспечения исполнения контракта из перечисленных в настоящем пункте способов определяется таким участником аукциона самостоятельно. Если победителем торгов или участником аукциона, с которым заключается контракт, является бюджетное учреждение, предоставления обеспечения исполнения контракта не требуется.

3. Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта в виде безотзывной банковской гарантии.

В случае если обеспечение исполнения контракта представляется участником аукциона, с которым заключается контракт, в виде безотзывной банковской гарантии, безотзывная банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации.

Обязательным приложением к безотзывной банковской гарантии является заверенная в соответствии с правилами тома 1 копия лицензии банка, выдавшего безотзывную банковскую гарантию.

Требования к содержанию безотзывной банковской гарантии:

а) должно содержаться указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей безотзывной банковской гарантии;

б) срок действия безотзывной банковской гарантии должен на один месяц покрывать срок действия контракта.

4. Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта в виде страхования ответственности по контракту.

В случае если обеспечение исполнения контракта представляется участником аукциона, с которым заключается контракт, в виде страхования ответственности по контракту, договор страхования риска ответственности за нарушение контракта (далее - договор страхования) должен соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации.

В соответствии с письмом Федеральной службы страхового надзора от 03.04.2006 N 4125/02-03 для заключения договора страхования страховая организация должна иметь лицензию, в которой указан вид страхования - страхование гражданской ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору.

Обязательным приложением к договору страхования является заверенная в соответствии с правилами тома 1 копия лицензии страховой организации, заключившей договор страхования, в которой содержится вышеуказанный вид страхования.

Требования к содержанию договора страхования:

а) страхование должно покрывать случаи виновного неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком (поставщиком, исполнителем) своих обязательств по контракту;

б) договор страхования в соответствии со статьей 932 ГК РФ должен быть заключен в пользу заказчика, то есть заказчик должен быть указан  в договоре страхования в качестве выгодоприобретателя;

в) срок договора страхования должен покрывать срок действия контракта;

г) договор страхования должен содержать указание на согласие страховщика с тем, что изменения и дополнения, внесенные в контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующему договору страхования.

5. Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта в виде передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита).

В случае если обеспечение исполнения контракта представляется в виде передачи заказчику в залог денежных средств, участник аукциона, с которым заключается контракт, перечисляет сумму залога денежных средств, указанную в томе 2, на счет, указанный в томе 2.

Факт внесения залога денежных средств на счет заказчика подтверждается копией или оригиналом платежного документа, на основании которого произведено перечисление средств обеспечения исполнения контракта.

Денежные средства возвращаются подрядчику (поставщику, исполнителю) при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по контракту в течение пяти банковских дней со дня получения заказчиком соответствующего письменного требования соответствующего подрядчика (поставщика, исполнителя).

Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный подрядчиком (поставщиком, исполнителем) в этом письменном требовании.

6. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение подрядчиком (поставщиком, исполнителем) своих обязательств по контракту, соответствующий подрядчик (поставщик, исполнитель) обязуется в течение десяти банковских дней предоставить заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения обязательств по контракту на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящей документации об аукционе.

21. Права и обязанности участников и заказчика

1. Заказчик при исполнении контракта по согласованию с поставщиком вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренные контрактом количество товаров при изменении потребности в товарах, на поставку которых заключен контракт.

При поставке дополнительного количества таких товаров заказчик по согласованию с поставщиком вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально количеству таких товаров но не более чем на десять процентов такой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом.

2. При исполнении контракта не допускается перемена поставщика (исполнителя, подрядчика), за исключением случаев, если новый поставщик (исполнитель, подрядчик) является правопреемником поставщика (исполнителя, подрядчика) по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

3. В случае перемены заказчика по контракту права и обязанности заказчика по такому контракту переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

22. Возврат заявок участникам

После процедуры рассмотрения заявок на участие в аукционе все поступившие заявки становятся собственностью заказчика и возврату участникам не подлежат.

ТОМ 2

документациИ об аукционе

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ВНУТРИДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ

ДЛЯ НУЖД МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПОСАДСКИЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Специальная часть

###### ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ

1. Предмет аукциона, начальная (максимальная) цена контракта, источник финансирования муниципального заказа

1. Предметом настоящего аукциона является право на заключение муниципального контракта на выполнение работ по благоустройству внутридворовых территорий на территории МО МО Посадский для муниципальных нужд муниципального образования муниципальный округ Посадский.

2. Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота):

- 5 778 959 рублей 00 копеек

(Пять миллионов семьсот семьдесят восемь тысяч девятьсот пятьдесят девять рублей 00 копеек).

- Лот № 1 Для субъектов малого предпринимательства

630 000 рублей 00 копеек

(Шестьсот тридцать тысяч рублей 00 копеек).

- Лот № 2 Для субъектов малого предпринимательства

510 000 рублей 00 копеек

(Пятьсот десять тысяч рублей 00 копеек).

- Лот № 3 Для субъектов малого предпринимательства

410 001 рублей 00 копеек

(Четыреста десять тысяч один рубль 00 копеек).

- Лот № 4

3 117 958 рублей 00 копеек

(Три миллиона сто семнадцать тысяч девятьсот пятьдесят восемь рублей 00 копеек).

- Лот № 5

1 111 000 рублей 00 копеек

(Один миллион сто одиннадцать тысяч рублей 00 копеек).

3. Источник финансирования: местный бюджет МО МО Посадский на 2010 год.

2. Сведения о заказчике

Заказчик:  Местная Администрация муниципального образования муниципальный округ Посадский.

Место нахождения и почтовый адрес: 197046, Санкт-Петербург, ул. Большая Посадская д. 4 литер Д

тел/факс 233-28-24

E-mail:info@mo60.ru

Банковские реквизиты:

ИНН 7813337860, КПП 781301001, р/с 40204810500000000207 л/с 02723002050

в Управление Федерального казначейства по г. Санкт-Петербургу ГРКЦ ГУ Банка России по Санкт-Петербургу г. Санкт-Петербург

БИК 044030001

3. Требования к участникам и к работам, являющимся предметом аукциона

Требования правомочности на участие в аукционе

1. Участник должен соответствовать обязательным требованиям, предъявляемым к участникам в соответствии с пунктами 2-4 части 1 и пунктом 2 части 2 статьи 11 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон):

а) не проведение ликвидации участника – юридического лица или не проведение в отношении участника – юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства;

б) не приостановление деятельности участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

в) отсутствие у участника задолжности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер который превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

Участник считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолжности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения на участие в аукционе не принято;

г) отсутствие в предусмотренном Законе реестре недобросовестных поставщиков сведения об участнике.

2. Иные требования к участникам:

Требования не установлены.

3. Требования, предъявляемые законодательством Российской Федерации к товарам, являющимся предметом аукциона, установленные в соответствии с пунктом 2 части 3 статьи 25 Закона:

Требования законодательством Российской Федерации не установлены.

4. Требование о внесении денежных средств  в  качестве обеспечения заявки (обеспечение заявки)

Требование  о внесении денежных средств в  качестве обеспечения заявки по лотам при проведении настоящего аукциона не устанавливается.

5. Требование обеспечения исполнения муниципального контракта

Требование об обеспечении  исполнения контракта при проведении настоящего аукциона  не установлены.

6. Документы и формы, входящие в состав заявки

Участник представляет в составе заявки только один пакет документов «оригинал».

Заявка, подготовленная участником, должна обязательно содержать документы и формы:

1. Форма  «Аукционное предложение».

2. Документ, подтверждающий правовой статус участника.

1) для юридических лиц:

полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения  на официальном сайте извещения о проведении настоящего аукциона выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки

2) для индивидуальных предпринимателей:

полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении настоящего аукциона выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки

3) для иных физических лиц:

- копии документов, удостоверяющих личность.

4) для иностранных лиц:

надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства, полученных не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения  о проведении настоящего аукциона

3. Документы, подтверждающие полномочия лица на подписание документов от имени участника при проведении настоящего аукциона, подготовленные в соответствии с пунктом 13 тома 1.

4. Для субъектов малого предпринимательства: Форма «Декларация соответствия участника требованиям, установленным статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»

5. Документ, подтверждающий внесение обеспечения заявки не требуется.

7. Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, работ, оказание услуг учреждениям уголовно-исполнительной системы и (или) организациям инвалидов

Преимущества не установлены.

8. Компетентная аукционная комиссия

Компетентной аукционной комиссией для настоящего аукциона является комиссия по размещению заказа   МО МО Посадский.

9. Место, дата начала и окончания подачи заявок

1. Заявки должны быть доставлены участниками по адресу: 197046, СПб, ул. Б. Посадская д. 4 лит. Д.

2. Заявки могут подаваться с  13.04. 2010 г.

3. Приём заявок прекращается в день рассмотрения заявок непосредственно до начала рассмотрения заявок (пункт 10.1 тома 2).

10. Место, дата и время начала рассмотрения заявок и проведения аукциона

1. Рассмотрение заявок начнется   07.05.2010 г., по адресу:

197046, Санкт-Петербург, ул. Б. Посадская д. 4 лит. Д, в 10:00 часов.

2. Аукцион будет проводиться  07.05.2010 г., по адресу:

197046, Санкт-Петербург, ул. Б. Посадская д. 4 лит. Д, в 15:00 часов.

3. Участники не имеют возможности участвовать в аукционе в электронной форме.

11. Сроки подписания контракта, заключаемого  по итогам аукциона

Участник аукциона, с которым заключается контракт по итогам настоящего аукциона, в течение 10 дней со дня  передачи ему в установленном порядке проекта контракта обязан подписать переданный ему проект контракта и представить его заказчику.

ОБРАЗЦЫ ФОРМ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ

К документациИ об аукционе

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ВНУТРИДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ

ДЛЯ НУЖД МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПОСАДСКИЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

# 1. Форма «Аукционное предложение»

для участия в аукционе для субъектов малого предпринимательства на выполнение работ   ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________(предмет муниципального контракта)

_________________________________________________________________________________________(наименование лота)

на территории МО МО Посадский  в 2010 году для муниципальных нужд муниципального образования муниципальный округ Посадский

| 1. Участник (для юридического лица) 1.1 Наименование и сведения об организационно-правовой форме |  |
| --- | --- |
| 1.2 Почтовый адрес |  |
| 1.3 Контактный телефон |  |

1. Участник (для физического лица):

| 1.1 Фамилия, имя, отчество |  |
| --- | --- |
| 1.2. Паспортные данные |  |
| 1.3 Сведения о месте жительства |  |

2. Участник подтверждает, что ознакомлен с документацией об аукционе к настоящему аукциону в полном объем и согласен с ее  условиями и требованиями.

Форма должна быть подписана уполномоченным лицом участника и скреплена печатью участника - юридического лица (в случае наличия печати).

# 2. Форма «Аукционное предложение»

для участия в аукционе на право заключения муниципального контракта на выполнение работ _________________________________________________________________________________________ (предмет муниципального контракта) __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________(наименование лота )

для нужд муниципального образования муниципальный округ Посадский

| 1. Участник (для юридического лица) 1.1 Наименование и сведения об организационно-правовой форме |  |
| --- | --- |
| 1.2 Почтовый адрес |  |
| 1.3. Место нахождения |  |
| 1.3 Контактный телефон |  |

1. Участник (для физического лица):

| 1.1 Фамилия, имя, отчество |  |
| --- | --- |
| 1.2. Паспортные данные |  |
| 1.3 Сведения о месте жительства |  |

2. Участник подтверждает, что ознакомлен с документацией об аукционе к настоящему аукциону в полном объем и согласен с ее  условиями и требованиями.

Форма должна быть подписана уполномоченным лицом участника и скреплена печатью участника - юридического лица (в случае наличия печати).

3. ДЕКЛАРАЦИЯ

соответствия участника требованиям,

установленным статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ

«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»

_______________1, относится к субъектам малого предпринимательства с соблюдением следующих условий

| № п/п | Наименование условия | Единицы измерения | Данные участника (указываются цифровые значения с одним знаком после запятой) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, иностранных граждан, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)2 | % |  |
| 2 | Доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства | % |  |
| 3 | Средняя численность работников за предшествующий календарный год (за _______ год) или иной период (за период _________) | Человек |  |
| 4 | Выручка от реализации товаров (работ, услуг) без НДС за предшествующий календарный год (за_____ год) или иной период (за период _________) | Млн.рублей |  |

4. Образец доверенности на подписание документов

от имени участника при проведении настоящего аукциона

ДОВЕРЕННОСТЬ №______

Место составления

(например, г. Санкт-Петербург)

Дата выдачи

Настоящей доверенностью ______(наименование, организационно-правовая форма, местонахождение  участника - юридического лица, фамилия, имя, отчество, место жительства участника-физического лица, в т.ч. индивидуального предпринимателя), в лице _________________________ (указать название  должности руководителя участника - юридического лица и его Ф.И.О), действующего на основании _________(устава, положения и т.п.), уполномочивает ____________________________ (Ф.И.О. лица, которому выдается доверенность, и реквизиты документа, удостоверяющего его личность) подписывать все необходимые документы, в том числе подписывать форму «Аукционное предложение», на участие в открытом аукционе на право заключения муниципального контракта Санкт-Петербурга (указать полное наименование аукциона в соответствии с наименованием аукциона, указанным в томе 2 документации об аукционе).

Настоящая доверенность выдана без права передоверия.

Настоящая доверенность выдана сроком на ___________.

Подпись (Ф.И.О. лица, которому выдается доверенность)_____________________ удостоверяю.

Доверенность должна быть подписана руководителем участника - юридического лица или участником-физическим лицом и скреплена печатью участника - юридического лица

5. Образец доверенности на право участия в аукционе

ДОВЕРЕННОСТЬ №______

Место составления

(например, г. Санкт-Петербург)

Дата выдачи

Настоящей доверенностью ______(наименование, организационно-правовая форма, местонахождение  участника - юридического лица, фамилия, имя, отчество, место жительства участника-физического лица, в т.ч. индивидуального предпринимателя), в лице _________________________ (указать название  должности руководителя участника - юридического лица и его Ф.И.О), действующего на основании _________(устава, положения и т.п.), уполномочивает ____________________________ (Ф.И.О. лица, которому выдается доверенность, и реквизиты документа, удостоверяющего его личность) участвовать в открытом аукционе на право заключения муниципального контракта Санкт-Петербурга (указать полное наименование аукциона в соответствии с наименованием  аукциона, указанным в томе 2 документации об аукционе).

Настоящая доверенность выдана сроком до _______________.

Настоящая доверенность выдана без права передоверия.

Подпись __________(Ф.И.О. доверенного лица) ___________ удостоверяю.

Доверенность должна быть подписана руководителем участника - юридического лица или участником-физическим лицом и скреплена печатью участника - юридического лица

6. Образец доверенности на право присутствия на аукционе

ДОВЕРЕННОСТЬ №______

Место составления

(например, г. Санкт-Петербург)

Дата выдачи

Настоящей доверенностью ______(наименование, организационно-правовая форма, местонахождение  участника - юридического лица, фамилия, имя, отчество, место жительства участника-физического лица, в т.ч. индивидуального предпринимателя), в лице _________________________ (указать название  должности руководителя участника - юридического лица и его Ф.И.О), действующего на основании _________(устава, положения и т.п.), уполномочивает ____________________________ (Ф.И.О. лица, которому выдается доверенность, и реквизиты документа, удостоверяющего его личность) присутствовать на открытом аукционе на право заключения муниципального контракта Санкт-Петербурга (указать полное наименование аукциона в соответствии с наименованием  аукциона, указанным в томе 2 документации об аукционе).

Настоящая доверенность выдана сроком до _______________.

Настоящая доверенность выдана без права передоверия.

Подпись __________(Ф.И.О. доверенного лица) ___________ удостоверяю.

Доверенность должна быть подписана руководителем участника - юридического лица или участником-физическим лицом и скреплена печатью участника - юридического лица

ТОМ 3

документации об аукционе

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ВНУТРИДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ

ДЛЯ НУЖД МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПОСАДСКИЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Раздел 1. Общие требования

1. Предмет аукциона, начальная (максимальная) цена контракта

1.1. Предметом настоящего аукциона является право заключения муниципального контракта на выполнение работ по благоустройству внутридворовых территорий для нужд муниципального образования муниципальный округ Посадский Санкт-Петербурга.

1.2. Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота):

- 5 778 959 рублей 00 копеек

(Пять миллионов семьсот семьдесят восемь тысяч девятьсот пятьдесят девять 00 копеек).

- Лот № 1 Для субъектов малого предпринимательства

630 000 рублей 00 копеек

(Шестьсот тридцать тысяч рублей 00 копеек).

- Лот № 2 Для субъектов малого предпринимательства

510 000 рублей 00 копеек

(Пятьсот десять тысяч рублей 00 копеек).

- Лот № 3 Для субъектов малого предпринимательства

410 001 рублей 00 копеек

(Четыреста десять тысяч  один рубль 00 копеек).

- Лот № 4

3 117 958 рублей 00 копеек

(Три миллиона сто семнадцать тысяч девятьсот пятьдесят восемь рублей 00 копеек).

- Лот № 5

1 111 000 рублей 00 копеек

(Один миллион сто одиннадцать тысяч рублей 00 копеек).

1.3. Начало выполнение работ по муниципальному контракту: по Лоту № 1,2,3,4,5 - с момента подписания контракта.

Срок выполнения работ:

- Лот № 1,2,3 – 45 календарных дней.

- Лот № 4,5 – 60 календарных дней.

Окончание работ  по Лоту № 1,2,3,4,5 - дата подписания акт - выполнения работ.

1.4. Гарантийный срок на выполненные работы  по Лоту № 1,2,3,4,5 – 2 года.

1.5. Оплата за выполненные работы осуществляется в рублях, путем перечисления денежных средств платежным поручением «Заказчика» на расчетный счет «Подрядчика», на основании справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) и прилагаемой к ней расшифровки по видам работ (форма № КС-2), составленных согласно локальной сметой заказчика с учетом коэффициента снижения. Коэффициент снижения рассчитывается как отношение цены, предложенной последней в ходе торгов, к начальной (максимальной) цене контракта, указанной заказчиком в аукционной документации.

Авансирование не предусмотрено.

Сведения о возможности ознакомления участника с информацией по техническому заданию документации об аукционе по адресу: 197046, Санкт-Петербург ул. Б. Посадская д. 4 лит. Д или

по тел. 233-28-24 (специалист отдела ЖКХ Б и Э Малюченко Олеся Васильевна).

Раздел 2. Основные технические требования к работам, являющимся предметом торгов

2.1. Работы выполняются в соответствии с техническим заданием и со сметной документацией заказчика, являющимися неотъемлемой частью тома 3

- Лот № 1 (Приложение № 1; № 2)

- Лот № 2 (Приложение № 3; № 4)

- Лот № 3 (Приложение № 5; № 6)

- Лот № 4 (Приложение № 7)

- Лот № 5 (Приложение № 8; № 9)

2.2.Подрядчик обязан соблюдать при выполнении работ требования нормативных правовых актов, как и в отношении материалов, комплектующих и оборудования, используемых  при выполнении работ   (СНиП, ГОСТ и т. д.)

2.3. При выполнении работ Подрядчик может использовать по письменному согласованию с Заказчиком аналогичные материалы, которые соответствуют или превосходят по своим техническим характеристикам материалы, указанные в смете Заказчика.

Лот № 1

Приложение № 1к Тому №3 документации об аукционе

Техническое задание

на выполнение работ по изготовлению, установке и ремонту металлических ограждений на территории МО МО Посадский

1. Ремонт ограждения

1.1. Выполнить ремонт ограждения: горизонтальное, вертикальное выравнивание, выравнивания профиля секции, замена утраченных элементов, замена физически пришедших в негодность элементов (проржавевших, лопнувших, деформированных), потерявших несущих способность.

1.2. Выполнить ремонт столбов ограждения: вертикальное выравнивание, выравнивание, замена утраченных элементов, замена физически пришедших в негодность элементов (проржавевших, лопнувших, деформированных), потерявших несущих способность.

2. Общие работы по ремонту ограждения:

2.1. Горизонтальное выравнивание секций относительно уровня земли разница между самой высокой и самой низкой точкой допускается не более 100 мм на 100 м ограждения

3. Горизонтальное, вертикальное выравнивание столбов ограждения.

3.1.Горизонтальное отклонение столба не более 15 мм на 1 м. Выравнивание столбов проводится по шнуру: отклонение от оси ограждения влево, вправо не более 150 мм.

В случае разрыва и (или) деформации металла при выполнении работ, дефект устраняет путем замены или правки элемента подрядчиком самостоятельно за свой счет.

В случае демонтажа элементов последующая сборка проводиться с заменой элементов крепления на новые.

2. Окраска ограждения

2.1. Окраска выполняется системой антикоррозионной защиты двухслойного нанесения покрытий:

- Окраска в черный цвет.

- Грунтовочный слой.

- Барьерный, обеспечивающий стойкость покрытия к солнечному свету, механическому воздействию, а также требуемые декоративные свойства.

При выполнении работ по населению покрытий руководствовать инструкцией по нанесению данного типа покрытия руководствоваться инструкцией по нанесению данного типа покрытия и совместимость материалов и видов покрытия.

Применяемые противокоррозионные и декоративные материалы должны использоваться со сроком защитного действия до 5 лет.

3. Качество работ, являющихся предметом аукциона, а так же используемых материалов (изделий  и оборудования) должно соответствовать следующей нормативно-технической и методической документации:

- СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов», Утверждены Постановлением Госстроя СССР от 21.04.1987 г. №84;

# -  СНиП 3.05.01-85 «Внутренние санитарно-технические системы» Утверждены Постановлением Госстроя СССР от 13.12.1985 г. №224.

4. Используемые при производстве работ материалы (комплектующие) должны соответствовать требованиям, изложенным в настоящем техническом задании, а также государственным стандартам и техническим условиям. На всех этапах выполнения работ должны быть представлены документы, удостоверяющие качество используемых Подрядчиком материалов (комплектующих).

5.	Безопасность выполнения работ и обеспечение требований безопасности для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды осуществляется в соответствии со следующими нормативными документами:

- СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве.

-СНиП 21-01-97 Пожарная безопасность зданий и сооружений

- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Окраска металлических ограждений по адресам:

- ул. Куйбышева, д. 30 – 68 м2

- ул. Куйбышева, д. 34 – 90 м2

- ул. Куйбышева, д. 8 – 100 м2

- ул. Куйбышева, д. 12 – 14 м2

- ул. М. Посадская, д. 19 – 116 м2

- ул. Чапаева, д. 11/4 – 168 м2

- ул. Мира, д. 31-33 – 68 м2

- ул. Б. Монетная, д. 31/33 – 144 м2

- ул. М. Монетная, д. 7 – 46 м2

- Крестьянский пер., д. 7/4 – 248 м2

Ремонт металлических ограждений по адресам:

- ул. Куйбышева, д. 30 – 24 м2

- ул. Куйбышева, д. 34 – 30 м2

- ул. М. Посадская, д. 19 – 48 м2

- ул. Мичуринская, д. 13-19 – 34 м2

- ул. Куйбышева, д. 8 – 34 м2

- ул. Куйбышева, д. 12 – 14 м2

- ул. Чапаева, д. 11/4 – 26 м2

- Петроградская наб., д. 26/28 – 26 м2

- ул. Мира, д. 31-33 – 12 м2

- ул. Б. Монетная, д. 31/33 – 20 м2

- ул. Б. Монетная, д. 30 – 76 м2

- ул. Б. Монетная, д. 25 – 50 м2

- Крестьянский пер., д. 7/4 – 56 м2

- ул. Б. Посадская, д. 10 – 6 м2

- ул. М. Посадская, д. 4а – 4 м2

- Изготовление и установка металлического ограждения по адресам:

  - ул. Малая Посадская, д. 19 – 12 пог. м. по эскизу № 1

- трубы прямоугольные 20х20х2, стальные, черные.

- пруток стальной черный  диаметр12мм.

- стойки-трубы прямоугольные 40х40х2,5, стальные, черные.

- ограждение должно быть загрунтовано, окрашено эмалью ПФ-115.

- заглубление стойки не менее 400 мм.

- соединение секций сварное с последующим окрашиванием швов.

- ограждение устанавливается по периметру газона.

В соответствии с прилагаемым эскизом № 1

- ул. Малая Посадская, д. 4а -  32 пог. м.  по эскизу № 2

- демонтаж старого ограждения

- трубы прямоугольные 20х20х2, стальные, черные.

- пруток стальной черный  диаметр12мм.

- стойки-трубы прямоугольные 40х40х2,5, стальные, черные.

- ограждение должно быть загрунтовано, окрашено эмалью ПФ-115.

- заглубление стойки не менее 400 мм.

- соединение секций сварное с последующим окрашиванием швов.

- ограждение устанавливается по периметру газона.

В соответствии с прилагаемым эскизом № 2

- ул. Мичуринская, д. 13-19  - 10 пог. м. по эскизу № 3

- трубы прямоугольные 15х15х1,5, стальные, черные.

- трубы прямоугольные 20х20х2, стальные, черные.

- стойки-трубы прямоугольные 40х40х2,5, стальные, черные.

- ограждение должно быть загрунтовано, окрашено эмалью ПФ-115.

- заглубление стойки не менее 400 мм.

- соединение секций сварное с последующим окрашиванием швов.

- ограждение устанавливается по периметру газона.

В соответствии с прилагаемым эскизом № 3

- ул. Большая Монетная, д. 31/33 – 4 пог. м.  по эскизу № 4

- трубы прямоугольные 15х15х1,5, стальные, черные.

- трубы прямоугольные 20х20х2, стальные, черные.

- стойки-трубы прямоугольные 40х40х2,5, стальные, черные.

- ограждение должно быть загрунтовано, окрашено эмалью ПФ-115.

- заглубление стойки не менее 400 мм.

- соединение секций сварное с последующим окрашиванием швов.

- ограждение устанавливается по периметру газона.

В соответствии с прилагаемым эскизом № 4

- ул. Мира, д. 26 – 37 пог. м. по эскизу № 5

- трубы прямоугольные 20х20х2, стальные, черные.

- пруток стальной черный  диаметр12мм.

- стойки-трубы прямоугольные 40х40х2,5, стальные, черные.

- ограждение должно быть загрунтовано, окрашено эмалью ПФ-115.

- заглубление стойки не менее 400 мм.

- соединение секций сварное с последующим окрашиванием швов.

- ограждение устанавливается по периметру газона.

В соответствии с прилагаемым эскизом № 5

- ул. Малая Монетная, д. 7 – 26 пог. м. по эскизу № 6

- трубы прямоугольные 15х15х1,5, стальные, черные.

- трубы прямоугольные 20х20х2, стальные, черные.

- стойки-трубы прямоугольные 40х40х2,5, стальные, черные.

- ограждение должно быть загрунтовано, окрашено эмалью ПФ-115.

- заглубление стойки не менее 400 мм.

- соединение секций сварное с последующим окрашиванием швов.

- ограждение устанавливается по периметру газона.

В соответствии с прилагаемым эскизом № 6

- Крестьянский пер., д. 7/4 – 22 пог. м. по эскизу № 7

- трубы прямоугольные 15х15х1,5, стальные, черные.

- трубы прямоугольные 20х20х2, стальные, черные.

- стойки-трубы прямоугольные 40х40х2,5, стальные, черные.

- ограждение должно быть загрунтовано, окрашено эмалью ПФ-115.

- заглубление стойки не менее 400 мм.

- соединение секций сварное с последующим окрашиванием швов.

- ограждение устанавливается по периметру газона.

В соответствии с прилагаемым эскизом № 7

- ул. Большая Посадская, д. 10 – 2 пог. м. по эскизу № 8

- трубы прямоугольные 15х15х1,5, стальные, черные.

- трубы прямоугольные 20х20х2, стальные, черные.

- стойки-трубы прямоугольные 40х40х2,5, стальные, черные.

- ограждение должно быть загрунтовано, окрашено эмалью ПФ-115.

- заглубление стойки не менее 400 мм.

- соединение секций сварное с последующим окрашиванием швов.

- ограждение устанавливается по периметру газона.

В соответствии с прилагаемым эскизом № 8

- ул. Куйбышева, д. 12 – 2 пог. м. по эскизу № 9

- трубы прямоугольные 20х20х2, стальные, черные.

- пруток стальной черный  диаметр12мм.

- стойки-трубы прямоугольные 40х40х2,5, стальные, черные.

- ограждение должно быть загрунтовано, окрашено эмалью ПФ-115.

- заглубление стойки не менее 400 мм.

- соединение секций сварное с последующим окрашиванием швов.

- ограждение устанавливается по периметру газона.

В соответствии с прилагаемым эскизом № 9

- ул. Большая Монетная, д. 25 – 6 пог. м.  по эскизу № 10

- трубы прямоугольные 20х20х2, стальные, черные.

- квадрат стальной черный 12мм.

- стойки-трубы прямоугольные 40х40х2,5, стальные, черные.

- ограждение должно быть загрунтовано, окрашено эмалью ПФ-115.

- заглубление стойки не менее 400 мм.

- соединение секций сварное с последующим окрашиванием швов.

- ограждение устанавливается по периметру газона.

В соответствии с прилагаемым эскизом № 10

- ул. Чапаева, д. 11/4 – 12 пог. м. по эскизу № 11

- трубы прямоугольные 15х15х1,5, стальные, черные.

- трубы прямоугольные 20х20х2, стальные, черные.

- стойки-трубы прямоугольные 40х40х2,5, стальные, черные.

- ограждение должно быть загрунтовано, окрашено эмалью ПФ-115.

- заглубление стойки не менее 400 мм.

- соединение секций сварное с последующим окрашиванием швов.

- ограждение устанавливается по периметру газона.

В соответствии с прилагаемым эскизом № 11

Лот № 1

Приложение № 2к Тому №3 документации об аукционе

| ФОРМА № 4 |
| --- |
| Наименование стройки - выполнение работ по изготовлению, установке и ремонту металлических ограждений на территории МО МО Посадский |
| Объект |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1 |
| на выполнение работ по изготовлению, установке и ремонту металлических ограждений на территории МО МО Посадский |
| Основание техническое задание | Сметная стоимость - | 630,000 тыс.руб |
| Чертежи № | Нормативная трудоемкость - | 1076,36 чел-ч |
|  | Сметная заработная плата - | 115,816 тыс.руб |
| Составлена в ценах Января 2000 г. с перехедом в цены апреля 2010 года |
| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Количество | Стоимость на единицу, руб | Общая стоимость, руб. | Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин |
|  |  |  |  | Всего | Экспл. машин | Всего | Основной зарплаты | Экспл. машин | обслуживающ. машины |
|  |  |  | ед. изм. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Основной зарплаты | В т.ч. зарплаты |  |  | В т.ч. зарплаты | На един. | Всего |
| №1 3.38. Защита от коррозии |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ул. Куйбышева, д. 30 – 68 м2, ул. Куйбышева, д. 34 – 90 м2, ул. Куйбышева, д. 1/5 – 74 м2,ул. Куйбышева, д. 8 – 100 м2, ул. Куйбышева, д. 12 – 14 м2, ул. М. Посадская, д. 19 – 116 м2, ул. Чапаева, д. 11/4 – 168 м2, Петроградская наб., д. 26/28 – 34 м2, ул. Мира, д. 31-33 – 68 м2, ул. Б. Монетная, д. 31/33 – 144 м2, ул. Б. Монетная, д. 25 – 150 м2, ул. М. Монетная, д. 7 – 46 м2, Крестьянский пер., д. 7/4 – 248 м2 |
| 1 | ТЕРр62-03-035-02 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 2 раза | 13,2 | 1116,1 | 0,69 | 14732,52 | 11253,13 | 9,11 | 80,73 | 1065,64 |
|  | (0) |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 852,51 | 0,12 |  |  | 1,58 | 0,01 | 0,13 |
| 1.1 | 113-9407-004 | Эмаль пф-115 черная | 0,17952 | 60676,6 |  | 10892,66 |  |
|  |  |  | т |  |  |  |  |
| ИТОГО: | 14732,52 | 11253,13 | 9,11 | 1065,64 |
|  |  |  | 1,58 | 0,13 |
| Зарплата | 9,438 | 106207 | 106207 | 0 | 0 |
| Машины и механизмы | 4,765 | 43 | 0 | 43 | 0 |
| Материалы | 3 | 10411 | 0 | 0 | 0 |
| Итого |  | 116661 | 106207 | 43 | 1065,64 |
| Накладные расходы | 0,76 | 80729 | 0 | 0 | 0 |
| Сметная прибыль | 0,59 | 62671 | 0 | 0 | 0 |
| Итого |  | 260061 | 106207 | 43 | 1065,64 |
| №2 3.4. Металлические конструкции |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ул. Куйбышева, д. 30 – 24 м2, ул. Куйбышева, д. 34 – 30 м2, ул. М. Посадская, д. 19 – 48 м2, ул. Мичуринская, д. 13-19 – 34 м2, ул. Куйбышева, д. 8 – 34 м2, ул. Куйбышева, д. 12 – 14 м2, ул. Чапаева, д. 11/4 – 26 м2, Петроградская наб., д. 26/28 – 26 м2, ул. Мира, д. 31-33 – 12 м2, ул. Б. Монетная, д. 31/33 – 20 м2, ул. Б. Монетная, д. 30 – 76 м2, ул. Б. Монетная, д. 25 – 50 м2, Крестьянский пер., д. 7/4 – 56 м2, ул. Б. Посадская, д. 10 – 6 м2, ул. М. Посадская, д. 4а – 4 м2 |
| 1 | ТЕР09-05-002-01 | Электродуговая сварка при монтаже одноэтажных производственных зданий: каркасов в целом | 0,0835 | 1626,54 | 586,8 | 135,82 | 45,19 | 49 | 35,79 | 2,99 |
|  | (0) |  | 10 т конструкций | 541,14 | 0,23 |  |  | 0,02 | 0,02 | 0 |
| 2 | 103-9067-009 | Трубы прямоугольные профильные стальные черные 20х20х2,0 мм | 1400 | 24,61 | 0 | 34454 |  |
|  |  |  | м |  |  |  |  |
| 3 | 101-9370-009 | Сталь полосовая 20х4 мм | 0,03 | 22319,91 | 0 | 669,6 |  |
|  |  |  | тн |  |  |  |  |
| ИТОГО: | 135,82 | 45,19 | 49 | 2,99 |
|  |  |  | 0,02 | 0 |
| Зарплата | 9,438 | 427 | 427 | 0 | 0 |
| Машины и механизмы | 4,63 | 227 | 0 | 227 | 0 |
| Материалы | 3,42 | 142 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по неучтенным материалам |  | 35124 | 0 | 0 | 0 |
| Итого |  | 35920 | 427 | 227 | 0 |
| Накладные расходы | 0,76 | 324 | 0 | 0 | 0 |
| Сметная прибыль | 0,72 | 307 | 0 | 0 | 0 |
| Итого |  | 36551 | 427 | 227 | 0 |
| №3 3.4. Металлические конструкции |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | ТЕР27-09-001-08 | Устройство металлических пешеходных ограждений | 1,65 | 8785,04 | 80,22 | 14495,32 | 819,59 | 132,36 | 48,46 | 79,96 |
|  | (0) |  | 100 м | 496,72 | 13,46 |  |  | 22,21 | 1,17 | 1,93 |
| 1.1 | [401-9010] | Бетон дорожный | -6,732 | 588 |  | -3958,42 |  |
|  |  |  | м3 |  |  |  |  |
| 1.2 | 201-9408 | Конструкции индивидуальные решетчатые стальные сварные массой до 0,1 т | 1,98 | 83496,88 |  | 165323,82 |  |
|  |  |  | т |  |  |  |  |
| 1.3 | 103-9067-047 | Трубы прямоугольные профильные стальные черные 40х40х2,5 мм | 142 | 63,43 |  | 9007,06 |  |
|  |  |  | м |  |  |  |  |
| ИТОГО: | 10536,9 | 819,59 | 132,36 | 79,96 |
|  |  |  | 22,21 | 1,93 |
| Зарплата | 9,438 | 7735 | 7735 | 0 | 0 |
| Машины и механизмы | 4,63 | 613 | 0 | 613 | 0 |
| Материалы | 3,42 | 32781 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по неучтенным материалам |  | 174331 | 0 | 0 | 0 |
| Итого |  | 215460 | 7735 | 613 | 0 |
| Накладные расходы | 1,2 | 9534 | 0 | 0 | 0 |
| Сметная прибыль | 0,81 | 6435 | 0 | 0 | 0 |
| Итого |  | 231429 | 7735 | 613 | 0 |
| №4 3.38. Защита от коррозии |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | ТЕР13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой гф-021 | 1,155 | 364,51 | 5,77 | 421,01 | 79,86 | 6,66 | 5,31 | 6,13 |
|  | (0) | V=165*0,7/100 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 69,14 | 0,24 |  |  | 0,28 | 0,02 | 0,02 |
| 2 | ТЕР13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью пф-115 | 1,155 | 604,47 | 3,92 | 698,16 | 49,1 | 4,53 | 3,83 | 4,42 |
|  | (0) | V=165*0,7/100 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 42,51 | 0,24 |  |  | 0,28 | 0,02 | 0,02 |
| ИТОГО: | 1119,17 | 128,96 | 11,19 | 10,55 |
|  |  |  | 0,56 | 0,04 |
| Зарплата | 9,438 | 1217 | 1217 | 0 | 0 |
| Машины и механизмы | 4,765 | 53 | 0 | 53 | 0 |
| Материалы | 3 | 2937 | 0 | 0 | 0 |
| Итого |  | 4207 | 1217 | 53 | 10,55 |
| Накладные расходы | 0,76 | 929 | 0 | 0 | 0 |
| Сметная прибыль | 0,59 | 721 | 0 | 0 | 0 |
| Итого |  | 5857 | 1217 | 53 | 10,55 |
| Итого |  | 533898 | 115586 | 936 | 1076,19 |
| НДС | 18% | 96102 | 0 | 0 | 0 |
| Итого |  | 630000 | 115586 | 936 | 1076,19 |
| СОСТАВИЛ |  |  |
| ПРОВЕРИЛ |  |  |

Лот № 2

Приложение № 3 к Тому №3 документации об аукционе

Техническое задание

на выполнение работ по ремонту, изготовлению и установке металлических ворот по адресам:

-  Петроградская наб. д.26-28

- Размер полотна ворот: 8700х1500

- Рама выполнена профильная труба 40х40х4

- Вертикальное заполнение профильная труба 20х20х1,5

- На вершине полотна ворот стальные «пики»

- Столбы профильная труба 80х80х4

- Петли усиленные гаражные, проушины под навесной замок, задвижки на створки ворот, доводчик.

- Грунтовка: грунт ПФ-0244, покраска: эмаль ПФ-115

- Столбы бетонируются

- В соответствии с прилагаемым эскизом

М. Посадская д.21 кв.14

- Размер полотна ворот 3100х2800

- Рама выполнена профильная труба 40х40х4

- Вертикальное заполнение профильная труба 20х20х1,5

- На вершине полотна ворот стальные «пики»

- Столбы профильная труба 80х80х4

- Петли усиленные гаражные, проушины под навесной замок, задвижки на створки ворот, доводчик.

- Грунтовка: грунт ПФ-0244, покраска: эмаль ПФ-115

- Столбы бетонируются

- В соответствии с прилагаемым эскизом

-  Б. Посадская д.4

- Размер полотна ворот 2750х3100

- Рама выполнена профильная труба 40х40х4

- Вертикальное заполнение профильная труба 20х20х1,5

- На вершине полотна ворот стальные «пики»

- Столбы профильная труба 80х80х4

- Петли усиленные гаражные, проушины под навесной замок, задвижки на створки ворот, доводчик.

- Грунтовка: грунт ПФ-0244, покраска: эмаль ПФ-115

- Столбы бетонируются

- В соответствии с прилагаемым эскизом

- ул. Чапаева д.2

- Размер полотна ворот 3600х1600

- Рама выполнена профильная труба 40х40х4

- Вертикальное заполнение профильная труба 20х20х1,5

- На вершине полотна ворот стальные «пики»

- Столбы профильная труба 80х80х4

- Петли усиленные гаражные, проушины под навесной замок, задвижки на створки ворот, доводчик.

- Грунтовка: грунт ПФ-0244, покраска: эмаль ПФ-115

- Столбы бетонируются

- В соответствии с прилагаемым эскизом

Ремонт ворот

-  Б. Посадская д. 1/10

- Ремонт ворот (сварочные работы с заменой элементов ограждений)

- Замена 3х петель

- Уши под навесной замок

- Зачистка, покраска

-  ул. Мичуринская д. 13

- Ремонт ворот (сварочные работы с заменой элементов ограждений)

- Зачистка, покраска

-  ул. Куйбышева д. 27

- Установка доводчика

|  | Лот № 2 Приложение № 4 к Тому №3 документации об аукционе |
| --- | --- |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1 |
| на выполнение работ по ремонту, изготовлению и установке металлических ворот по адресу: Петроградская наб., д. 26-28 |
| Основание Техническое задание | Сметная стоимость - | 155,821 тыс.руб |
| Чертежи № | Нормативная трудоемкость - | 4,77 чел-ч |
|  | Сметная заработная плата - | 22,830 тыс.руб |
| Составлена в ценах Января 2000 г. с индексацией на апрель 2010 года, утвержденной распопряжением КЭРППиТ |
| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Количество | Стоимость на единицу, руб | Общая стоимость, руб. | Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин |
|  |  |  |  | Всего | Экспл. машин | Всего | Основной зарплаты | Экспл. машин | обслуживающ. машины |
|  |  |  | ед. изм. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Основной зарплаты | В т.ч. зарплаты |  |  | В т.ч. зарплаты | На един. | Всего |
| №1 3.4. Металлические конструкции Проемы при капитальном ремонте |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | ТЕРм38-01-003-01 | Изготовление металлического ограждения | 0,752 | 2994,35 | 1394,28 | 2251 | 963 | 1048 | 104,65 | 78,7 |
|  | (0) | ЗП=1113,91*1,15; ЭММ=1115,42*1,25; ЗПм=112,52*1,25; ТЗТ=91*1,15; ТЗТм=7,34*1,25 | 1 т | 1281 | 140,65 |  |  | 106 | 9,18 | 6,9 |
| 1.1 | 103-9067-049 | Трубы прямоугольные профильные стальные черные 40х40х4,0 мм | 32,4 | 89,36 |  | 2895 |  |
|  |  |  | м |  |  |  |  |
| 1.2 | 103-9067-041 | Трубы прямоугольные профильные стальные черные 20х20х1,5 мм | 131 | 23,17 |  | 3035 |  |
|  |  |  | м |  |  |  |  |
| 1.3 | 103-9067-124 | Трубы прямоугольные профильные стальные черные 80х80х4,0 мм | 15 | 201,85 |  | 3028 |  |
|  |  |  | м |  |  |  |  |
| 1.4 | счет поставщика | Кованные пики | 87 | 350 |  | 30450 |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |
| 1.5 | 500-9016-471 | Домофоны - дверные доводчики тs-73 dоrма для дверей до 130 кг, регулировка скорости закрывания, функция дохлопа | 2 | 3390,21 |  | 6780 |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |
| 1.6 | 101-0960 | Задвижка накладная | 2 | 13,02 |  | 26 |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |
| 1.7 | 101-9197 | Проушины под навесной замок | 2 | 14,69 |  | 29 |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |
| 1.8 | 101-9411-030 | Петли дверные полушарнирные ПН1-130 с плазменным напылением | 9 | 47,28 |  | 426 |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |
| 1.9 | 204-0040 | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметр 20-22 мм | 0,752 | 5971,74 |  | 4491 |  |
|  |  |  | т |  |  |  |  |
| ИТОГО: | 2251 | 963 | 1048 | 78,7 |
|  |  |  | 106 | 6,9 |
| На стесненные условия труда | 201 | 96 | 105 | 7,87 |
| Kзпл=0,1; Kмаш=0,1; Kзмш=0,1; Kтзт=0,1; Kтзм=0,1 |  |  | 11 | 0,69 |
| ИТОГО: | 2452 | 1059 | 1153 | 86,57 |
|  |  |  | 117 | 7,59 |
| 3.4. Металлические конструкции Проемы при капитальном ремонте |
| Зарплата | 9,438 | 9995 | 9995 | 0 | 0 |
| Машины и механизмы | 4,63 | 5338 | 0 | 5338 | 0 |
| Материалы | 3,42 | 821 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по неучтенным материалам |  | 51160 | 0 | 0 | 0 |
| Итого |  | 67314 | 9995 | 5338 | 0 |
| Накладные расходы | 0,68 | 7547 | 0 | 0 | 0 |
| Сметная прибыль | 0,51 | 5661 | 0 | 0 | 0 |
| Итого |  | 80522 | 9995 | 5338 | 0 |
| №2 3.38. Защита от коррозии при капитальном ремонте |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | ТЕР13-06-003-01 | Очистка поверхности щетками | 26,1 | 11,34 | 0 | 296 | 296 | 0 | 1,04 | 27,14 |
|  | (0) сб.ОУ п.2.16. | V=8,7*1,5*2; ЗП=9,86*1,15; ЭММ=0*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=0,9*1,15; ТЗТм=0*1,25 | 1 м2 | 11,34 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ТЕР13-06-004-01 | Обеспыливание поверхности | 26,1 | 1,55 | 0,35 | 40 | 31 | 9 | 0,12 | 3,13 |
|  | (0) сб.ОУ п.2.16. | V=8,7*1,5*2; ЗП=1,04*1,15; ЭММ=0,28*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=0,1*1,15; ТЗТм=0*1,25 | 1 м2 | 1,2 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ТЕР13-03-002-07 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой | 0,261 | 1128,38 | 8,06 | 295 | 16 | 2 | 4,51 | 1,18 |
|  | (0) сб.ОУ п.2.16. | ЗП=52,45*1,15; ЭММ=6,45*1,25; ЗПм=0,36*1,25; ТЗТ=3,92*1,15; ТЗТм=0,03*1,25 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 60,32 | 0,45 |  |  | 0 | 0,04 | 0,01 |
| 4 | ТЕР13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью пф-115 | 0,261 | 611,83 | 4,9 | 160 | 13 | 1 | 4,4 | 1,15 |
|  | (0) сб.ОУ п.2.16. | V=8,7*1,5*2/100; ЗП=42,51*1,15; ЭММ=3,92*1,25; ЗПм=0,24*1,25; ТЗТ=3,83*1,15; ТЗТм=0,02*1,25 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 48,89 | 0,3 |  |  | 0 | 0,03 | 0,01 |
| ИТОГО: | 791 | 356 | 12 | 32,6 |
|  |  |  | 0 | 0,02 |
| На стесненные условия труда | 37 | 36 | 1 | 3,26 |
| Kзпл=0,1; Kмаш=0,1; Kзмш=0,1; Kтзт=0,1; Kтзм=0,1 |  |  | 0 | 0 |
| ИТОГО: | 828 | 392 | 13 | 35,86 |
|  |  |  | 0 | 0,02 |
| 3.38. Защита от коррозии при капитальном ремонте |
| Зарплата | 9,438 | 3700 | 3700 | 0 | 0 |
| Машины и механизмы | 4,765 | 62 | 0 | 62 | 0 |
| Материалы | 3 | 1269 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по неучтенным материалам |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого |  | 5031 | 3700 | 62 | 0 |
| Накладные расходы | 0,76 | 2812 | 0 | 0 | 0 |
| Сметная прибыль | 0,6 | 2220 | 0 | 0 | 0 |
| Итого |  | 10063 | 3700 | 62 | 0 |
| №3 3.2. Земляные работы , выполняемые ручным способом при капитальном ремонте |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | ТЕР01-02-058-06 | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов с откосами глубиной до 1,5 м группа грунтов: 2 | 0,0245 | 1687,76 | 0 | 41 | 41 | 0 | 177,1 | 4,34 |
|  | (0) сб.ОУ п.2.16. | V=0,7*0,7*1*5/100; ЗП=1467,62*1,15; ЭММ=0*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=154*1,15; ТЗТм=0*1,25 | 100 м3 грунта | 1687,76 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО: | 41 | 41 | 0 | 4,34 |
|  |  |  | 0 | 0 |
| На стесненные условия труда | 4 | 4 | 0 | 0,43 |
| Kзпл=0,1; Kмаш=0,1; Kзмш=0,1; Kтзт=0,1; Kтзм=0,1 |  |  | 0 | 0 |
| ИТОГО: | 45 | 45 | 0 | 4,77 |
|  |  |  | 0 | 0 |
| 3.2. Земляные работы , выполняемые ручным способом при капитальном ремонте |
| Зарплата | 9,438 | 425 | 425 | 0 | 0 |
| Машины и механизмы | 4,75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Материалы | 4,43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого |  | 425 | 425 | 0 | 4,77 |
| Накладные расходы | 0,68 | 289 | 0 | 0 | 0 |
| Сметная прибыль | 0,38 | 161 | 0 | 0 | 0 |
| Итого |  | 875 | 425 | 0 | 4,77 |
| №4 3.4. Металлические конструкции Проемы при капитальном ремонте |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | ТЕР09-04-011-01 | Монтаж ворот без механизмов открывания | 0,752 | 4395,83 | 2911,91 | 3306 | 494 | 2190 | 53,33 | 40,1 |
|  | (0) сб.ОУ п.2.16. | ЗП=570,81*1,15; ЭММ=2329,53*1,25; ЗПм=168,22*1,25; ТЗТ=46,37*1,15; ТЗТм=8,87*1,25 | 1 т конструкций | 656,43 | 210,28 |  |  | 158 | 11,09 | 8,34 |
| 1.1 | 204-9180-001 | Детали закладные весом до 1 кг | 0,0376 | 50652,14 |  | 1905 |  |
|  |  |  | т |  |  |  |  |
| ИТОГО: | 3306 | 494 | 2190 | 40,1 |
|  |  |  | 158 | 8,34 |
| На стесненные условия труда | 268 | 49 | 219 | 4,01 |
| Kзпл=0,1; Kмаш=0,1; Kзмш=0,1; Kтзт=0,1; Kтзм=0,1 |  |  | 16 | 0,83 |
| ИТОГО: | 3574 | 543 | 2409 | 44,11 |
|  |  |  | 174 | 9,17 |
| 3.4. Металлические конструкции Проемы при капитальном ремонте |
| Зарплата | 9,438 | 5125 | 5125 | 0 | 0 |
| Машины и механизмы | 4,63 | 11154 | 0 | 11154 | 0 |
| Материалы | 3,42 | 2127 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по неучтенным материалам |  | 1905 | 0 | 0 | 0 |
| Итого |  | 20311 | 5125 | 11154 | 0 |
| Накладные расходы | 0,76 | 5143 | 0 | 0 | 0 |
| Сметная прибыль | 0,72 | 4872 | 0 | 0 | 0 |
| Итого |  | 30326 | 5125 | 11154 | 0 |
| №5 3.3. Фундаменты при капитальном ремонте |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | ТЕР06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки | 0,0245 | 6633,25 | 2272,61 | 163 | 48 | 56 | 207 | 5,07 |
|  | (0) сб.ОУ п.2.16. | ЗП=1715,4*1,15; ЭММ=1818,09*1,25; ЗПм=285,9*1,25; ТЗТ=180*1,15; ТЗТм=18*1,25 | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 1972,71 | 357,38 |  |  | 9 | 22,5 | 0,55 |
| 1.1 | 401-0109-001 | Бетон дорожный, класс в25 (м350), w 8, f300, п4 (кз 20 мм) | 2,499 | 3015,99 |  | 7537 |  |
|  |  |  | м3 |  |  |  |  |
| ИТОГО: | 163 | 48 | 56 | 5,07 |
|  |  |  | 9 | 0,55 |
| На стесненные условия труда | 11 | 5 | 6 | 0,51 |
| Kзпл=0,1; Kмаш=0,1; Kзмш=0,1; Kтзт=0,1; Kтзм=0,1 |  |  | 1 | 0,06 |
| ИТОГО: | 174 | 53 | 62 | 5,58 |
|  |  |  | 10 | 0,61 |
| 3.3. Фундаменты при капитальном ремонте |
| Зарплата | 9,438 | 500 | 500 | 0 | 0 |
| Машины и механизмы | 4,666 | 289 | 0 | 289 | 0 |
| Материалы | 3,208 | 189 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по неучтенным материалам |  | 7537 | 0 | 0 | 0 |
| Итого |  | 8515 | 500 | 289 | 0 |
| Накладные расходы | 1,015 | 604 | 0 | 0 | 0 |
| Сметная прибыль | 0,65 | 386 | 0 | 0 | 0 |
| Итого |  | 9505 | 500 | 289 | 0 |
| №6 3.1. Комплекс работ при капитальном ремонте жилых и гражданских зданий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | ССЦ01.2000 п.15 | Погрузочные работы: Металлические конструкции массой до 1 т | 0,752 | 17,49 | 0 | 13 | 13 | 0 |  |
|  |  |  | тонн | 17,49 | 0 |  |  | 0 |  |
| 2 | ССЦ01.2000 Табл.3.7 | Расстояние перевозки - от 29,1 до 30 км, класс груза - 1, раздел таблицы - 37 | 0,752 | 38,7 | 38,7 | 29 | 0 | 29 |  |
|  |  |  | тонн |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ССЦ01.2000 п.15 | Разгрузочные работы: Металлические конструкции массой до 1 т | 0,752 | 17,49 | 0 | 13 | 13 | 0 |  |
|  |  |  | тонн | 17,49 | 0 |  |  | 0 |  |
| ИТОГО: | 55 | 26 | 29 | 0 |
|  |  |  | 0 | 0 |
| 3.1. Комплекс работ при капитальном ремонте жилых и гражданских зданий |
| Зарплата | 9,438 | 245 | 245 | 0 | 0 |
| Машины и механизмы | 4,747 | 138 | 0 | 138 | 0 |
| Материалы | 3,413 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого |  | 383 | 245 | 138 | 0 |
| Накладные расходы | 0,94 | 231 | 0 | 0 | 0 |
| Сметная прибыль | 0,6 | 147 | 0 | 0 | 0 |
| Итого |  | 761 | 245 | 138 | 0 |
| Итого |  | 132052 | 19990 | 16981 | 4,77 |
| НДС | 18% | 23769 | 0 | 0 | 0 |
| Итого |  | 155821 | 19990 | 16981 | 4,77 |
| СОСТАВИЛ |  |  |
| ПРОВЕРИЛ |  |  |

| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2 |
| --- |
| на выполнение работ по ремонту, изготовлению и установке металлических ворот по адресу: ул. М.Посадская, д. 21 |
| Основание Техническое задание | Сметная стоимость - | 91,923 тыс.руб |
| Чертежи № | Нормативная трудоемкость - | 1,91 чел-ч |
|  | Сметная заработная плата - | 14,827 тыс.руб |
| Составлена в ценах Января 2000 г. с индексацией на апрель 2010 года, утвержденной распопряжением КЭРППиТ |
| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Количество | Стоимость на единицу, руб | Общая стоимость, руб. | Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин |
|  |  |  |  | Всего | Экспл. машин | Всего | Основной зарплаты | Экспл. машин | обслуживающ. машины |
|  |  |  | ед. изм. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Основной зарплаты | В т.ч. зарплаты |  |  | В т.ч. зарплаты | На един. | Всего |
| №1 3.4. Металлические конструкции Проемы при капитальном ремонте |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | ТЕРм38-01-003-01 | Изготовление металлического ограждения | 0,496 | 2994,35 | 1394,28 | 1485 | 635 | 692 | 104,65 | 51,91 |
|  | (0) | ЗП=1113,91*1,15; ЭММ=1115,42*1,25; ЗПм=112,52*1,25; ТЗТ=91*1,15; ТЗТм=7,34*1,25 | 1 т | 1281 | 140,65 |  |  | 70 | 9,18 | 4,55 |
| 1.1 | 103-9067-049 | Трубы прямоугольные профильные стальные черные 40х40х4,0 мм | 24 | 89,36 |  | 2145 |  |
|  |  |  | м |  |  |  |  |
| 1.2 | 103-9067-041 | Трубы прямоугольные профильные стальные черные 20х20х1,5 мм | 93 | 23,17 |  | 2155 |  |
|  |  |  | м |  |  |  |  |
| 1.3 | 103-9067-124 | Трубы прямоугольные профильные стальные черные 80х80х4,0 мм | 9,1 | 201,85 |  | 1837 |  |
|  |  |  | м |  |  |  |  |
| 1.4 | счет поставщика | Кованные пики | 31 | 350 |  | 10850 |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |
| 1.5 | 500-9016-471 | Домофоны - дверные доводчики тs-73 dоrма для дверей до 130 кг, регулировка скорости закрывания, функция дохлопа | 2 | 3390,21 |  | 6780 |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |
| 1.6 | 101-0960 | Задвижка накладная | 2 | 13,02 |  | 26 |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |
| 1.7 | 101-9197 | Проушины под навесной замок | 2 | 14,69 |  | 29 |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |
| 1.8 | 101-9411-030 | Петли дверные полушарнирные ПН1-130 с плазменным напылением | 8 | 47,28 |  | 378 |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |
| 1.9 | 204-0040 | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметр 20-22 мм | 0,496 | 5971,74 |  | 2962 |  |
|  |  |  | т |  |  |  |  |
| ИТОГО: | 1485 | 635 | 692 | 51,91 |
|  |  |  | 70 | 4,55 |
| На стесненные условия труда | 133 | 64 | 69 | 5,19 |
| Kзпл=0,1; Kмаш=0,1; Kзмш=0,1; Kтзт=0,1; Kтзм=0,1 |  |  | 7 | 0,46 |
| ИТОГО: | 1618 | 699 | 761 | 57,1 |
|  |  |  | 77 | 5,01 |
| 3.4. Металлические конструкции Проемы при капитальном ремонте |
| Зарплата | 9,438 | 6597 | 6597 | 0 | 0 |
| Машины и механизмы | 4,63 | 3523 | 0 | 3523 | 0 |
| Материалы | 3,42 | 540 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по неучтенным материалам |  | 27162 | 0 | 0 | 0 |
| Итого |  | 37822 | 6597 | 3523 | 0 |
| Накладные расходы | 0,68 | 4980 | 0 | 0 | 0 |
| Сметная прибыль | 0,51 | 3735 | 0 | 0 | 0 |
| Итого |  | 46537 | 6597 | 3523 | 0 |
| №2 3.38. Защита от коррозии при капитальном ремонте |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | ТЕР13-06-003-01 | Очистка поверхности щетками | 17,36 | 11,34 | 0 | 197 | 197 | 0 | 1,04 | 18,05 |
|  | (0) сб.ОУ п.2.16. | V=3,1*2,8*2; ЗП=9,86*1,15; ЭММ=0*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=0,9*1,15; ТЗТм=0*1,25 | 1 м2 | 11,34 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ТЕР13-06-004-01 | Обеспыливание поверхности | 17,36 | 1,55 | 0,35 | 27 | 21 | 6 | 0,12 | 2,08 |
|  | (0) сб.ОУ п.2.16. | V=3,1*2,8*2; ЗП=1,04*1,15; ЭММ=0,28*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=0,1*1,15; ТЗТм=0*1,25 | 1 м2 | 1,2 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ТЕР13-03-002-07 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой | 0,1736 | 1128,38 | 8,06 | 195 | 10 | 1 | 4,51 | 0,78 |
|  | (0) сб.ОУ п.2.16. | ЗП=52,45*1,15; ЭММ=6,45*1,25; ЗПм=0,36*1,25; ТЗТ=3,92*1,15; ТЗТм=0,03*1,25 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 60,32 | 0,45 |  |  | 0 | 0,04 | 0,01 |
| 4 | ТЕР13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью пф-115 | 0,1736 | 611,83 | 4,9 | 106 | 8 | 1 | 4,4 | 0,76 |
|  | (0) сб.ОУ п.2.16. | V=3,1*2,8*2/100; ЗП=42,51*1,15; ЭММ=3,92*1,25; ЗПм=0,24*1,25; ТЗТ=3,83*1,15; ТЗТм=0,02*1,25 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 48,89 | 0,3 |  |  | 0 | 0,03 | 0,01 |
| ИТОГО: | 525 | 236 | 8 | 21,67 |
|  |  |  | 0 | 0,02 |
| На стесненные условия труда | 25 | 24 | 1 | 2,17 |
| Kзпл=0,1; Kмаш=0,1; Kзмш=0,1; Kтзт=0,1; Kтзм=0,1 |  |  | 0 | 0 |
| ИТОГО: | 550 | 260 | 9 | 23,84 |
|  |  |  | 0 | 0,02 |
| 3.38. Защита от коррозии при капитальном ремонте |
| Зарплата | 9,438 | 2454 | 2454 | 0 | 0 |
| Машины и механизмы | 4,765 | 43 | 0 | 43 | 0 |
| Материалы | 3 | 843 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по неучтенным материалам |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого |  | 3340 | 2454 | 43 | 0 |
| Накладные расходы | 0,76 | 1865 | 0 | 0 | 0 |
| Сметная прибыль | 0,6 | 1472 | 0 | 0 | 0 |
| Итого |  | 6677 | 2454 | 43 | 0 |
| №3 3.2. Земляные работы , выполняемые ручным способом при капитальном ремонте |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | ТЕР01-02-058-06 | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов с откосами глубиной до 1,5 м группа грунтов: 2 | 0,0098 | 1687,76 | 0 | 17 | 17 | 0 | 177,1 | 1,74 |
|  | (0) сб.ОУ п.2.16. | V=0,7*0,7*1*2/100; ЗП=1467,62*1,15; ЭММ=0*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=154*1,15; ТЗТм=0*1,25 | 100 м3 грунта | 1687,76 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО: | 17 | 17 | 0 | 1,74 |
|  |  |  | 0 | 0 |
| На стесненные условия труда | 2 | 2 | 0 | 0,17 |
| Kзпл=0,1; Kмаш=0,1; Kзмш=0,1; Kтзт=0,1; Kтзм=0,1 |  |  | 0 | 0 |
| ИТОГО: | 19 | 19 | 0 | 1,91 |
|  |  |  | 0 | 0 |
| 3.2. Земляные работы , выполняемые ручным способом при капитальном ремонте |
| Зарплата | 9,438 | 179,32 | 179,32 | 0 | 0 |
| Машины и механизмы | 4,75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Материалы | 4,43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого |  | 179,32 | 179,32 | 0 | 1,91 |
| Накладные расходы | 0,68 | 121,94 | 0 | 0 | 0 |
| Сметная прибыль | 0,38 | 68,14 | 0 | 0 | 0 |
| Итого |  | 369,4 | 179,32 | 0 | 1,91 |
| №4 3.4. Металлические конструкции Проемы при капитальном ремонте |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | ТЕР09-04-011-01 | Монтаж ворот без механизмов открывания | 0,496 | 4395,83 | 2911,91 | 2180 | 326 | 1444 | 53,33 | 26,45 |
|  | (0) сб.ОУ п.2.16. | ЗП=570,81*1,15; ЭММ=2329,53*1,25; ЗПм=168,22*1,25; ТЗТ=46,37*1,15; ТЗТм=8,87*1,25 | 1 т конструкций | 656,43 | 210,28 |  |  | 104 | 11,09 | 5,5 |
| 1.1 | 204-9180-001 | Детали закладные весом до 1 кг | 0,0248 | 50652,14 |  | 1256 |  |
|  |  |  | т |  |  |  |  |
| ИТОГО: | 2180 | 326 | 1444 | 26,45 |
|  |  |  | 104 | 5,5 |
| На стесненные условия труда | 177 | 33 | 144 | 2,65 |
| Kзпл=0,1; Kмаш=0,1; Kзмш=0,1; Kтзт=0,1; Kтзм=0,1 |  |  | 10 | 0,55 |
| ИТОГО: | 2357 | 359 | 1588 | 29,1 |
|  |  |  | 114 | 6,05 |
| 3.4. Металлические конструкции Проемы при капитальном ремонте |
| Зарплата | 9,438 | 3388 | 3388 | 0 | 0 |
| Машины и механизмы | 4,63 | 7352 | 0 | 7352 | 0 |
| Материалы | 3,42 | 1402 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по неучтенным материалам |  | 1256 | 0 | 0 | 0 |
| Итого |  | 13398 | 3388 | 7352 | 0 |
| Накладные расходы | 0,76 | 3393 | 0 | 0 | 0 |
| Сметная прибыль | 0,72 | 3214 | 0 | 0 | 0 |
| Итого |  | 20005 | 3388 | 7352 | 0 |
| №5 3.3. Фундаменты при капитальном ремонте |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | ТЕР06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки | 0,0098 | 6633,25 | 2272,61 | 64 | 19 | 22 | 207 | 2,03 |
|  | (0) сб.ОУ п.2.16. | ЗП=1715,4*1,15; ЭММ=1818,09*1,25; ЗПм=285,9*1,25; ТЗТ=180*1,15; ТЗТм=18*1,25 | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 1972,71 | 357,38 |  |  | 4 | 22,5 | 0,22 |
| 1.1 | 401-0109-001 | Бетон дорожный, класс в25 (м350), w 8, f300, п4 (кз 20 мм) | 0,9996 | 3015,99 |  | 3015 |  |
|  |  |  | м3 |  |  |  |  |
| ИТОГО: | 64 | 19 | 22 | 2,03 |
|  |  |  | 4 | 0,22 |
| На стесненные условия труда | 4 | 2 | 2 | 0,2 |
| Kзпл=0,1; Kмаш=0,1; Kзмш=0,1; Kтзт=0,1; Kтзм=0,1 |  |  | 0 | 0,02 |
| ИТОГО: | 68 | 21 | 24 | 2,23 |
|  |  |  | 4 | 0,24 |
| 3.3. Фундаменты при капитальном ремонте |
| Зарплата | 9,438 | 198 | 198 | 0 | 0 |
| Машины и механизмы | 4,666 | 112 | 0 | 112 | 0 |
| Материалы | 3,208 | 74 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по неучтенным материалам |  | 3015 | 0 | 0 | 0 |
| Итого |  | 3399 | 198 | 112 | 0 |
| Накладные расходы | 1,015 | 239 | 0 | 0 | 0 |
| Сметная прибыль | 0,65 | 153 | 0 | 0 | 0 |
| Итого |  | 3791 | 198 | 112 | 0 |
| №6 3.1. Комплекс работ при капитальном ремонте жилых и гражданских зданий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | ССЦ01.2000 п.15 | Погрузочные работы: Металлические конструкции массой до 1 т | 0,496 | 17,49 | 0 | 9 | 9 | 0 |  |
|  |  |  | тонн | 17,49 | 0 |  |  | 0 |  |
| 2 | ССЦ01.2000 Табл.3.7 | Расстояние перевозки - от 29,1 до 30 км, класс груза - 1, раздел таблицы - 37 | 0,496 | 38,7 | 38,7 | 19 | 0 | 19 |  |
|  |  |  | тонн |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ССЦ01.2000 п.15 | Разгрузочные работы: Металлические конструкции массой до 1 т | 0,496 | 17,49 | 0 | 9 | 9 | 0 |  |
|  |  |  | тонн | 17,49 | 0 |  |  | 0 |  |
| ИТОГО: | 37 | 18 | 19 | 0 |
|  |  |  | 0 | 0 |
| 3.1. Комплекс работ при капитальном ремонте жилых и гражданских зданий |
| Зарплата | 9,438 | 170 | 170 | 0 | 0 |
| Машины и механизмы | 4,747 | 90 | 0 | 90 | 0 |
| Материалы | 3,413 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого |  | 260 | 170 | 90 | 0 |
| Накладные расходы | 0,94 | 160 | 0 | 0 | 0 |
| Сметная прибыль | 0,6 | 102 | 0 | 0 | 0 |
| Итого |  | 522 | 170 | 90 | 0 |
| Итого |  | 77901 | 12986 | 11120 | 1,91 |
| НДС | 18% | 14022 | 0 | 0 | 0 |
| Итого |  | 91923 | 12986 | 11120 | 1,91 |
| СОСТАВИЛ |  |  |
| ПРОВЕРИЛ |  |  |

| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3 |
| --- |
| на выполнение работ по ремонту, изготовлению и установке металлических ворот по адресу: ул. Б.Посадская, д. 4 |
| Основание Техническое задание | Сметная стоимость - | 81,146 тыс.руб |
| Чертежи № | Нормативная трудоемкость - | 1,91 чел-ч |
|  | Сметная заработная плата - | 13,656 тыс.руб |
| Составлена в ценах Января 2000 г. с индексацией на апрель 2010 года, утвержденной распопряжением КЭРППиТ |
| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Количество | Стоимость на единицу, руб | Общая стоимость, руб. | Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин |
|  |  |  |  | Всего | Экспл. машин | Всего | Основной зарплаты | Экспл. машин | обслуживающ. машины |
|  |  |  | ед. изм. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Основной зарплаты | В т.ч. зарплаты |  |  | В т.ч. зарплаты | На един. | Всего |
| №1 3.4. Металлические конструкции Проемы при капитальном ремонте |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | ТЕРм38-01-003-01 | Изготовление металлического ограждения | 0,45 | 2994,35 | 1394,28 | 1347 | 576 | 627 | 104,65 | 47,09 |
|  | (0) | ЗП=1113,91*1,15; ЭММ=1115,42*1,25; ЗПм=112,52*1,25; ТЗТ=91*1,15; ТЗТм=7,34*1,25 | 1 т | 1281 | 140,65 |  |  | 63 | 9,18 | 4,13 |
| 1.1 | 103-9067-049 | Трубы прямоугольные профильные стальные черные 40х40х4,0 мм | 20 | 89,36 |  | 1787 |  |
|  |  |  | м |  |  |  |  |
| 1.2 | 103-9067-041 | Трубы прямоугольные профильные стальные черные 20х20х1,5 мм | 90 | 23,17 |  | 2085 |  |
|  |  |  | м |  |  |  |  |
| 1.3 | 103-9067-124 | Трубы прямоугольные профильные стальные черные 80х80х4,0 мм | 9 | 201,85 |  | 1817 |  |
|  |  |  | м |  |  |  |  |
| 1.4 | счет поставщика | Кованные пики | 28 | 350 |  | 9800 |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |
| 1.5 | 500-9016-471 | Домофоны - дверные доводчики тs-73 dоrма для дверей до 130 кг, регулировка скорости закрывания, функция дохлопа | 1 | 3390,21 |  | 3390 |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |
| 1.6 | 101-0960 | Задвижка накладная | 2 | 13,02 |  | 26 |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |
| 1.7 | 101-9197 | Проушины под навесной замок | 1 | 14,69 |  | 15 |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |
| 1.8 | 101-9411-030 | Петли дверные полушарнирные ПН1-130 с плазменным напылением | 6 | 47,28 |  | 284 |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |
| 1.9 | 204-0040 | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметр 20-22 мм | 0,45 | 5971,74 |  | 2687 |  |
|  |  |  | т |  |  |  |  |
| ИТОГО: | 1347 | 576 | 627 | 47,09 |
|  |  |  | 63 | 4,13 |
| На стесненные условия труда | 121 | 58 | 63 | 4,71 |
| Kзпл=0,1; Kмаш=0,1; Kзмш=0,1; Kтзт=0,1; Kтзм=0,1 |  |  | 6 | 0,41 |
| ИТОГО: | 1468 | 634 | 690 | 51,8 |
|  |  |  | 69 | 4,54 |
| 3.4. Металлические конструкции Проемы при капитальном ремонте |
| Зарплата | 9,438 | 5984 | 5984 | 0 | 0 |
| Машины и механизмы | 4,63 | 3195 | 0 | 3195 | 0 |
| Материалы | 3,42 | 492 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по неучтенным материалам |  | 21891 | 0 | 0 | 0 |
| Итого |  | 31562 | 5984 | 3195 | 0 |
| Накладные расходы | 0,68 | 4512 | 0 | 0 | 0 |
| Сметная прибыль | 0,51 | 3384 | 0 | 0 | 0 |
| Итого |  | 39458 | 5984 | 3195 | 0 |
| №2 3.38. Защита от коррозии при капитальном ремонте |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | ТЕР13-06-003-01 | Очистка поверхности щетками | 17,05 | 11,34 | 0 | 193 | 193 | 0 | 1,04 | 17,73 |
|  | (0) сб.ОУ п.2.16. | V=2,75*3,1*2; ЗП=9,86*1,15; ЭММ=0*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=0,9*1,15; ТЗТм=0*1,25 | 1 м2 | 11,34 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ТЕР13-06-004-01 | Обеспыливание поверхности | 17,05 | 1,55 | 0,35 | 26 | 20 | 6 | 0,12 | 2,05 |
|  | (0) сб.ОУ п.2.16. | V=2,75*3,1*2; ЗП=1,04*1,15; ЭММ=0,28*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=0,1*1,15; ТЗТм=0*1,25 | 1 м2 | 1,2 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ТЕР13-03-002-07 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой | 0,1705 | 1128,38 | 8,06 | 192 | 10 | 1 | 4,51 | 0,77 |
|  | (0) сб.ОУ п.2.16. | ЗП=52,45*1,15; ЭММ=6,45*1,25; ЗПм=0,36*1,25; ТЗТ=3,92*1,15; ТЗТм=0,03*1,25 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 60,32 | 0,45 |  |  | 0 | 0,04 | 0,01 |
| 4 | ТЕР13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью пф-115 | 0,1705 | 611,83 | 4,9 | 104 | 8 | 1 | 4,4 | 0,75 |
|  | (0) сб.ОУ п.2.16. | V=2,75*3,1*2/100; ЗП=42,51*1,15; ЭММ=3,92*1,25; ЗПм=0,24*1,25; ТЗТ=3,83*1,15; ТЗТм=0,02*1,25 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 48,89 | 0,3 |  |  | 0 | 0,03 | 0,01 |
| ИТОГО: | 515 | 231 | 8 | 21,3 |
|  |  |  | 0 | 0,02 |
| На стесненные условия труда | 24 | 23 | 1 | 2,13 |
| Kзпл=0,1; Kмаш=0,1; Kзмш=0,1; Kтзт=0,1; Kтзм=0,1 |  |  | 0 | 0 |
| ИТОГО: | 539 | 254 | 9 | 23,43 |
|  |  |  | 0 | 0,02 |
| 3.38. Защита от коррозии при капитальном ремонте |
| Зарплата | 9,438 | 2397 | 2397 | 0 | 0 |
| Машины и механизмы | 4,765 | 43 | 0 | 43 | 0 |
| Материалы | 3 | 828 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по неучтенным материалам |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого |  | 3268 | 2397 | 43 | 0 |
| Накладные расходы | 0,76 | 1822 | 0 | 0 | 0 |
| Сметная прибыль | 0,6 | 1438 | 0 | 0 | 0 |
| Итого |  | 6528 | 2397 | 43 | 0 |
| №3 3.2. Земляные работы , выполняемые ручным способом при капитальном ремонте |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | ТЕР01-02-058-06 | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов с откосами глубиной до 1,5 м группа грунтов: 2 | 0,0098 | 1687,76 | 0 | 17 | 17 | 0 | 177,1 | 1,74 |
|  | (0) сб.ОУ п.2.16. | V=0,7*0,7*1*2/100; ЗП=1467,62*1,15; ЭММ=0*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=154*1,15; ТЗТм=0*1,25 | 100 м3 грунта | 1687,76 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО: | 17 | 17 | 0 | 1,74 |
|  |  |  | 0 | 0 |
| На стесненные условия труда | 2 | 2 | 0 | 0,17 |
| Kзпл=0,1; Kмаш=0,1; Kзмш=0,1; Kтзт=0,1; Kтзм=0,1 |  |  | 0 | 0 |
| ИТОГО: | 19 | 19 | 0 | 1,91 |
|  |  |  | 0 | 0 |
| 3.2. Земляные работы , выполняемые ручным способом при капитальном ремонте |
| Зарплата | 9,438 | 179,32 | 179,32 | 0 | 0 |
| Машины и механизмы | 4,75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Материалы | 4,43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого |  | 179,32 | 179,32 | 0 | 1,91 |
| Накладные расходы | 0,68 | 121,94 | 0 | 0 | 0 |
| Сметная прибыль | 0,38 | 68,14 | 0 | 0 | 0 |
| Итого |  | 369,4 | 179,32 | 0 | 1,91 |
| №4 3.4. Металлические конструкции Проемы при капитальном ремонте |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | ТЕР09-04-011-01 | Монтаж ворот без механизмов открывания | 0,45 | 4395,83 | 2911,91 | 1977 | 295 | 1310 | 53,33 | 24 |
|  | (0) сб.ОУ п.2.16. | ЗП=570,81*1,15; ЭММ=2329,53*1,25; ЗПм=168,22*1,25; ТЗТ=46,37*1,15; ТЗТм=8,87*1,25 | 1 т конструкций | 656,43 | 210,28 |  |  | 95 | 11,09 | 4,99 |
| 1.1 | 204-9180-001 | Детали закладные весом до 1 кг | 0,0225 | 50652,14 |  | 1140 |  |
|  |  |  | т |  |  |  |  |
| ИТОГО: | 1977 | 295 | 1310 | 24 |
|  |  |  | 95 | 4,99 |
| На стесненные условия труда | 161 | 30 | 131 | 2,4 |
| Kзпл=0,1; Kмаш=0,1; Kзмш=0,1; Kтзт=0,1; Kтзм=0,1 |  |  | 10 | 0,5 |
| ИТОГО: | 2138 | 325 | 1441 | 26,4 |
|  |  |  | 105 | 5,49 |
| 3.4. Металлические конструкции Проемы при капитальном ремонте |
| Зарплата | 9,438 | 3067 | 3067 | 0 | 0 |
| Машины и механизмы | 4,63 | 6672 | 0 | 6672 | 0 |
| Материалы | 3,42 | 1272 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по неучтенным материалам |  | 1140 | 0 | 0 | 0 |
| Итого |  | 12151 | 3067 | 6672 | 0 |
| Накладные расходы | 0,76 | 3084 | 0 | 0 | 0 |
| Сметная прибыль | 0,72 | 2922 | 0 | 0 | 0 |
| Итого |  | 18157 | 3067 | 6672 | 0 |
| №5 3.3. Фундаменты при капитальном ремонте |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | ТЕР06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки | 0,0098 | 6633,25 | 2272,61 | 64 | 19 | 22 | 207 | 2,03 |
|  | (0) сб.ОУ п.2.16. | ЗП=1715,4*1,15; ЭММ=1818,09*1,25; ЗПм=285,9*1,25; ТЗТ=180*1,15; ТЗТм=18*1,25 | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 1972,71 | 357,38 |  |  | 4 | 22,5 | 0,22 |
| 1.1 | 401-0109-001 | Бетон дорожный, класс в25 (м350), w 8, f300, п4 (кз 20 мм) | 0,9996 | 3015,99 |  | 3015 |  |
|  |  |  | м3 |  |  |  |  |
| ИТОГО: | 64 | 19 | 22 | 2,03 |
|  |  |  | 4 | 0,22 |
| На стесненные условия труда | 4 | 2 | 2 | 0,2 |
| Kзпл=0,1; Kмаш=0,1; Kзмш=0,1; Kтзт=0,1; Kтзм=0,1 |  |  | 0 | 0,02 |
| ИТОГО: | 68 | 21 | 24 | 2,23 |
|  |  |  | 4 | 0,24 |
| 3.3. Фундаменты при капитальном ремонте |
| Зарплата | 9,438 | 198 | 198 | 0 | 0 |
| Машины и механизмы | 4,666 | 112 | 0 | 112 | 0 |
| Материалы | 3,208 | 74 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по неучтенным материалам |  | 3015 | 0 | 0 | 0 |
| Итого |  | 3399 | 198 | 112 | 0 |
| Накладные расходы | 1,015 | 239 | 0 | 0 | 0 |
| Сметная прибыль | 0,65 | 153 | 0 | 0 | 0 |
| Итого |  | 3791 | 198 | 112 | 0 |
| №6 3.1. Комплекс работ при капитальном ремонте жилых и гражданских зданий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | ССЦ01.2000 п.15 | Погрузочные работы: Металлические конструкции массой до 1 т | 0,45 | 17,49 | 0 | 8 | 8 | 0 |  |
|  |  |  | тонн | 17,49 | 0 |  |  | 0 |  |
| 2 | ССЦ01.2000 Табл.3.7 | Расстояние перевозки - от 29,1 до 30 км, класс груза - 1, раздел таблицы - 37 | 0,45 | 38,7 | 38,7 | 17 | 0 | 17 |  |
|  |  |  | тонн |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ССЦ01.2000 п.15 | Разгрузочные работы: Металлические конструкции массой до 1 т | 0,45 | 17,49 | 0 | 8 | 8 | 0 |  |
|  |  |  | тонн | 17,49 | 0 |  |  | 0 |  |
| ИТОГО: | 33 | 16 | 17 | 0 |
|  |  |  | 0 | 0 |
| 3.1. Комплекс работ при капитальном ремонте жилых и гражданских зданий |
| Зарплата | 9,438 | 151 | 151 | 0 | 0 |
| Машины и механизмы | 4,747 | 81 | 0 | 81 | 0 |
| Материалы | 3,413 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого |  | 232 | 151 | 81 | 0 |
| Накладные расходы | 0,94 | 142 | 0 | 0 | 0 |
| Сметная прибыль | 0,6 | 91 | 0 | 0 | 0 |
| Итого |  | 465 | 151 | 81 | 0 |
| Итого |  | 68768 | 11976 | 10103 | 1,91 |
| НДС | 18% | 12378 | 0 | 0 | 0 |
| Итого |  | 81146 | 11976 | 10103 | 1,91 |
| СОСТАВИЛ |  |  |
| ПРОВЕРИЛ |  |  |

| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4 |
| --- |
| на выполнение работ по ремонту, изготовлению и установке металлических ворот по адресу: ул. Чапаева, д. 2 |
| Основание Техническое задание | Сметная стоимость - | 72,412 тыс.руб |
| Чертежи № | Нормативная трудоемкость - | 1,91 чел-ч |
|  | Сметная заработная плата - | 10,108 тыс.руб |
| Составлена в ценах Января 2000 г. с индексацией на апрель 2010 года, утвержденной распопряжением КЭРППиТ |
| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Количество | Стоимость на единицу, руб | Общая стоимость, руб. | Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин |
|  |  |  |  | Всего | Экспл. машин | Всего | Основной зарплаты | Экспл. машин | обслуживающ. машины |
|  |  |  | ед. изм. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Основной зарплаты | В т.ч. зарплаты |  |  | В т.ч. зарплаты | На един. | Всего |
| №1 3.4. Металлические конструкции Проемы при капитальном ремонте |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | ТЕРм38-01-003-01 | Изготовление металлического ограждения | 0,334 | 2994,35 | 1394,28 | 1001 | 428 | 466 | 104,65 | 34,95 |
|  | (0) | ЗП=1113,91*1,15; ЭММ=1115,42*1,25; ЗПм=112,52*1,25; ТЗТ=91*1,15; ТЗТм=7,34*1,25 | 1 т | 1281 | 140,65 |  |  | 47 | 9,18 | 3,07 |
| 1.1 | 103-9067-049 | Трубы прямоугольные профильные стальные черные 40х40х4,0 мм | 14 | 89,36 |  | 1251 |  |
|  |  |  | м |  |  |  |  |
| 1.2 | 103-9067-041 | Трубы прямоугольные профильные стальные черные 20х20х1,5 мм | 65 | 23,17 |  | 1506 |  |
|  |  |  | м |  |  |  |  |
| 1.3 | 103-9067-124 | Трубы прямоугольные профильные стальные черные 80х80х4,0 мм | 7 | 201,85 |  | 1413 |  |
|  |  |  | м |  |  |  |  |
| 1.4 | счет поставщика | Кованные пики | 36 | 350 |  | 12600 |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |
| 1.5 | 500-9016-471 | Домофоны - дверные доводчики тs-73 dоrма для дверей до 130 кг, регулировка скорости закрывания, функция дохлопа | 2 | 3390,21 |  | 6780 |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |
| 1.6 | 101-0960 | Задвижка накладная | 2 | 13,02 |  | 26 |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |
| 1.7 | 101-9197 | Проушины под навесной замок | 1 | 14,69 |  | 15 |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |
| 1.8 | 101-9411-030 | Петли дверные полушарнирные ПН1-130 с плазменным напылением | 6 | 47,28 |  | 284 |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |
| 1.9 | 204-0040 | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметр 20-22 мм | 0,334 | 5971,74 |  | 1995 |  |
|  |  |  | т |  |  |  |  |
| ИТОГО: | 1001 | 428 | 466 | 34,95 |
|  |  |  | 47 | 3,07 |
| На стесненные условия труда | 90 | 43 | 47 | 3,5 |
| Kзпл=0,1; Kмаш=0,1; Kзмш=0,1; Kтзт=0,1; Kтзм=0,1 |  |  | 5 | 0,31 |
| ИТОГО: | 1091 | 471 | 513 | 38,45 |
|  |  |  | 52 | 3,38 |
| 3.4. Металлические конструкции Проемы при капитальном ремонте |
| Зарплата | 9,438 | 4445 | 4445 | 0 | 0 |
| Машины и механизмы | 4,63 | 2375 | 0 | 2375 | 0 |
| Материалы | 3,42 | 366 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по неучтенным материалам |  | 25870 | 0 | 0 | 0 |
| Итого |  | 33056 | 4445 | 2375 | 0 |
| Накладные расходы | 0,68 | 3357 | 0 | 0 | 0 |
| Сметная прибыль | 0,51 | 2517 | 0 | 0 | 0 |
| Итого |  | 38930 | 4445 | 2375 | 0 |
| №2 3.38. Защита от коррозии при капитальном ремонте |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | ТЕР13-06-003-01 | Очистка поверхности щетками | 11,52 | 11,34 | 0 | 131 | 131 | 0 | 1,04 | 11,98 |
|  | (0) сб.ОУ п.2.16. | V=3,6*1,6*2; ЗП=9,86*1,15; ЭММ=0*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=0,9*1,15; ТЗТм=0*1,25 | 1 м2 | 11,34 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ТЕР13-06-004-01 | Обеспыливание поверхности | 11,52 | 1,55 | 0,35 | 18 | 14 | 4 | 0,12 | 1,38 |
|  | (0) сб.ОУ п.2.16. | ЗП=1,04*1,15; ЭММ=0,28*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=0,1*1,15; ТЗТм=0*1,25 | 1 м2 | 1,2 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ТЕР13-03-002-07 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой | 0,1152 | 1128,38 | 8,06 | 130 | 7 | 1 | 4,51 | 0,52 |
|  | (0) сб.ОУ п.2.16. | ЗП=52,45*1,15; ЭММ=6,45*1,25; ЗПм=0,36*1,25; ТЗТ=3,92*1,15; ТЗТм=0,03*1,25 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 60,32 | 0,45 |  |  | 0 | 0,04 | 0 |
| 4 | ТЕР13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью пф-115 | 0,1152 | 611,83 | 4,9 | 71 | 6 | 1 | 4,4 | 0,51 |
|  | (0) сб.ОУ п.2.16. | ЗП=42,51*1,15; ЭММ=3,92*1,25; ЗПм=0,24*1,25; ТЗТ=3,83*1,15; ТЗТм=0,02*1,25 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 48,89 | 0,3 |  |  | 0 | 0,03 | 0 |
| ИТОГО: | 350 | 158 | 6 | 14,39 |
|  |  |  | 0 | 0 |
| На стесненные условия труда | 17 | 16 | 1 | 1,44 |
| Kзпл=0,1; Kмаш=0,1; Kзмш=0,1; Kтзт=0,1; Kтзм=0,1 |  |  | 0 | 0 |
| ИТОГО: | 367 | 174 | 7 | 15,83 |
|  |  |  | 0 | 0 |
| 3.38. Защита от коррозии при капитальном ремонте |
| Зарплата | 9,438 | 1642 | 1642 | 0 | 0 |
| Машины и механизмы | 4,765 | 33 | 0 | 33 | 0 |
| Материалы | 3 | 558 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по неучтенным материалам |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого |  | 2233 | 1642 | 33 | 0 |
| Накладные расходы | 0,76 | 1248 | 0 | 0 | 0 |
| Сметная прибыль | 0,6 | 985 | 0 | 0 | 0 |
| Итого |  | 4466 | 1642 | 33 | 0 |
| №3 3.2. Земляные работы , выполняемые ручным способом при капитальном ремонте |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | ТЕР01-02-058-06 | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов с откосами глубиной до 1,5 м группа грунтов: 2 | 0,0098 | 1687,76 | 0 | 17 | 17 | 0 | 177,1 | 1,74 |
|  | (0) сб.ОУ п.2.16. | V=0,7*0,7*1*2/100; ЗП=1467,62*1,15; ЭММ=0*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=154*1,15; ТЗТм=0*1,25 | 100 м3 грунта | 1687,76 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО: | 17 | 17 | 0 | 1,74 |
|  |  |  | 0 | 0 |
| На стесненные условия труда | 2 | 2 | 0 | 0,17 |
| Kзпл=0,1; Kмаш=0,1; Kзмш=0,1; Kтзт=0,1; Kтзм=0,1 |  |  | 0 | 0 |
| ИТОГО: | 19 | 19 | 0 | 1,91 |
|  |  |  | 0 | 0 |
| 3.2. Земляные работы , выполняемые ручным способом при капитальном ремонте |
| Зарплата | 9,438 | 179,32 | 179,32 | 0 | 0 |
| Машины и механизмы | 4,75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Материалы | 4,43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого |  | 179,32 | 179,32 | 0 | 1,91 |
| Накладные расходы | 0,68 | 121,94 | 0 | 0 | 0 |
| Сметная прибыль | 0,38 | 68,14 | 0 | 0 | 0 |
| Итого |  | 369,4 | 179,32 | 0 | 1,91 |
| №4 3.4. Металлические конструкции Проемы при капитальном ремонте |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | ТЕР09-04-011-01 | Монтаж ворот без механизмов открывания | 0,334 | 4395,83 | 2911,91 | 1468 | 219 | 973 | 53,33 | 17,81 |
|  | (0) сб.ОУ п.2.16. | ЗП=570,81*1,15; ЭММ=2329,53*1,25; ЗПм=168,22*1,25; ТЗТ=46,37*1,15; ТЗТм=8,87*1,25 | 1 т конструкций | 656,43 | 210,28 |  |  | 70 | 11,09 | 3,7 |
| 1.1 | 204-9180-001 | Детали закладные весом до 1 кг | 0,0167 | 50652,14 |  | 846 |  |
|  |  |  | т |  |  |  |  |
| ИТОГО: | 1468 | 219 | 973 | 17,81 |
|  |  |  | 70 | 3,7 |
| На стесненные условия труда | 119 | 22 | 97 | 1,78 |
| Kзпл=0,1; Kмаш=0,1; Kзмш=0,1; Kтзт=0,1; Kтзм=0,1 |  |  | 7 | 0,37 |
| ИТОГО: | 1587 | 241 | 1070 | 19,59 |
|  |  |  | 77 | 4,07 |
| 3.4. Металлические конструкции Проемы при капитальном ремонте |
| Зарплата | 9,438 | 2275 | 2275 | 0 | 0 |
| Машины и механизмы | 4,63 | 4954 | 0 | 4954 | 0 |
| Материалы | 3,42 | 944 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по неучтенным материалам |  | 846 | 0 | 0 | 0 |
| Итого |  | 9019 | 2275 | 4954 | 0 |
| Накладные расходы | 0,76 | 2281 | 0 | 0 | 0 |
| Сметная прибыль | 0,72 | 2161 | 0 | 0 | 0 |
| Итого |  | 13461 | 2275 | 4954 | 0 |
| №5 3.3. Фундаменты при капитальном ремонте |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | ТЕР06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки | 0,0098 | 6633,25 | 2272,61 | 64 | 19 | 22 | 207 | 2,03 |
|  | (0) сб.ОУ п.2.16. | ЗП=1715,4*1,15; ЭММ=1818,09*1,25; ЗПм=285,9*1,25; ТЗТ=180*1,15; ТЗТм=18*1,25 | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 1972,71 | 357,38 |  |  | 4 | 22,5 | 0,22 |
| 1.1 | 401-0109-001 | Бетон дорожный, класс в25 (м350), w 8, f300, п4 (кз 20 мм) | 0,9996 | 3015,99 |  | 3015 |  |
|  |  |  | м3 |  |  |  |  |
| ИТОГО: | 64 | 19 | 22 | 2,03 |
|  |  |  | 4 | 0,22 |
| На стесненные условия труда | 4 | 2 | 2 | 0,2 |
| Kзпл=0,1; Kмаш=0,1; Kзмш=0,1; Kтзт=0,1; Kтзм=0,1 |  |  | 0 | 0,02 |
| ИТОГО: | 68 | 21 | 24 | 2,23 |
|  |  |  | 4 | 0,24 |
| 3.3. Фундаменты при капитальном ремонте |
| Зарплата | 9,438 | 198 | 198 | 0 | 0 |
| Машины и механизмы | 4,666 | 112 | 0 | 112 | 0 |
| Материалы | 3,208 | 74 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по неучтенным материалам |  | 3015 | 0 | 0 | 0 |
| Итого |  | 3399 | 198 | 112 | 0 |
| Накладные расходы | 1,015 | 239 | 0 | 0 | 0 |
| Сметная прибыль | 0,65 | 153 | 0 | 0 | 0 |
| Итого |  | 3791 | 198 | 112 | 0 |
| №6 3.1. Комплекс работ при капитальном ремонте жилых и гражданских зданий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | ССЦ01.2000 п.15 | Погрузочные работы: Металлические конструкции массой до 1 т | 0,334 | 17,49 | 0 | 6 | 6 | 0 |  |
|  |  |  | тонн | 17,49 | 0 |  |  | 0 |  |
| 2 | ССЦ01.2000 Табл.3.7 | Расстояние перевозки - от 29,1 до 30 км, класс груза - 1, раздел таблицы - 37 | 0,334 | 38,7 | 38,7 | 13 | 0 | 13 |  |
|  |  |  | тонн |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ССЦ01.2000 п.15 | Разгрузочные работы: Металлические конструкции массой до 1 т | 0,334 | 17,49 | 0 | 6 | 6 | 0 |  |
|  |  |  | тонн | 17,49 | 0 |  |  | 0 |  |
| ИТОГО: | 25 | 12 | 13 | 0 |
|  |  |  | 0 | 0 |
| 3.1. Комплекс работ при капитальном ремонте жилых и гражданских зданий |
| Зарплата | 9,438 | 113 | 113 | 0 | 0 |
| Машины и механизмы | 4,747 | 62 | 0 | 62 | 0 |
| Материалы | 3,413 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого |  | 175 | 113 | 62 | 0 |
| Накладные расходы | 0,94 | 106 | 0 | 0 | 0 |
| Сметная прибыль | 0,6 | 68 | 0 | 0 | 0 |
| Итого |  | 349 | 113 | 62 | 0 |
| Итого |  | 61366 | 8852 | 7536 | 1,91 |
| НДС | 18% | 11046 | 0 | 0 | 0 |
| Итого |  | 72412 | 8852 | 7536 | 1,91 |
| СОСТАВИЛ |  |  |
| ПРОВЕРИЛ |  |  |

| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 5 |
| --- |
| на выполнение работ по ремонту, изготовлению и установке металлических ворот по адресу: ул. Б.Посадская, д. 1/10, ул. Мичуринская, д. 13, ул. Куйбышева, д. 27 |
| Основание Техническое задание | Сметная стоимость - | 108,698 тыс.руб |
| Чертежи № |  |  |
|  | Сметная заработная плата - | 34,289 тыс.руб |
| Составлена в ценах Января 2000 г. с индексацией на апрель 2010 года, утвержденной распопряжением КЭРППиТ |
| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Количество | Стоимость на единицу, руб | Общая стоимость, руб. | Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин |
|  |  |  |  | Всего | Экспл. машин | Всего | Основной зарплаты | Экспл. машин | обслуживающ. машины |
|  |  |  | ед. изм. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Основной зарплаты | В т.ч. зарплаты |  |  | В т.ч. зарплаты | На един. | Всего |
| №1 3.4. Металлические конструкции Проемы при капитальном ремонте |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | ТЕРр68-01-023-02 | Ремонт металлических ограждений: средний | 25 | 115,08 | 7,46 | 2878 | 2602 | 187 | 9,61 | 240,25 |
|  | (0) |  | 1 м2 | 104,08 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 | 101-9411-030 | Петли дверные полушарнирные ПН1-130 с плазменным напылением | 3 | 47,28 |  | 142 |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |
| 1.2 | 101-9197 | Проушины под навесной замок | 1 | 14,69 |  | 15 |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |
| 1.3 | 103-9067-049 | Трубы прямоугольные профильные стальные черные 40х40х4,0 мм | 5 | 89,36 |  | 447 |  |
|  |  |  | м |  |  |  |  |
| 1.4 | 103-9067-041 | Трубы прямоугольные профильные стальные черные 20х20х1,5 мм | 20 | 23,17 |  | 463 |  |
|  |  |  | м |  |  |  |  |
| 1.5 | 204-9180-001 | Детали закладные весом до 1 кг | 0,0047 | 50652,14 |  | 238 |  |
|  |  |  | т |  |  |  |  |
| 1.6 | 500-9016-471 | Домофоны - дверные доводчики тs-73 dоrма для дверей до 130 кг, регулировка скорости закрывания, функция дохлопа | 1 | 3390,21 |  | 3390 |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |
| ИТОГО: | 2878 | 2602 | 187 | 240,25 |
|  |  |  | 0 | 0 |
| На стесненные условия труда | 279 | 260 | 19 | 24,03 |
| Kзпл=0,1; Kмаш=0,1; Kзмш=0,1; Kтзт=0,1; Kтзм=0,1 |  |  | 0 | 0 |
| ИТОГО: | 3157 | 2862 | 206 | 264,28 |
|  |  |  | 0 | 0 |
| 3.4. Металлические конструкции Проемы при капитальном ремонте |
| Зарплата | 9,438 | 27012 | 27012 | 0 | 0 |
| Машины и механизмы | 4,63 | 954 | 0 | 954 | 0 |
| Материалы | 3,42 | 304 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по неучтенным материалам |  | 4695 | 0 | 0 | 0 |
| Итого |  | 32965 | 27012 | 954 | 0 |
| Накладные расходы | 0,76 | 20529 | 0 | 0 | 0 |
| Сметная прибыль | 0,72 | 19448 | 0 | 0 | 0 |
| Итого |  | 72942 | 27012 | 954 | 0 |
| №2 3.38. Защита от коррозии при капитальном ремонте |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | ТЕР13-06-003-01 | Очистка поверхности щетками | 51,2 | 11,34 | 0 | 581 | 581 | 0 | 1,04 | 53,25 |
|  | (0) сб.ОУ п.2.16. | ЗП=9,86*1,15; ЭММ=0*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=0,9*1,15; ТЗТм=0*1,25 | 1 м2 | 11,34 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ТЕР13-06-004-01 | Обеспыливание поверхности | 51,2 | 1,55 | 0,35 | 79 | 61 | 18 | 0,12 | 6,14 |
|  | (0) сб.ОУ п.2.16. | ЗП=1,04*1,15; ЭММ=0,28*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=0,1*1,15; ТЗТм=0*1,25 | 1 м2 | 1,2 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ТЕР13-03-002-01 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой | 0,512 | 732,87 | 8,08 | 375 | 34 | 4 | 4,51 | 2,31 |
|  | (0) сб.ОУ п.2.16. | ЗП=57,17*1,15; ЭММ=6,46*1,25; ЗПм=0,36*1,25; ТЗТ=3,92*1,15; ТЗТм=0,03*1,25 | 100 м2 | 65,75 | 0,45 |  |  | 0 | 0,04 | 0,02 |
| 4 | ТЕР13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью пф-115 | 0,512 | 611,83 | 4,9 | 314 | 25 | 3 | 4,4 | 2,25 |
|  | (0) сб.ОУ п.2.16. | ЗП=42,51*1,15; ЭММ=3,92*1,25; ЗПм=0,24*1,25; ТЗТ=3,83*1,15; ТЗТм=0,02*1,25 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 48,89 | 0,3 |  |  | 0 | 0,03 | 0,02 |
| ИТОГО: | 1349 | 701 | 25 | 63,95 |
|  |  |  | 0 | 0,04 |
| На стесненные условия труда | 73 | 70 | 3 | 6,4 |
| Kзпл=0,1; Kмаш=0,1; Kзмш=0,1; Kтзт=0,1; Kтзм=0,1 |  |  | 0 | 0 |
| ИТОГО: | 1422 | 771 | 28 | 70,35 |
|  |  |  | 0 | 0,04 |
| 3.38. Защита от коррозии при капитальном ремонте |
| Зарплата | 9,438 | 7277 | 7277 | 0 | 0 |
| Машины и механизмы | 4,765 | 133 | 0 | 133 | 0 |
| Материалы | 3 | 1869 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по неучтенным материалам |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого |  | 9279 | 7277 | 133 | 0 |
| Накладные расходы | 0,76 | 5530 | 0 | 0 | 0 |
| Сметная прибыль | 0,6 | 4366 | 0 | 0 | 0 |
| Итого |  | 19175 | 7277 | 133 | 0 |
| Итого |  | 92117 | 34289 | 1087 | 0 |
| НДС | 18% | 16581 | 0 | 0 | 0 |
| Итого |  | 108698 | 34289 | 1087 | 0 |
| СОСТАВИЛ |  |  |
| ПРОВЕРИЛ |  |  |

Лот № 3

Приложение № 5 к Тому №3 документации об аукционе

Техническое задание

на выполнение работ по изготовлению и установке металлических дверей по адресам:

Дверь в парадную

-  ул. Б. Монетная 21/9 кв.62 (подъезд №7)

-  ул. Куйбышева д. 15 кв.4

-  ул. Куйбышева д. 27 подъезд №1

-  ул. Куйбышева д. 33/8 кв.с26-79

-  ул. Куйбышева д. 38-40 подъезд №1

-  ул. Чапаева д. 2 подъезд №12

-  ул. Б. Монетная д. 21/9 подъезд № 2

-  ул. Куйбышева д. 24 кв.44-49

Требования предъявляемые к продукции

- Дверь двухлистовая

- Выполнена из стали г/к толщиной 2мм

- Загрунтована грунт ГФ-021, покраска эмаль НЦ

- Коробка профильная труба 40х40х4

- Ребра жесткости профильная труба 40х20х2

- Ручка-скоба антивандальная

- Утеплитель «Изовер»

- Дверной доводчик

- Задвижки на створки

-  ул. Куйбышева д..12 кв. 12а, 30

- Дверь однолистовая

- Выполнена из стали г/к толщиной 2мм

- Загрунтована грунт ГФ-021, покраска эмаль НЦ

- Коробка профильная труба 40х40х4

- Ребра жесткости профильная труба 40х20х2

- Ручка-скоба антивандальная

- Дверной доводчик

- Замок врезной КЕРБЕРОС

Дверь на чердак

-  ул. М. Посадская д.19 кв.1-19

-  ул. Б. Монетная д.23 подъезд №6

- Дверь однолистовая

- Выполнена из стали г/к толщиной 2мм

- Загрунтована грунт ГФ-021, покраска эмаль НЦ

- Коробка профильная труба 40х40х4

- Ребра жесткости профильная труба 40х20х2

- Ручка

- Замок врезной «Эльбор»

- Уши под навесной замок

Двери в подвал

-  ул. М. Посадская д.12 кв.1-10

-  ул. Б. Посадская д.4

-  ул. Б. Монетная д.23 подъезд № 4

- Дверь однолистовая

- Выполнена из стали г/к толщиной 2мм

- Загрунтована грунт ГФ-021, покраска эмаль НЦ

- Коробка профильная труба 40х40х4

- Ребра жесткости профильная труба 40х20х2

- Ручка

- Замок врезной «Эльбор»

- Уши под навесной замок

Ремонт дверей

-  ул. Б. Монетная д.23 подъезд №7

Ремонт петель, установка врезного замка «Эльбор»

-  ул. Куйбышева д. 22 подъезд № 2

Ремонт петель.

| Лот № 3 Приложение № 6 к Тому №3 документации об аукционе ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1 |
| --- |
| на выполнение работ по изготовлению и установке металлических дверей на парадные по адресам: ул. Б. Монетная, д. 21/9 подъезд № 7, ул. Куйбышева, д. 15 кв. 4, ул. Куйбышева, д. 27 подъезд № 1, ул. Куйбышева, д. 33/8 кв. с 26-79, ул. Куйбышева, д. 38-40 подъезд № 1, ул. Чапаева, д. 2 подъезд № 12, ул. Б.Монетная, д. 21/9 подъезд № 2, ул. Куйбышева, д. 24 кв. 44-49 |
| Основание ТСНБ-2001 СПбГосЭталон | Сметная стоимость - | 311,006 тыс.руб |
| Чертежи № | Нормативная трудоемкость - | 146,20 чел-ч |
|  | Сметная заработная плата - | 31,748 тыс.руб |
| Составлена в ценах Января 2000 г. с индексацией на апрель 2010 года |
| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Количество | Стоимость на единицу, руб | Общая стоимость, руб. | Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин |
|  |  |  |  | Всего | Экспл. машин | Всего | Основной зарплаты | Экспл. машин | обслуживающ. машины |
|  |  |  | ед. изм. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Основной зарплаты | В т.ч. зарплаты |  |  | В т.ч. зарплаты | На един. | Всего |
| №1 3.7. Заполнение дверных проемов при капитальном ремонте |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | ТЕРр56-01-009-01 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах: с отбивкой штукатурки в откосах | 0,08 | 1974,04 | 216,9 | 157,92 | 140,57 | 17,35 | 179,3 | 14,34 |
|  | (0) |  | 100 коробок | 1757,14 | 48,12 |  |  | 3,85 | 3,97 | 0,32 |
| 2 | ТЕРр56-01-010-01 | Снятие дверных полотен | 0,3532 | 352,28 | 0 | 124,43 | 124,43 | 0 | 36,28 | 12,81 |
|  | (0) |  | 100 м2 дверных полотен | 352,28 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО: | 282,35 | 265 | 17,35 | 27,15 |
|  |  |  | 3,85 | 0,32 |
| 3.7. Заполнение дверных проемов при капитальном ремонте |
| Зарплата | 9,438 | 2501 | 2501 | 0 | 0 |
| Машины и механизмы | 4,999 | 87 | 0 | 87 | 0 |
| Материалы | 2,65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого |  | 2588 | 2501 | 87 | 27,15 |
| Накладные расходы | 0,7708 | 1956 | 0 | 0 | 0 |
| Сметная прибыль | 0,62 | 1573 | 0 | 0 | 0 |
| Итого |  | 6117 | 2501 | 87 | 27,15 |
| №2 3.4. Металлические конструкции Проемы при капитальном ремонте |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | ТЕР09-04-014-02 | Установка металлических дверей с площадью дверного проема: более 2,5 м2 | 33,32 | 89,94 | 17,29 | 2996,8 | 1614,02 | 576,1 | 4,12 | 137,28 |
|  | (0) |  | 1 м2 | 48,44 | 2,3 |  |  | 76,64 | 0,2 | 6,66 |
| 1.1 | 201-9316-001 | Блоки дверные металлические (Полотно двери имеет общую толщину 40 мм., изготавливается из двух листов горячекатаной стали толщиной 2 мм. каждый. Внутри полотна двери расположен силовой каркас в виде "U"- образного ребра жесткости) | 33,32 | 4099,58 |  | 136598,01 |  |
|  |  |  | м2 |  |  |  |  |
| 1.2 | 201-9316-019 | Комплектующие: ручка простая | 14 | 91,11 |  | 1275,54 |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |
| 1.3 | 201-9316-018 | Комплектующие: утеплитель - минеральная вата | 20,778352 | 136,65 |  | 2839,36 |  |
|  |  |  | м2 |  |  |  |  |
| 1.4 | 500-9016-471 | Домофоны - дверные доводчики тs-73 dоrма для дверей до 130 кг, регулировка скорости закрывания, функция дохлопа | 7 | 3390,21 |  | 23731,47 |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |
| 1.5 | 101-0960 | Задвижка накладная | 14,000031 | 13,02 |  | 182,28 |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |
| 2 | ТЕР09-04-014-01 | Установка металлических дверей с площадью дверного проема: до 2,5 м2 | 2 | 84,59 | 13,54 | 169,18 | 105,1 | 27,08 | 4,47 | 8,94 |
|  | (0) |  | 1 м2 | 52,55 | 1,73 |  |  | 3,46 | 0,15 | 0,3 |
| 2.1 | 201-9316-001 | Блоки дверные металлические (Полотно двери имеет общую толщину 40 мм., изготавливается из двух листов горячекатаной стали толщиной 2 мм. каждый. Внутри полотна двери расположен силовой каркас в виде "U"- образного ребра жесткости) | 2 | 4099,58 |  | 8199,16 |  |
|  |  |  | м2 |  |  |  |  |
| 2.2 | 201-9316-019 | Комплектующие: ручка простая | 2 | 91,11 |  | 182,22 |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |
| 2.3 | 201-9316-018 | Комплектующие: утеплитель - минеральная вата | 2,06 | 136,65 |  | 281,5 |  |
|  |  |  | м2 |  |  |  |  |
| 2.4 | 500-9016-471 | Домофоны - дверные доводчики тs-73 dоrма для дверей до 130 кг, регулировка скорости закрывания, функция дохлопа | 1 | 3390,21 |  | 3390,21 |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |
| 2.5 | 101-0960 | Задвижка накладная | 2 | 13,02 |  | 26,04 |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |
| Итого | 3165,98 | 1719,12 | 603,18 | 146,22 |
|  |  |  | 80,1 | 6,96 |
| 3.4. Металлические конструкции Проемы при капитальном ремонте |
| Зарплата | 9,438 | 16225 | 16225 | 0 | 0 |
| Машины и механизмы | 4,63 | 2793 | 0 | 2793 | 0 |
| Материалы | 3,42 | 2885 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по неучтенным материалам |  | 176706 | 0 | 0 | 0 |
| Итого |  | 198609 | 16225 | 2793 | 0 |
| Накладные расходы | 0,7614 | 12929 | 0 | 0 | 0 |
| Сметная прибыль | 0,7225 | 12269 | 0 | 0 | 0 |
| Итого |  | 223807 | 16225 | 2793 | 0 |
| №3 3.38. Защита от коррозии при капитальном ремонте |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | ТЕР13-06-003-01 | Очистка поверхности щетками | 95 | 11,34 | 0 | 1077,3 | 1077,3 | 0 | 1,04 | 98,8 |
|  | (0) сб.ОУ п.2.16. | ЗП=9,86*1,15; ЭММ=0*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=0,9*1,15; ТЗТм=0*1,25 | 1 м2 | 11,34 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ТЕР13-06-004-01 | Обеспыливание поверхности | 95 | 1,55 | 0,35 | 147,25 | 114 | 33,25 | 0,12 | 11,4 |
|  | (0) сб.ОУ п.2.16. | ЗП=1,04*1,15; ЭММ=0,28*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=0,1*1,15; ТЗТм=0*1,25 | 1 м2 | 1,2 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ТЕР13-03-002-07 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой | 0,95 | 1128,38 | 8,06 | 1071,96 | 57,3 | 7,66 | 4,51 | 4,28 |
|  | (0) сб.ОУ п.2.16. | ЗП=52,45*1,15; ЭММ=6,45*1,25; ЗПм=0,36*1,25; ТЗТ=3,92*1,15; ТЗТм=0,03*1,25 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 60,32 | 0,45 |  |  | 0,43 | 0,04 | 0,04 |
| 4 | ТЕР13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью | 0,95 | 611,83 | 4,9 | 581,25 | 46,45 | 4,66 | 4,4 | 4,18 |
|  | (0) сб.ОУ п.2.16. | ЗП=42,51*1,15; ЭММ=3,92*1,25; ЗПм=0,24*1,25; ТЗТ=3,83*1,15; ТЗТм=0,02*1,25 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 48,89 | 0,3 |  |  | 0,29 | 0,03 | 0,03 |
| ИТОГО: | 2877,76 | 1295,05 | 45,57 | 118,66 |
|  |  |  | 0,72 | 0,07 |
| 3.38. Защита от коррозии при капитальном ремонте |
| Зарплата | 9,438 | 12223 | 12223 | 0 | 0 |
| Машины и механизмы | 4,765 | 217 | 0 | 217 | 0 |
| Материалы | 3 | 4611 | 0 | 0 | 0 |
| Итого |  | 17051 | 12223 | 217 | 118,66 |
| Накладные расходы | 0,7614 | 9312 | 0 | 0 | 0 |
| Сметная прибыль | 0,595 | 7277 | 0 | 0 | 0 |
| Итого |  | 33640 | 12223 | 217 | 118,66 |
| Итого |  | 263564 | 30949 | 3097 | 145,81 |
| НДС | 18% | 47442 | 0 | 0 | 0 |
| Итого |  | 311006 | 30949 | 3097 | 145,81 |
| СОСТАВИЛ |  |  |
| ПРОВЕРИЛ |  |  |

| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2 |
| --- |
| на выполнение работ по изготовлению и установке металлических дверей на парадные по адресам: ул. Куйбышева, д. 5 кв. 12а - 30 |
| Основание ТСНБ-2001 СПбГосЭталон | Сметная стоимость - | 27,651 тыс.руб |
| Чертежи № | Нормативная трудоемкость - | 13,73 чел-ч |
|  | Сметная заработная плата - | 2,916 тыс.руб |
| Составлена в ценах Января 2000 г. с индексацией на апрель 2010 года |
| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Количество | Стоимость на единицу, руб | Общая стоимость, руб. | Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин |
|  |  |  |  | Всего | Экспл. машин | Всего | Основной зарплаты | Экспл. машин | обслуживающ. машины |
|  |  |  | ед. изм. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Основной зарплаты | В т.ч. зарплаты |  |  | В т.ч. зарплаты | На един. | Всего |
| №1 3.7. Заполнение дверных проемов при капитальном ремонте |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | ТЕРр56-01-009-01 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах: с отбивкой штукатурки в откосах | 0,01 | 1974,04 | 216,9 | 19,74 | 17,57 | 2,17 | 179,3 | 1,79 |
|  | (0) |  | 100 коробок | 1757,14 | 48,12 |  |  | 0,48 | 3,97 | 0,04 |
| 2 | ТЕРр56-01-010-01 | Снятие дверных полотен | 0,032 | 352,28 | 0 | 11,27 | 11,27 | 0 | 36,28 | 1,16 |
|  | (0) |  | 100 м2 дверных полотен | 352,28 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО: | 31,01 | 28,84 | 2,17 | 2,95 |
|  |  |  | 0,48 | 0,04 |
| 3.7. Заполнение дверных проемов при капитальном ремонте |
| Зарплата | 9,438 | 272 | 272 | 0 | 0 |
| Машины и механизмы | 4,999 | 11 | 0 | 11 | 0 |
| Материалы | 2,65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого |  | 283 | 272 | 11 | 2,95 |
| Накладные расходы | 0,7708 | 213 | 0 | 0 | 0 |
| Сметная прибыль | 0,62 | 172 | 0 | 0 | 0 |
| Итого |  | 668 | 272 | 11 | 2,95 |
| №2 3.4. Металлические конструкции Проемы при капитальном ремонте |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | ТЕР09-04-014-02 | Установка металлических дверей с площадью дверного проема: более 2,5 м2 | 3,2 | 89,94 | 17,29 | 287,81 | 155,01 | 55,33 | 4,12 | 13,18 |
|  | (0) |  | 1 м2 | 48,44 | 2,3 |  |  | 7,36 | 0,2 | 0,64 |
| 1.1 | 201-9316-003 | Блоки дверные металлические однослойные (Полотно двери изготавливается из листа горячекатаной стали толщиной 2 мм.) | 3,2 | 3644,07 |  | 11661,02 |  |
|  |  |  | м2 |  |  |  |  |
| 1.2 | 201-9316-019 | Комплектующие: ручка простая | 2 | 91,11 |  | 182,22 |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |
| 1.3 | 500-9016-471 | Домофоны - дверные доводчики тs-73 dоrма для дверей до 130 кг, регулировка скорости закрывания, функция дохлопа | 1 | 3390,21 |  | 3390,21 |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |
| 1.4 | 101-0950 | Замки врезные оцинкованные с цилиндровым механизмом | 1 | 228,2 |  | 228,2 |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |
| Итого | 287,81 | 155,01 | 55,33 | 13,18 |
|  |  |  | 7,36 | 0,64 |
| 3.4. Металлические конструкции Проемы при капитальном ремонте |
| Зарплата | 9,438 | 1463 | 1463 | 0 | 0 |
| Машины и механизмы | 4,63 | 256 | 0 | 256 | 0 |
| Материалы | 3,42 | 265 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по неучтенным материалам |  | 15462 | 0 | 0 | 0 |
| Итого |  | 17446 | 1463 | 256 | 0 |
| Накладные расходы | 0,7614 | 1167 | 0 | 0 | 0 |
| Сметная прибыль | 0,7225 | 1107 | 0 | 0 | 0 |
| Итого |  | 19720 | 1463 | 256 | 0 |
| №3 3.38. Защита от коррозии при капитальном ремонте |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | ТЕР13-06-003-01 | Очистка поверхности щетками | 8,6 | 11,34 | 0 | 97,52 | 97,52 | 0 | 1,04 | 8,94 |
|  | (0) сб.ОУ п.2.16. | ЗП=9,86*1,15; ЭММ=0*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=0,9*1,15; ТЗТм=0*1,25 | 1 м2 | 11,34 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ТЕР13-06-004-01 | Обеспыливание поверхности | 8,6 | 1,55 | 0,35 | 13,33 | 10,32 | 3,01 | 0,12 | 1,03 |
|  | (0) сб.ОУ п.2.16. | ЗП=1,04*1,15; ЭММ=0,28*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=0,1*1,15; ТЗТм=0*1,25 | 1 м2 | 1,2 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ТЕР13-03-002-07 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой | 0,086 | 1128,38 | 8,06 | 97,04 | 5,19 | 0,69 | 4,51 | 0,39 |
|  | (0) сб.ОУ п.2.16. | ЗП=52,45*1,15; ЭММ=6,45*1,25; ЗПм=0,36*1,25; ТЗТ=3,92*1,15; ТЗТм=0,03*1,25 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 60,32 | 0,45 |  |  | 0,04 | 0,04 | 0 |
| 4 | ТЕР13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью | 0,086 | 611,83 | 4,9 | 52,61 | 4,2 | 0,42 | 4,4 | 0,38 |
|  | (0) сб.ОУ п.2.16. | ЗП=42,51*1,15; ЭММ=3,92*1,25; ЗПм=0,24*1,25; ТЗТ=3,83*1,15; ТЗТм=0,02*1,25 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 48,89 | 0,3 |  |  | 0,03 | 0,03 | 0 |
| ИТОГО: | 260,5 | 117,23 | 4,12 | 10,74 |
|  |  |  | 0,07 | 0 |
| 3.38. Защита от коррозии при капитальном ремонте |
| Зарплата | 9,438 | 1106 | 1106 | 0 | 0 |
| Машины и механизмы | 4,765 | 20 | 0 | 20 | 0 |
| Материалы | 3 | 417 | 0 | 0 | 0 |
| Итого |  | 1543 | 1106 | 20 | 10,74 |
| Накладные расходы | 0,7614 | 843 | 0 | 0 | 0 |
| Сметная прибыль | 0,595 | 659 | 0 | 0 | 0 |
| Итого |  | 3045 | 1106 | 20 | 10,74 |
| Итого |  | 23433 | 2841 | 287 | 13,69 |
| НДС | 18% | 4218 | 0 | 0 | 0 |
| Итого |  | 27651 | 2841 | 287 | 13,69 |
| СОСТАВИЛ |  |  |
| ПРОВЕРИЛ |  |  |

| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3 |
| --- |
| на выполнение работ по изготовлению и установке металлических дверей на парадные по адресам: ул. М.Посадская, д. 19 кв. 1-19, ул. Б.Монетная, д. 23 подъезд № 6 |
| Основание ТСНБ-2001 СПбГосЭталон | Сметная стоимость - | 25,192 тыс.руб |
| Чертежи № | Нормативная трудоемкость - | 15,99 чел-ч |
|  | Сметная заработная плата - | 3,298 тыс.руб |
| Составлена в ценах Января 2000 г. с индексацией на апрель 2010 года |
| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Количество | Стоимость на единицу, руб | Общая стоимость, руб. | Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин |
|  |  |  |  | Всего | Экспл. машин | Всего | Основной зарплаты | Экспл. машин | обслуживающ. машины |
|  |  |  | ед. изм. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Основной зарплаты | В т.ч. зарплаты |  |  | В т.ч. зарплаты | На един. | Всего |
| №1 3.7. Заполнение дверных проемов при капитальном ремонте |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | ТЕРр56-01-009-01 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах: с отбивкой штукатурки в откосах | 0,02 | 1974,04 | 216,9 | 39,48 | 35,14 | 4,34 | 179,3 | 3,59 |
|  | (0) |  | 100 коробок | 1757,14 | 48,12 |  |  | 0,96 | 3,97 | 0,08 |
| 2 | ТЕРр56-01-010-01 | Снятие дверных полотен | 0,0332 | 352,28 | 0 | 11,7 | 11,7 | 0 | 36,28 | 1,2 |
|  | (0) |  | 100 м2 дверных полотен | 352,28 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО: | 51,18 | 46,84 | 4,34 | 4,79 |
|  |  |  | 0,96 | 0,08 |
| 3.7. Заполнение дверных проемов при капитальном ремонте |
| Зарплата | 9,438 | 442 | 442 | 0 | 0 |
| Машины и механизмы | 4,999 | 22 | 0 | 22 | 0 |
| Материалы | 2,65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого |  | 464 | 442 | 22 | 4,79 |
| Накладные расходы | 0,7708 | 348 | 0 | 0 | 0 |
| Сметная прибыль | 0,62 | 280 | 0 | 0 | 0 |
| Итого |  | 1092 | 442 | 22 | 4,79 |
| №2 3.4. Металлические конструкции Проемы при капитальном ремонте |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | ТЕР09-04-014-01 | Установка металлических дверей с площадью дверного проема: до 2,5 м2 | 3,32 | 84,59 | 13,54 | 280,84 | 174,47 | 44,95 | 4,47 | 14,84 |
|  | (0) |  | 1 м2 | 52,55 | 1,73 |  |  | 5,74 | 0,15 | 0,5 |
| 1.1 | 201-9316-003 | Блоки дверные металлические однослойные (Полотно двери изготавливается из листа горячекатаной стали толщиной 2 мм.) | 3,32 | 3644,07 |  | 12098,31 |  |
|  |  |  | м2 |  |  |  |  |
| 1.2 | 201-9316-019 | Комплектующие: ручка простая | 2 | 91,11 |  | 182,22 |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |
| 1.3 | 101-0950 | Замки врезные оцинкованные с цилиндровым механизмом | 1,0375 | 228,2 |  | 236,76 |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |
| Итого | 280,84 | 174,47 | 44,95 | 14,84 |
|  |  |  | 5,74 | 0,5 |
| 3.4. Металлические конструкции Проемы при капитальном ремонте |
| Зарплата | 9,438 | 1647 | 1647 | 0 | 0 |
| Машины и механизмы | 4,63 | 208 | 0 | 208 | 0 |
| Материалы | 3,42 | 210 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по неучтенным материалам |  | 12517 | 0 | 0 | 0 |
| Итого |  | 14582 | 1647 | 208 | 0 |
| Накладные расходы | 0,7614 | 1295 | 0 | 0 | 0 |
| Сметная прибыль | 0,7225 | 1229 | 0 | 0 | 0 |
| Итого |  | 17106 | 1647 | 208 | 0 |
| №3 3.38. Защита от коррозии при капитальном ремонте |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | ТЕР13-06-003-01 | Очистка поверхности щетками | 8,9 | 11,34 | 0 | 100,93 | 100,93 | 0 | 1,04 | 9,26 |
|  | (0) сб.ОУ п.2.16. | ЗП=9,86*1,15; ЭММ=0*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=0,9*1,15; ТЗТм=0*1,25 | 1 м2 | 11,34 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ТЕР13-06-004-01 | Обеспыливание поверхности | 8,9 | 1,55 | 0,35 | 13,8 | 10,68 | 3,12 | 0,12 | 1,07 |
|  | (0) сб.ОУ п.2.16. | ЗП=1,04*1,15; ЭММ=0,28*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=0,1*1,15; ТЗТм=0*1,25 | 1 м2 | 1,2 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ТЕР13-03-002-07 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой | 0,089 | 1128,38 | 8,06 | 100,43 | 5,37 | 0,72 | 4,51 | 0,4 |
|  | (0) сб.ОУ п.2.16. | ЗП=52,45*1,15; ЭММ=6,45*1,25; ЗПм=0,36*1,25; ТЗТ=3,92*1,15; ТЗТм=0,03*1,25 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 60,32 | 0,45 |  |  | 0,04 | 0,04 | 0 |
| 4 | ТЕР13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью | 0,089 | 611,83 | 4,9 | 54,46 | 4,35 | 0,44 | 4,4 | 0,39 |
|  | (0) сб.ОУ п.2.16. | ЗП=42,51*1,15; ЭММ=3,92*1,25; ЗПм=0,24*1,25; ТЗТ=3,83*1,15; ТЗТм=0,02*1,25 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 48,89 | 0,3 |  |  | 0,03 | 0,03 | 0 |
| ИТОГО: | 269,62 | 121,33 | 4,28 | 11,12 |
|  |  |  | 0,07 | 0 |
| 3.38. Защита от коррозии при капитальном ремонте |
| Зарплата | 9,438 | 1145 | 1145 | 0 | 0 |
| Машины и механизмы | 4,765 | 20 | 0 | 20 | 0 |
| Материалы | 3 | 432 | 0 | 0 | 0 |
| Итого |  | 1597 | 1145 | 20 | 11,12 |
| Накладные расходы | 0,7614 | 872 | 0 | 0 | 0 |
| Сметная прибыль | 0,595 | 682 | 0 | 0 | 0 |
| Итого |  | 3151 | 1145 | 20 | 11,12 |
| Итого |  | 21349 | 3234 | 250 | 15,91 |
| НДС | 18% | 3843 | 0 | 0 | 0 |
| Итого |  | 25192 | 3234 | 250 | 15,91 |
| СОСТАВИЛ |  |  |
| ПРОВЕРИЛ |  |  |

| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4 |
| --- |
| на выполнение работ по изготовлению и установке металлических дверей на парадные по адресам: ул. М.Посадская, д. 12 кв. 1-10, ул. Б.Посадская, д. 4, ул. Б.Монетная, д. 23 подъезд 4 |
| Основание ТСНБ-2001 СПбГосЭталон | Сметная стоимость - | 44,435 тыс.руб |
| Чертежи № | Нормативная трудоемкость - | 27,38 чел-ч |
|  | Сметная заработная плата - | 5,748 тыс.руб |
| Составлена в ценах Января 2000 г. с индексацией на апрель 2010 года |
| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Количество | Стоимость на единицу, руб | Общая стоимость, руб. | Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин |
|  |  |  |  | Всего | Экспл. машин | Всего | Основной зарплаты | Экспл. машин | обслуживающ. машины |
|  |  |  | ед. изм. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Основной зарплаты | В т.ч. зарплаты |  |  | В т.ч. зарплаты | На един. | Всего |
| №1 3.7. Заполнение дверных проемов при капитальном ремонте |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | ТЕРр56-01-009-01 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах: с отбивкой штукатурки в откосах | 0,03 | 1974,04 | 216,9 | 59,22 | 52,71 | 6,51 | 179,3 | 5,38 |
|  | (0) |  | 100 коробок | 1757,14 | 48,12 |  |  | 1,44 | 3,97 | 0,12 |
| 2 | ТЕРр56-01-010-01 | Снятие дверных полотен | 0,0587 | 352,28 | 0 | 20,68 | 20,68 | 0 | 36,28 | 2,13 |
|  | (0) |  | 100 м2 дверных полотен | 352,28 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО: | 79,9 | 73,39 | 6,51 | 7,51 |
|  |  |  | 1,44 | 0,12 |
| 3.7. Заполнение дверных проемов при капитальном ремонте |
| Зарплата | 9,438 | 693 | 693 | 0 | 0 |
| Машины и механизмы | 4,999 | 33 | 0 | 33 | 0 |
| Материалы | 2,65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого |  | 726 | 693 | 33 | 7,51 |
| Накладные расходы | 0,7708 | 544 | 0 | 0 | 0 |
| Сметная прибыль | 0,62 | 438 | 0 | 0 | 0 |
| Итого |  | 1708 | 693 | 33 | 7,51 |
| №2 3.4. Металлические конструкции Проемы при капитальном ремонте |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | ТЕР09-04-014-01 | Установка металлических дверей с площадью дверного проема: до 2,5 м2 | 5,87 | 84,59 | 13,54 | 496,55 | 308,47 | 79,48 | 4,47 | 26,24 |
|  | (0) |  | 1 м2 | 52,55 | 1,73 |  |  | 10,16 | 0,15 | 0,88 |
| 1.1 | 201-9316-003 | Блоки дверные металлические однослойные (Полотно двери изготавливается из листа горячекатаной стали толщиной 2 мм.) | 5,87 | 3644,07 |  | 21390,69 |  |
|  |  |  | м2 |  |  |  |  |
| 1.2 | 201-9316-019 | Комплектующие: ручка простая | 4 | 91,11 |  | 364,44 |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |
| 1.3 | 101-0950 | Замки врезные оцинкованные с цилиндровым механизмом | 2 | 228,2 |  | 456,4 |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |
| 1.4 | 101-9197 | Уши под навесной замок | 2 | 14,69 |  | 29,38 |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |
| Итого | 496,55 | 308,47 | 79,48 | 26,24 |
|  |  |  | 10,16 | 0,88 |
| 3.4. Металлические конструкции Проемы при капитальном ремонте |
| Зарплата | 9,438 | 2911 | 2911 | 0 | 0 |
| Машины и механизмы | 4,63 | 368 | 0 | 368 | 0 |
| Материалы | 3,42 | 371 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по неучтенным материалам |  | 22241 | 0 | 0 | 0 |
| Итого |  | 25891 | 2911 | 368 | 0 |
| Накладные расходы | 0,7614 | 2290 | 0 | 0 | 0 |
| Сметная прибыль | 0,7225 | 2173 | 0 | 0 | 0 |
| Итого |  | 30354 | 2911 | 368 | 0 |
| №3 3.38. Защита от коррозии при капитальном ремонте |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | ТЕР13-06-003-01 | Очистка поверхности щетками | 15,8 | 11,34 | 0 | 179,17 | 179,17 | 0 | 1,04 | 16,43 |
|  | (0) сб.ОУ п.2.16. | ЗП=9,86*1,15; ЭММ=0*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=0,9*1,15; ТЗТм=0*1,25 | 1 м2 | 11,34 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ТЕР13-06-004-01 | Обеспыливание поверхности | 15,8 | 1,55 | 0,35 | 24,49 | 18,96 | 5,53 | 0,12 | 1,9 |
|  | (0) сб.ОУ п.2.16. | ЗП=1,04*1,15; ЭММ=0,28*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=0,1*1,15; ТЗТм=0*1,25 | 1 м2 | 1,2 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ТЕР13-03-002-07 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой | 0,158 | 1128,38 | 8,06 | 178,28 | 9,53 | 1,27 | 4,51 | 0,71 |
|  | (0) сб.ОУ п.2.16. | ЗП=52,45*1,15; ЭММ=6,45*1,25; ЗПм=0,36*1,25; ТЗТ=3,92*1,15; ТЗТм=0,03*1,25 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 60,32 | 0,45 |  |  | 0,07 | 0,04 | 0,01 |
| 4 | ТЕР13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью | 0,158 | 611,83 | 4,9 | 96,66 | 7,72 | 0,77 | 4,4 | 0,7 |
|  | (0) сб.ОУ п.2.16. | ЗП=42,51*1,15; ЭММ=3,92*1,25; ЗПм=0,24*1,25; ТЗТ=3,83*1,15; ТЗТм=0,02*1,25 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 48,89 | 0,3 |  |  | 0,05 | 0,03 | 0 |
| ИТОГО: | 478,6 | 215,38 | 7,57 | 19,74 |
|  |  |  | 0,12 | 0,01 |
| 3.38. Защита от коррозии при капитальном ремонте |
| Зарплата | 9,438 | 2033 | 2033 | 0 | 0 |
| Машины и механизмы | 4,765 | 36 | 0 | 36 | 0 |
| Материалы | 3 | 767 | 0 | 0 | 0 |
| Итого |  | 2836 | 2033 | 36 | 19,74 |
| Накладные расходы | 0,7614 | 1549 | 0 | 0 | 0 |
| Сметная прибыль | 0,595 | 1210 | 0 | 0 | 0 |
| Итого |  | 5595 | 2033 | 36 | 19,74 |
| Итого |  | 37657 | 5637 | 437 | 27,25 |
| НДС | 18% | 6778 | 0 | 0 | 0 |
| Итого |  | 44435 | 5637 | 437 | 27,25 |
| СОСТАВИЛ |  |  |
| ПРОВЕРИЛ |  |  |

| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 5 |
| --- |
| на выполнение работ по изготовлению и установке металлических дверей на парадные по адресам: ул. Б.Монетная, д. 23 подъезд №7, ул. Куйбышева, д. 22 подъезд № 2 |
| Основание ТСНБ-2001 СПбГосЭталон | Сметная стоимость - | 1,717 тыс.руб |
| Чертежи № |  |  |
|  | Сметная заработная плата - | 0,464 тыс.руб |
| Составлена в ценах Января 2000 г. с индексацией на апрель 2010 года |
| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Количество | Стоимость на единицу, руб | Общая стоимость, руб. | Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин |
|  |  |  |  | Всего | Экспл. машин | Всего | Основной зарплаты | Экспл. машин | обслуживающ. машины |
|  |  |  | ед. изм. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Основной зарплаты | В т.ч. зарплаты |  |  | В т.ч. зарплаты | На един. | Всего |
| №1 3.7. Заполнение дверных проемов при капитальном ремонте |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | ТЕРр56-01-012-01применительно | Ремонт дверных петель | 0,04 | 1296,43 | 0 | 51,85 | 41,55 | 0 | 99,6 | 3,98 |
|  | (0) |  | 100 шт. приборов | 1038,83 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 | 101-9411-027 | Петли дверные полушарнирные ПН1-130 оцинкованные | 4 | 22,04 |  | 88,16 |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |
| 2 | ТЕРр56-01-012-05применительно | Установка дверных замков | 0,01 | 827,88 | 0 | 8,27 | 7,63 | 0 | 73,2 | 0,73 |
|  | (0) |  | 100 шт. приборов | 763,48 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 2.1 | 101-0950 | Замки врезные оцинкованные с цилиндровым механизмом | 1 | 228,2 |  | 228,2 |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |
| ИТОГО: | 60,12 | 49,18 | 0 | 4,71 |
|  |  |  | 0 | 0 |
| 3.7. Заполнение дверных проемов при капитальном ремонте |
| Зарплата | 9,438 | 464 | 464 | 0 | 0 |
| Машины и механизмы | 4,999 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Материалы | 2,65 | 29 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по неучтенным материалам |  | 316 | 0 | 0 | 0 |
| Итого |  | 809 | 464 | 0 | 0 |
| Накладные расходы | 0,7708 | 358 | 0 | 0 | 0 |
| Сметная прибыль | 0,62 | 288 | 0 | 0 | 0 |
| Итого |  | 1455 | 464 | 0 | 0 |
| Итого |  | 1455 | 464 | 0 | 0 |
| НДС | 18% | 262 | 0 | 0 | 0 |
| Итого |  | 1717 | 464 | 0 | 0 |
| СОСТАВИЛ |  |  |
| ПРОВЕРИЛ |  |  |

Лот № 4

Приложение № 7 к Тому №3 документации об аукционе

| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4 |
| --- |
| Обустройство и содержание детской площадки по адресу: Троицкая пл., д. 3 |
| Основание | Сметная стоимость - | 3117,958 тыс.руб |
| Чертежи № | Нормативная трудоемкость - | 3777,13 чел-ч |
|  | Сметная заработная плата - | 392,095 тыс.руб |
| Составлена в ценах Января 2000 г., с пересчетом в 2010 г., март (База "Гос.Эталон") |
| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Количество | Стоимость на единицу, руб | Общая стоимость, руб. | Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин |
|  |  |  |  | Всего | Экспл. машин | Всего | Основной зарплаты | Экспл. машин | обслуживающ. машины |
|  |  |  | ед. изм. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Основной зарплаты | В т.ч. зарплаты |  |  | В т.ч. зарплаты | На един. | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 этап работ |
| 1 | ТЕР01-01-014-02 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов: 2 | 0,2486 | 7431,051 | 5757,74 | 1847,36 | 56,56 | 1789,22 | 20,76 | 5,94 |
|  | (0) | ЗП=197,84*1,15; ЭММ=5757,74*1,25; ЗПм=951,16*1,25; ТЗТ=20,76*1,15; ТЗТм=60,2*1,25 | 1000 м3 грунта | 197,84 | 951,16 |  |  | 295,57 | 60,2 | 18,71 |
| 2 | ТЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 0,22 | 1687,763 | 0 | 371,31 | 371,31 | 0 | 154 | 38,96 |
|  | (0) | ЗП=1467,62*1,15; ЭММ=0*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=154*1,15; ТЗТм=0*1,25 | 100 м3 грунта | 1467,62 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ССЦ03.2010 п.45 | Погрузочные работы: Грунт растительного слоя (земля, перегной) | 30,8 | 19,18 | 0 | 590,74 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | тонн | 0 | 0 |  |  | 0 |  |
| 4 | ССЦ03.2010 Табл.3.7 | Расстояние перевозки - от 29,1 до 30 км, класс груза - 1, раздел таблицы - 37 | 378,84 | 120,85 | 0 | 45782,81 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | тонн |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ТЕР47-01-001-02 | Планировка участка: вручную | 23,07 | 111,7915 | 0 | 2579,03 | 2579,03 | 0 | 10,2 | 270,61 |
|  | (0) | ЗП=97,21*1,15; ЭММ=0*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=10,2*1,15; ТЗТм=0*1,25 | 100 м2 | 97,21 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ТЕР47-01-001-03 | Планировка участка: разбивка участка | 23,07 | 102,378 | 0 | 2361,86 | 2189,3 | 0 | 7,62 | 202,16 |
|  | (0) | ЗП=82,52*1,15; ЭММ=0*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=7,62*1,15; ТЗТм=0*1,25 | 100 м2 | 82,52 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ТЕР47-01-001-04 | Планировка участка: очистка участка от мусора | 23,07 | 42,849 | 0 | 988,53 | 988,53 | 0 | 3,91 | 103,73 |
|  | (0) | ЗП=37,26*1,15; ЭММ=0*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=3,91*1,15; ТЗТм=0*1,25 | 100 м2 | 37,26 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ТЕР27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (площадка толщ.30см - 90м3, дорожки толщ.15см - 30,3м3) | 1,203 | 2522,9565 | 1867,99 | 3035,12 | 213,13 | 2808,99 | 15,72 | 21,75 |
|  | (0) | ЗП=154,06*1,15; ЭММ=1867,99*1,25; ЗПм=205,94*1,25; ТЗТ=15,72*1,15; ТЗТм=13,88*1,25 | 100 м3 основания | 154,06 | 205,94 |  |  | 309,68 | 13,88 | 20,87 |
| 8.1 | 408-9040-007 | Песок для строительных работ природный, карьерный (с учетом доставки самосвалами из карьера на расстояние 80 км) | 138,345 | 543,55 |  | 75197,42 |  |
|  |  |  | м3 |  |  |  |  |
| 9 | ТЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (площадка толщ.30см - 90м3, дорожки толщ.10см - 20,2м3) | 1,102 | 4055,446 | 3012,16 | 4469,1 | 303,19 | 4149,25 | 24,19 | 30,66 |
|  | (0) | ЗП=239,24*1,15; ЭММ=3012,16*1,25; ЗПм=317,26*1,25; ТЗТ=24,19*1,15; ТЗТм=20,6*1,25 | 100 м3 основания | 239,24 | 317,26 |  |  | 437,03 | 20,6 | 28,38 |
| 9.1 | 408-0006 | Щебень из природного камня для строительных работ марки 1200, фpакция 10-20 мм | 138,852 | 1072,72 |  | 148949,32 |  |
|  |  |  | м3 |  |  |  |  |
| 10 | ТЕР27-02-001-04 | Устройство дренажей поперечных: с двусторонним выпуском | 0,9 | 3483,104 | 300,36 | 3134,79 | 457,43 | 337,91 | 43,5 | 45,02 |
|  | (0) | ЗП=441,96*1,15; ЭММ=300,36*1,25; ЗПм=110,21*1,25; ТЗТ=43,5*1,15; ТЗТм=7,53*1,25 | 100 м дренажа | 441,96 | 110,21 |  |  | 123,99 | 7,53 | 8,47 |
| 10.1 | 103-9103-010 | Трубы дренажные в фильтре дгт- 63х0,9 мм | 125,1 | 36,68 |  | 4588,67 |  |
|  |  |  | м |  |  |  |  |
| 11 | ТЕР27-04-016-03 | Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (нсм) | 0,515 | 1599,6255 | 327,53 | 823,81 | 611,81 | 210,85 | 105,41 | 62,43 |
|  | (0) | ЗП=1033,02*1,15; ЭММ=327,53*1,25; ЗПм=52,97*1,25; ТЗТ=105,41*1,15; ТЗТм=3,57*1,25 | 1000 м2 поверхности | 1033,02 | 52,97 |  |  | 34,1 | 3,57 | 2,3 |
| 11.1 | 101-0792 | Полотно иглопробивное для дорожного строительства "дорнит-2" | 54,075 | 283,96 |  | 15355,14 |  |
|  |  |  | 10 м2 |  |  |  |  |
| 12 | ТЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из отсева (площадка толщ.10см - 30м3, дорожки толщ.5см - 10,1м3) | 0,401 | 4055,446 | 3012,16 | 1626,23 | 110,33 | 1509,85 | 24,19 | 11,16 |
|  | (0) | ЗП=239,24*1,15; ЭММ=3012,16*1,25; ЗПм=317,26*1,25; ТЗТ=24,19*1,15; ТЗТм=20,6*1,25 | 100 м3 основания | 239,24 | 317,26 |  |  | 159,03 | 20,6 | 10,33 |
| 12.1 | 408-9218-006 | Отсев гранитный (с учетом доставки поставщиком) | 50,526 | 445,8568 |  | 22527,36 |  |
|  |  |  | м3 |  |  |  |  |
| 13 | ТЕР47-01-046-04 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную | 0,375759 | 2021,66 | 0 | 759,66 | 167,84 | 0 | 40 | 17,28 |
|  | (0) | ЗП=388,4*1,15; ЭММ=0*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=40*1,15; ТЗТм=0*1,25 | 100 м2 | 388,4 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО: | 21996,8 | 8048,46 | 10806,07 | 809,7 |
|  |  |  | 1359,4 | 89,06 |
| На стесненные условия труда | 2828,18 | 1207,27 | 1620,91 | 121,46 |
| Kзпл=0,15; Kмаш=0,15; Kзмш=0,15; Kтзт=0,15; Kтзм=0,15 |  |  | 203,91 | 13,36 |
| ИТОГО: | 24824,98 | 9255,73 | 12426,98 | 931,16 |
|  |  |  | 1563,31 | 102,42 |
| Наименование и значение множителей | Значение | Прямые |
| 2.1. Земляные работы , выполняемые механизированным способом (1) |
| Зарплата | 65,04*9,438 | 9,438 | 613,85 |
| Машины и механизмы | 2057,6*4,75 | 4,75 | 9773,6 |
| Материалы | 1,58*4,43 | 4,43 | 7 |
| Итого |  | 10394,45 |
| Накладные расходы | (65,04+339,91)*9,438*0,8037 | 0,8037 | 3071,68 |
| Сметная прибыль | (65,04+339,91)*9,438*0,425 | 0,425 | 1624,32 |
| Итого |  | 15090,45 |
| 2.1. Земляные работы , выполняемые ручным способом (2) |
| Зарплата | 427,01*9,438 | 9,438 | 4030,12 |
| Машины и механизмы | 0*4,75 | 4,75 | 0 |
| Материалы | 0*4,43 | 4,43 | 0 |
| Итого |  | 4030,12 |
| Накладные расходы | (427,01+0)*9,438*0,6768 | 0,6768 | 2727,59 |
| Сметная прибыль | (427,01+0)*9,438*0,3825 | 0,3825 | 1541,52 |
| Итого |  | 8299,23 |
| 2.43.6. Текущий и аварийный ремонт автомагистралей и скоростных дорог (8, 9, 10, 11, 12) |
| Зарплата | 1950,27*9,438 | 9,438 | 18406,65 |
| Машины и механизмы | 10369,38*5,411 | 5,411 | 56108,72 |
| Материалы | 2376,32*4,089 | 4,089 | 9716,77 |
| Итого |  | 84232,14 |
| Накладные расходы | (1950,27+1223,4)*9,438*1,20132 | 1,20132 | 35983,26 |
| Сметная прибыль | (1950,27+1223,4)*9,438*0,8075 | 0,8075 | 24187,13 |
| Итого |  | 144402,53 |
| 2.26.1. Строительство, реконструкция и ремонт объектов озеленения и благоустройства общего пользования, всего (5, 6, 7) |
| Зарплата | 6620,39*9,438 | 9,438 | 62483,24 |
| Машины и механизмы | 0*4,317 | 4,317 | 0 |
| Материалы | 172,56*4,976 | 4,976 | 858,66 |
| Итого |  | 63341,9 |
| Накладные расходы | (6620,39+0)*9,438*0,9729 | 0,9729 | 60789,94 |
| Сметная прибыль | (6620,39+0)*9,438*0,765 | 0,765 | 47799,68 |
| Итого |  | 171931,52 |
| 2.26.4. Строительство, реконструкция и ремонт объектов озеленения и благоустройства общего пользования: устройство газонов (13) |
| Зарплата | 193,02*9,438 | 9,438 | 1821,72 |
| Машины и механизмы | 0*4,317 | 4,317 | 0 |
| Материалы | 591,82*4,976 | 4,976 | 2944,9 |
| Итого |  | 4766,62 |
| Накладные расходы | (193,02+0)*9,438*0,9729 | 0,9729 | 1772,35 |
| Сметная прибыль | (193,02+0)*9,438*0,765 | 0,765 | 1393,62 |
| Итого |  | 7932,59 |
| Итого |  | 347656,32 |
| Итого по неучтенным материалам |  | 266617,91 |
| Итого по погрузке |  | 590,74 |
| Итого по перевозке |  | 45782,81 |
| Итого |  | 660647,78 |
| НДС | 660647,78*0,18 | 18% | 118916,6 |
| Итого |  | 779564,38 |
| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Количество | Стоимость на единицу, руб | Общая стоимость, руб. | Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин |
|  |  |  |  | Всего | Экспл. машин | Всего | Основной зарплаты | Экспл. машин | обслуживающ. машины |
|  |  |  | ед. изм. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Основной зарплаты | В т.ч. зарплаты |  |  | В т.ч. зарплаты | На един. | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2 этап работ |
| 1 | ТЕР11-01-023-05 | Устройство покрытий 5мм: прорезиненное /примен/, К=2 | 2,3 | 23653,16 | 1552,9 | 54402,27 | 6086,14 | 8929,17 | 80,85 | 427,7 |
|  | (0) | ЗП=1150,5*2*1,15; ЭММ=1552,9*2*1,25; ЗПм=88,16*2*1,25; Мат=8562,38*2; ТЗТ=80,85*2*1,15; ТЗТм=6,99*2*1,25 | 100 м2 покрытия | 1150,5 | 88,16 |  |  | 506,92 | 6,99 | 40,19 |
| 1.1 | цена поставщика | Всесезонное прорезиненное покрытие, толщ.15 мм | 241,5 | 1530 |  | 369495 |  |
|  |  |  | м2 |  |  |  |  |
| 2 | ТЕР27-07-005-01 | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2, шт: 40 | 7 | 232,0505 | 69,23 | 1624,35 | 983,87 | 605,76 | 10,5 | 84,53 |
|  | (0) | ЗП=122,22*1,15; ЭММ=69,23*1,25; ЗПм=1,19*1,25; ТЗТ=10,5*1,15; ТЗТм=0,06*1,25 | 10 м2 | 122,22 | 1,19 |  |  | 10,41 | 0,06 | 0,53 |
| 2.1 | 403-9291-505 | Плитки тротуарные толщ. 80 мм | 71,4 | 696,36 |  | 49720,1 |  |
|  |  |  | м2 |  |  |  |  |
| 3 | ТЕР47-01-046-04 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную | 18,264241 | 2021,66 | 0 | 36924,09 | 8157,91 | 0 | 40 | 840,16 |
|  | (0) | V=18,64-0,375759; ЗП=388,4*1,15; ЭММ=0*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=40*1,15; ТЗТм=0*1,25 | 100 м2 | 388,4 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ТЕР47-01-046-05 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: на каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать по нормам 47-01-046-01, 47-01-046-02, 47-01-046-03, 47-01-046-04 | 18,64 | 586,0765 | 0 | 10924,47 | 1138,47 | 0 | 5,47 | 117,25 |
|  | (0) | ЗП=53,11*1,15; ЭММ=0*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=5,47*1,15; ТЗТм=0*1,25 | 100 м2 | 53,11 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ТЕР47-01-046-06 | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную | 18,64 | 438,487 | 276,58 | 8173,4 | 1326,46 | 6444,31 | 5,99 | 128,4 |
|  | (0) | ЗП=61,88*1,15; ЭММ=276,58*1,25; ЗПм=40,83*1,25; ТЗТ=5,99*1,15; ТЗТм=2,74*1,25 | 100 м2 | 61,88 | 40,83 |  |  | 951,34 | 2,74 | 63,84 |
| 5.1 | 414-9230 | Семена газонных трав | 36,321718 | 127,25 |  | 4621,94 |  |
|  |  |  | кг |  |  |  |  |
| 6 | ТЕР07-01-054-04 | Установка металлических оград | 0,7 | 10582,783 | 5155,7 | 7407,95 | 2793,45 | 4511,24 | 305,2 | 245,69 |
|  | (0) | ЗП=3470,12*1,15; ЭММ=5155,7*1,25; ЗПм=708,9*1,25; ТЗТ=305,2*1,15; ТЗТм=45,3*1,25 | 100 м оград | 3470,12 | 708,9 |  |  | 620,29 | 45,3 | 39,64 |
| 7 | 201-9002-012 | Ограждения пешеходные типа "крест", оцинкованные, секция, высота 1150мм, длина 2000мм | 35 | 2550,85 | 0 | 89279,75 |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |
| 8 | ТЕР27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 4,5 | 3792,6765 | 80,08 | 17067,04 | 4067,08 | 450,45 | 76,08 | 393,71 |
|  | (0) | ЗП=785,91*1,15; ЭММ=80,08*1,25; ЗПм=11,2*1,25; ТЗТ=76,08*1,15; ТЗТм=0,72*1,25 | 100 м бортового камня | 785,91 | 11,2 |  |  | 63 | 0,72 | 4,05 |
| 8.1 | 403-9008-525 | Камни бортовые бр-100х20х8 | 450 | 207,86 |  | 93537 |  |
|  |  |  | шт |  |  |  |  |
| ИТОГО: | 136523,57 | 24553,38 | 20940,93 | 2237,44 |
|  |  |  | 2151,96 | 148,25 |
| На стесненные условия труда | 6824,15 | 3683,01 | 3141,14 | 335,62 |
| Kзпл=0,15; Kмаш=0,15; Kзмш=0,15; Kтзт=0,15; Kтзм=0,15 |  |  | 322,79 | 22,24 |
| ИТОГО: | 143347,72 | 28236,39 | 24082,07 | 2573,06 |
|  |  |  | 2474,75 | 170,49 |
| Наименование и значение множителей | Значение | Прямые |
| 2.43.6. Текущий и аварийный ремонт автомагистралей и скоростных дорог (2, 10) |
| Зарплата | 5808,59*9,438 | 9,438 | 54821,47 |
| Машины и механизмы | 1214,64*5,411 | 5,411 | 6572,42 |
| Материалы | 12584,23*4,089 | 4,089 | 51456,92 |
| Итого |  | 112850,81 |
| Накладные расходы | (5808,59+84,42)*9,438*1,20132 | 1,20132 | 66815,29 |
| Сметная прибыль | (5808,59+84,42)*9,438*0,8075 | 0,8075 | 44911,72 |
| Итого |  | 224577,82 |
| 2.3. Несущие и ограждающие конструкции из сборного бетона и железобетона в жилищно-гражданском строительстве (6, 7, 9) |
| Зарплата | 3212,47*9,438 | 9,438 | 30319,29 |
| Машины и механизмы | 5187,93*4,741 | 4,741 | 24595,98 |
| Материалы | 103,26*3,234 | 3,234 | 333,94 |
| Итого |  | 55249,21 |
| Накладные расходы | (3212,47+713,33)*9,438*1,18017 | 1,18017 | 43727,31 |
| Сметная прибыль | (3212,47+713,33)*9,438*0,7225 | 0,7225 | 26769,85 |
| Итого |  | 125746,37 |
| 2.5.1. Строительные металлические конструкции (8) |
| Зарплата | 0*9,438 | 9,438 | 0 |
| Машины и механизмы | 0*4,7 | 4,7 | 0 |
| Материалы | 0*3,422 | 3,422 | 0 |
| Итого |  | 0 |
| Накладные расходы | (0+0)*9,438*0,7614 | 0,7614 | 0 |
| Сметная прибыль | (0+0)*9,438*0,7225 | 0,7225 | 0 |
| Итого |  | 0 |
| 2.12.3. Комплекс работ по устройству полов, в том числе: бетонные, цементные и металлоцементные полы (1) |
| Зарплата | 6999,06*9,438 | 9,438 | 66057,13 |
| Машины и механизмы | 10268,55*5,411 | 5,411 | 55563,12 |
| Материалы | 39386,95*5,676 | 5,676 | 223560,33 |
| Итого |  | 345180,58 |
| Накладные расходы | (6999,06+582,96)*9,438*1,04058 | 1,04058 | 74462,97 |
| Сметная прибыль | (6999,06+582,96)*9,438*0,637498 | 0,637498 | 45618,79 |
| Итого |  | 465262,34 |
| 2.26.4. Строительство, реконструкция и ремонт объектов озеленения и благоустройства общего пользования: устройство газонов (3, 4, 5) |
| Зарплата | 12216,27*9,438 | 9,438 | 115297,16 |
| Машины и механизмы | 7410,96*4,317 | 4,317 | 31993,11 |
| Материалы | 38954,8*4,976 | 4,976 | 193839,08 |
| Итого |  | 341129,35 |
| Накладные расходы | (12216,27+1094,04)*9,438*0,9729 | 0,9729 | 122218,33 |
| Сметная прибыль | (12216,27+1094,04)*9,438*0,765 | 0,765 | 96101,37 |
| Итого |  | 559449,05 |
| Итого |  | 1375035,58 |
| Итого по неучтенным материалам |  | 606653,79 |
| Итого |  | 1981689,37 |
| НДС | 1981689,37*0,18 | 18% | 356704,09 |
| Итого |  | 2338393,46 |
| Наименование и значение множителей | Значение | Прямые |
| Итого |  | 3117957,84 |
| СОСТАВИЛ |  |  |
| ПРОВЕРИЛ |  |  |

Лот № 5

Приложение № 8 к Тому №3 документации об аукционе

Техническое задание

по изготовлению и установке  детского игрового оборудования и малых архитектурных форм

на территории МО МО Посадский по адресам:

| Троицкая пл., д. 1 - Полусферы О 384/1: 15 шт. | ул. Чапаева, д. 23 - Полусферы О 384/1: 5шт. |
| --- | --- |
| Троицкая пл., д. 5 - Полусферы О 384/1: 12 шт. | ул. Б. Монетная, д. 23 - Полусферы О 384/1: 16 шт. |
| ул. Куйбышева, д. 19 - Вазон В-4/3: 4 шт. | ул. Б. Посадская, д. 10 - Турник Т-2/3: 1 шт. |
| угол ул. М. Монетная, д. 7 и ул. Мира, д. 24 -Вазонный комплекс Звезда ВК-81: 1 шт. | ул. Куйбышева, д. 26 - Урна У-94: 3 шт. - Скамейка С-18/1: 3 шт. - Арка В-33: 1 шт. - Горка Г-1: 1 шт. - Балансир МК-8/1: 1 шт. - Качель К-2: 1 шт. - Песочница П-1: 1 шт. - Пружинка МК-21: 1 шт. |
| ул. Куйбышева, д. 25 - Скамейка С-25/2: 3 шт. - Скамейка С-18/1: 2 шт. - Урна У-30: 5 шт. - Игровой комплекс Г-306: 1 шт. - Качели двойные К-16: 1 шт. |  |
| Троцкая пл., д. 3 - Игровой комплекс МГМ-6/1: 1 шт. - Карусель МК-7/1: 1 шт. - Пружинка МК-21: 3 шт. - Скамейка С-19/1: 2 шт. - Песочница ПЕ-53: 1 шт. - Вазон В-1/2: 3 шт. | ул. Б. Монетная, д. 25 - Скамейка С-18/1: 2 шт. - Урна У-30: 2 шт. - Качель К-2/1: 1 шт. |

Оборудование игровых комплексов и малых архитектурных форм производства фирмы ООО «Авен-СПб» или эквивалент.

| Лот № 5 Приложение № 9 к Тому №3 документации об аукционе |
| --- |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 5 |
| Наименование сметы | Изготовление и установка детского игрового оборудования и малых архитектурных форм на территории МО МО Посадский |
| Основание составлено в ценах 01.01.2000г. с пересчетом в цены марта 2010г. |
| Сметная стоимость, тыс. руб. | 1111,000 |
| Нормативная трудоемкость, тыс. чел. час. | 0,20 |
| Сметная заработная плата, тыс. руб. | 22,93 |
| № п.п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат | Кол-во и ед. изм. | Стоим. единицы, руб. | Общая стоимость, руб. | Затр. труда рабочих, чел.-ч. не занятых обсл. машин |
|  |  |  |  | Всего | Экспл. машин | Всего | Основной зарплаты | Экспл. машин | Обслуживающ. машины |
|  |  |  |  | Основной зарплаты | в т. ч. зарплаты |  |  | в т. ч. зарплаты | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Раздел: установка бетонных конструкций |
| 1 | ТЕР-07-05-030-11 | Установка мелких ж/б конструкций массой до 0,5т (прим) | 0,770 | 2841,81 | 313,08 | 2188 | 1048 | 241 | 122,57 | 94 |
|  |  |  | 100ШТ | 1360,50 | 49,77 |  |  | 38 | 3,15 | 2 |
| 2 | Прайс-лист Поставщика | Скамейка С-19/1 | 2 | 5059,54 |  | 10119 |  |  |  |  |
|  |  |  | ШТ |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Прайс-лист Поставщика | Ограждение О-384/1 | 48 | 883,12 |  | 42390 |  |  |  |  |
|  |  |  | ШТ |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Прайс-лист Поставщика | Скамейка С-25/2 | 3 | 8914,70 |  | 26744 |  |  |  |  |
|  |  |  | ШТ |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Прайс-лист Поставщика | Скамейка С-18/1 | 7 | 5166,63 |  | 36166 |  |  |  |  |
|  |  |  | ШТ |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Прайс-лист Поставщика | Урна У-30 с/в | 7 | 2596,52 |  | 18176 |  |  |  |  |
|  |  |  | ШТ |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Прайс-лист Поставщика | Урна У-94 с/в | 3 | 2596,52 |  | 7790 |  |  |  |  |
|  |  |  | ШТ |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Прайс-лист Поставщика | Вазон В-4/3 | 4 | 6237,51 |  | 24950 |  |  |  |  |
|  |  |  | ШТ |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Прайс-лист Поставщика | Вазон В-1/2 | 3 | 2596,52 |  | 7790 |  |  |  |  |
|  |  |  | ШТ |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу: | 176312 | 1048 | 241 | 94 |
|  |  |  | 38 | 2 |
| ТЕР-1.3. п.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прямые затраты |  | 176312 |  |
|  |  | З/плата основных рабочих | 9,438 | 9887 |  |
|  |  | Эксплуатация машин | 4,741 | 1143 |  |
|  |  | в т.ч. з/плата машинистов | 9,438 | 362 |  |
|  |  | Материалы в базовых ценах | 3,234 | 2909 |  |
|  |  | Материалы с расценкой в текущих ценах | 1 | 174124 |  |
|  |  | Итого прямых затрат |  | 188063 |  |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ | 131% | 13426 |  |
|  |  | Сметная прибыль от ФОТ | 85% | 8711 |  |
|  |  | Итого |  | 210201 |  |
|  |  | НДС | 18% | 37836 |  |
|  |  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ |  | 248037 |  |
| Раздел: монтаж металлических конструкций |
| 1 | ТЕР-09-03-039-5 | Монтаж металлических конструкций (МАФ) (прим) к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 | 3,094 | 1211,31 | 364,14 | 3747,90 | 793,02 | 1126,67 | 19,38 | 59,96 |
|  |  |  | Т | 256,30 | 28,15 |  |  | 87,10 |  |  |
| 2 | Прайс-лист Поставщика | Городок МГМ-6/1 | 1 | 224102,28 |  | 224102 |  |  |  |  |
|  |  |  | ШТ |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Прайс-лист Поставщика | Песочница ПЕ-53 | 1 | 15710,64 |  | 15711 |  |  |  |  |
|  |  |  | ШТ |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Прайс-лист Поставщика | Карусель МК-7/1 | 1 | 67489,37 |  | 67489 |  |  |  |  |
|  |  |  | ШТ |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Прайс-лист Поставщика | Качалка на пружине МК-21 | 4 | 17702,13 |  | 70809 |  |  |  |  |
|  |  |  | ШТ |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Прайс-лист Поставщика | Качели К-2 | 1 | 20468,09 |  | 20468 |  |  |  |  |
|  |  |  | ШТ |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Прайс-лист Поставщика | Песочница П-1 | 1 | 6638,30 |  | 6638 |  |  |  |  |
|  |  |  | ШТ |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Прайс-лист Поставщика | Горка Г-1 сказка | 1 | 48680,86 |  | 48681 |  |  |  |  |
|  |  |  | ШТ |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Прайс-лист Поставщика | Качели К-2/1 | 1 | 14936,17 |  | 14936 |  |  |  |  |
|  |  |  | ШТ |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Прайс-лист Поставщика | Арка В-33 | 1 | 19361,70 |  | 19362 |  |  |  |  |
|  |  |  | ШТ |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Прайс-лист Поставщика | Балансир МК-8/1 | 1 | 14936,17 |  | 14936 |  |  |  |  |
|  |  |  | ШТ |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Прайс-лист Поставщика | Качели двойные К-16 | 1 | 21021,28 |  | 21021 |  |  |  |  |
|  |  |  | ШТ |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Прайс-лист Поставщика | Городок Г-306 | 1 | 116261,76 |  | 116262 |  |  |  |  |
|  |  |  | ШТ |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Прайс-лист Поставщика | Вазонный комплекс ВК-81 Звезда | 1 | 27659,58 |  | 27660 |  |  |  |  |
|  |  |  | ШТ |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Прайс-лист Поставщика | Турник Т-22/3м | 1 | 18808,51 |  | 18809 |  |  |  |  |
|  |  |  | ШТ |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу: | 690631 | 793 | 1127 | 60 |
|  |  |  | 87 | 0 |
| ТЕР-1.3. п.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прямые затраты |  | 690631 |  |
|  |  | З/плата основных рабочих | 9,438 | 7484 |  |
|  |  | Эксплуатация машин | 4,700 | 5295 |  |
|  |  | в т.ч. з/плата машинистов | 9,438 | 822 |  |
|  |  | Материалы в базовых ценах | 3,422 | 6256 |  |
|  |  | Материалы с расценкой в текущих ценах | 1 | 686883 |  |
|  |  | Итого прямых затрат |  | 705919 |  |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ | 76,00% | 6313 |  |
|  |  | Сметная прибыль от ФОТ | 72,00% | 5981 |  |
|  |  | Итого |  | 718213 |  |
|  |  | НДС | 18% | 129278 |  |
|  |  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ |  | 847491 |  |
| Раздел: земляные работы |
| 1 | ТЕР-01-02-058-2 | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7м, группа грунтов: 2 к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 | 0,050 | 3068,66 |  | 153 | 153 |  | 280 | 14 |
|  |  |  | 100М3 | 3068,66 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ТЕР-01-02-061-2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов:2 к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 | 0,020 | 1023,9 |  | 20 | 20 |  | 97,2 | 2 |
|  |  |  | 100М3 | 1023,9 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу: | 174 | 174 | 0,00 | 16 |
|  |  |  | 0,00 | 0 |
| ТЕР-1,3, п.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прямые затраты |  | 174 |  |
|  |  | З/плата основных рабочих | 9,438 | 1641 |  |
|  |  | Итого прямых затрат |  | 1641 |  |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ | 67,68% | 1111 |  |
|  |  | Сметная прибыль от ФОТ | 38,25% | 628 |  |
|  |  | Итого |  | 3380 |  |
|  |  | НДС | 18% | 608 |  |
|  |  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ |  | 3988 |  |
| Раздел: железобетонные конструкции |
| 1 | ТЕР-06-01-001-13 | Устройство фундаментов - столбов бетонных к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 | 0,0200 | 14888,00 | 2477,41 | 297,8 | 143,5 | 49,55 | 598,26 | 12,0 |
|  |  |  | 100М3 | 7175,83 | 382,28 |  |  | 7,65 | 19,7 | 0,4 |
| 2 | ССЦ01-401-9021 | Бетон | 2,0300 | (429) |  | 870,9 |  |  |  |  |
|  |  |  | М3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ТЕР-06-01-015-7 | Установка закладных деталей весом до 4кг к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 | 0,050 | 2794,27 | 39,33 | 139,7135 | 137,7 | 1,97 | 215,82 | 10,8 |
|  |  |  | Т | 2754,94 | 5,99 |  |  | 0,30 | 0,36 | 0,0 |
| 4 | ССЦ204-9180-002 | Детали закладные и накладные | 0,050 | 33834,09 |  | 1691,7045 |  |  |  |  |
|  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу: | 3000,0 | 281,3 | 51,51 | 22,8 |
|  |  |  | 7,94 | 0,4 |
| ТЕР 1,3,п.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прямые затраты |  | 3000 |  |
|  |  | З/плата основных рабочих | 9,438 | 2655 |  |
|  |  | Эксплуатация машин | 4,741 | 244 |  |
|  |  | в т.ч. з/плата машинистов | 9,438 | 75 |  |
|  |  | Материалы в базовых ценах | 3,234 | 339 |  |
|  |  | Материалы с расценкой в текущих ценах | 1 | 2563 |  |
|  |  | Итого прямых затрат |  | 5800 |  |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ | 88,80% | 2424 |  |
|  |  | Сметная прибыль от ФОТ | 55,25% | 1508 |  |
|  |  | Итого |  | 9732 |  |
|  |  | НДС | 18% | 1752 |  |
|  |  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ |  | 11484 |  |
|  |  | ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  | 1111000 |  |
|  | Составил _______________ /__________________________/ |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверил _______________ /_________________________/ |  |  |  |  |  |  |

ТОМ  4

ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ВНУТРИДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ

ДЛЯ НУЖД МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПОСАДСКИЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

Лот № 1

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ   № ______

(проект)

Санкт-Петербург                                                                    «___»____________2010 г.

От имени Муниципального образования муниципальный округ Посадский Местная Администрация, действующая на основании Устава, в лице Главы Местной Администрация муниципального образования муниципальный округ Посадский Воронцова Я. А., именуемая в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны и ____________ в лице генерального директора __________, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, заключили настоящий муниципальный контракт (Далее Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. По настоящему контракту Подрядчик обязуется в установленный срок  выполнить следующие работы: изготовление, установка, ремонт металлических ограждений в соответствии с техническим заданием Приложение № 1, а Заказчик обязуется обеспечить оплату по настоящему Контракту.

1.2. Наименование и содержание работ, выполненных в соответствии с настоящим Контрактом, определяются локальной сметой Заказчика, являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта (Приложение № 2)

1.3. Работы должны выполняться в соответствии с действующими нормами, СНиП, пожарной и экологической безопасности, другими действующими на территории Российской Федерации нормами и правилами, касающимися данного вида работ.

1.4. Выполненные согласно настоящему контракту работ должны отвечать требованиям технического задания и удовлетворять требованиям действующего законодательства РФ по проведению данного вида работ.

2. СрокИ выполнения работ

2.1. Начало выполнения работ по настоящему Контракту: с момента подписания контракта.

2.2. Срок выполнения работ: 45 календарных дней.

2.3. Окончание работ -  дата подписания акта выполнения работ.

2.4. В случае досрочного выполнения работ Заказчик вправе осуществить ее приемку. Оплата досрочно выполненной работы производится в установленном настоящим контрактом порядке.

3. СТОИМОСТЬ работ и порядок расчетов

3.1. Стоимость подлежащих выполнению Подрядчиком  работ  является фиксированной  и составляет _______ руб. __ коп. (____________ руб. ____ коп.),

в т.ч. НДС (18 %) – _______ руб. __ коп. (_________ руб. ___ коп.)

Стоимость контракта определяется на основании цены Контракта, установленной в ходе аукциона.

Коэффициент аукционного снижения рассчитанные по аукционной документации составил  _____.

3.2. На момент подписания обеими Сторонами настоящего Контракта стоимость работ по настоящему Контракту является окончательной и изменению не подлежит.

В случае если без дополнительного согласования с Заказчиком в письменной форме, стоимость работ превысит сумму, указанную в п. 3.1. настоящего Контракта, то такое превышение оплачивается полностью за счет средств Подрядчика.

3.3. Основанием для оплаты в соответствии с п.3.1. настоящего контракта выполненных Подрядчиком работ является справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) и Акт выполненных работ (форма № КС-2), составленные с учетом рассчитанного коэффициента аукционного снижения подписанные Сторонами в порядке, предусмотренном п.5 настоящего Контракта.

3.4. Окончательный расчет производится после сдачи и приемки всей работы, а также после устранения недостатков работы, если они имели место, в течение 10 (десяти) банковских дней с момента подписания обеими Сторонами Акта сдачи-приемки результата выполненной работы.

3.5. Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от требований нормативно-правовых актов, не подлежат оплате Заказчиком до устранения Подрядчиком обнаруженных недостатков.

4. Права и обязанности сторон

4.1. Заказчик:

4.1.1.  Предоставить Подрядчику объекты для выполнения работ, указанных в п.1.1. настоящего  Контракта, с момента подписания Сторонами акта передачи объекта для выполнения работ.

4.1.2. Осуществлять в течение всего периода выполнения работ  технический надзор самостоятельно или с привлечением 3-х лиц.

4.1.3. Осуществлять контроль за производством скрытых работ с составлением актов на скрытые работы.

4.1.4. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения и соответствием установленной контрактом цене, а также качеством материалов и оборудования, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

4.1.5. При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий настоящего контракта, которые могут ухудшить качество выполненных работ, или иных недостатков, немедленно заявить об этом Подрядчику в письменной форме, назначив срок их устранения.

4.1.6. Оплачивать выполненные Подрядчиком работы на условиях настоящего Контракта.

4.1.7. По окончании выполнения Подрядчиком работ организовать и осуществить приемку их результата.

4.2. Подрядчик:

4.2.1. Принять от Заказчика по Акту объекты  необходимые  для выполнения работ по настоящему Контракту.

4.2.2. Выполнить предусмотренные настоящим контрактом работы, обеспечив их надлежащее качество в соответствии с проектно-сметной документацией, строительными нормами и правилами, в сроки, установленные настоящим контрактом.

4.2.3. Выполнить все работы по обустройству и надлежащему содержанию рабочей площадки, при необходимости работы по монтажу временных строений и сооружений, складских и монтажных площадок, установке освещения.

4.2.4. Обеспечить уборку территории, прилегающей к рабочей площадке, чистоту выезжающего транспорта, содержать в надлежащем состоянии ограждения.

4.2.5. Немедленно письменно предупредить Заказчика при обнаружении не зависящих от подрядчика обстоятельств, которые грозят годности и прочности результатов выполняемых работ либо создают невозможность их заверения в срок.

4.2.6. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, которые заносятся в соответствующие журналы, а также в срок, установленный предписанием Заказчика, устранять обнаруженные им недостатки в выполненной работе или иные отступления от условий настоящего контракта.

4.2.7. Обеспечивать сохранность объекта, материалов и оборудования, находящихся на рабочей площадке, в период выполнения работ, а также в период устранения недостатков в выполненной работе после сдачи объекта в эксплуатацию.

4.2.8. Обеспечивать Заказчику возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования, в том числе беспрепятственно допускать его представителей к любому конструктивному элементу объекта, представлять по их требованию отчеты о ходе выполнения работ, исполнительную документацию.

4.2.9. Постоянно вести журнал учета выполненных работ и своевременно оформлять исполнительную документацию и акты на скрытые работы, извещая Заказчика не менее, чем за 3 дня о времени освидетельствования скрытых работ.

4.2.10. Сдать объект (результат выполненных работ) рабочей комиссии Заказчика, передав при этом Заказчику всю документацию, относящуюся к выполненным работам.

4.2.11. После сдачи объекта в эксплуатацию в течение 2 дней  вывезти за пределы строительной площадки, принадлежащие ему временные сооружения, механизмы, материалы, оборудование и иное имущество, а также строительный мусор.

4.2.12. Обеспечить соответствие объекта  условиям настоящего Контракта о гарантии качества в течение всего гарантийного срока его эксплуатации, который составляет 24 календарных месяцев с момента подписания акта приемки выполненных работ.

4.2.13. Выполнить иные обязанности, предусмотренные законом, иными  правовыми актами или настоящим Контрактом.

4.3. Заказчик вправе требовать надлежащего выполнения настоящего Контракта.

4.4. Подрядчик вправе требовать оплаты по настоящему Контракту в случае полного исполнения обязательств по настоящему Контракту.

4.5. Провести работы лично.

Исполнитель вправе привлечь к исполнению настоящего Контракта третьих лиц только с согласия Заказчика, оставаясь при этом ответственным перед Заказчиком за действия третьих лиц.

4.5.1. Обеспечить конфиденциальность сведений, касающихся предмета настоящего Контракта, хода его исполнения и получения результатов.

5. Порядок сдачи и приемки работ

5.1. По завершении всех работ по настоящему контракту, Подрядчик незамедлительно письменно извещает Заказчика о готовности объекта к сдаче в эксплуатацию.

5.2. Заказчик, получивший сообщение Подрядчика, в срок не позднее 3 дней  приступает к приемке результата выполненных работ, назначает проведение рабочей и  комиссии и обеспечивает участие в них представителей сторон.

5.3. Сдача объекта Подрядчиком в эксплуатацию и приемка его Заказчиком оформляется Актом, подписанным данными сторонами.

5.4. При обнаружении Заказчиком в ходе приемки объекта недостатков в выполненной работе сторонами составляется рекламационный акт, в котором фиксируется перечень дефектов (недоделок) и сроки их устранения Подрядчиком. При отказе (уклонении) Подрядчика от подписания указанного акта, в нем делается отметка об этом.

Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в рекламационном акте, обеспечив при этом сохранность объекта или его части, в которой производится устранение недостатков, а также находящегося там оборудования, и несет ответственность за их утрату, повреждение или недостачу.

Устранение Подрядчиком в установленные сроки Заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты неустойки, предусмотренной настоящим контрактом.

Заказчик, принявший работу без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могут быть установлены при приемке.

5.5. Заказчик вправе отказаться от приемки объекта в случае обнаружения недостатков, которые исключают его эксплуатацию и не могут быть устранены Подрядчиком или  Заказчиком.

5.7. Датой сдачи объекта в эксплуатацию считается дата подписания акта обеими сторонами, а в случае обнаружения в ходе приемки объекта недостатков – с момента устранения Подрядчиком всех выявленных недостатков согласно составленного сторонами рекламационного акта.

5.8. Риски случайной гибели или случайного повреждения объекта, а также бремя его содержания переходят от Подрядчика к Заказчику с момента сдачи объекта в эксплуатацию, а в случае обнаружения в ходе приемки объекта недостатков - с момента устранения Подрядчиком всех выявленных недостатков согласно составленного сторонами рекламационного акта.

6. Ответственность сторон и иные последствия нарушения обязательств

6.1. При невыполнении или ненадлежащем выполнении Подрядчиком обязательств по Контракту, Подрядчик несет ответственность в следующих случаях и объемах:

6.1.1. За несвоевременное начало и окончание работ, установленные Контрактом, по вине Подрядчика он выплачивает Заказчику штраф в размере 0,1 % (одной десятой процента) от цены Контракта за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств;

6.1.2. При невыполнении или ненадлежащем выполнении Подрядчиком обязательств по Контакту, выразившемся в ненадлежащем качестве работ или в нарушении технологии производства работ, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 10 % (десяти процентов) от стоимости ненадлежащим образом выполненных работ производится Подрядчиком за свой счет в сроки, согласованные с Заказчику.

6.1.3. За задержку устранения дефектов в работах, обнаруженных в процессе производства работ, определенных двусторонним актом, а в случае неявки Подрядчика – односторонним актом, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 0,1 % (одной десятой процента) от стоимости работ по устранению дефектов за каждый день просрочки.

При задержке предоставления Подрядчиком акта приемки выполненных работ (форма № КС-2), невыполнении согласованного объема работ или предоставлении недостоверной или недостаточной информации, содержащейся в отчетных документах, Заказчик вправе приостановить оплату выполненных Подрядчиком работ до устранения Подрядчиком допущенных нарушений.

6.1.4. В случае однократного нарушения Подрядчиком условий Контракта, Заказчик немедленно письменно предупреждает об этом Подрядчика с составлением акта выявленных нарушений, подписываемого Заказчиком и Подрядчиком, а в случае отказа Подрядчика от подписи – в одностороннем порядке.

В случае не устранения Подрядчиком в течение 2-х дней выявленных нарушений, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 0,3% (трех десятых процента) от цены Контракта.

При повторном нарушении Подрядчиком указанных требований Контракта, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 0,5% (пять десятых процента) от цены Контракта.

6.1.5. Уплата пени (неустойки) за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Подрядчика от исполнения этих обязательств в натуре.

6.1.6. Указанная в настоящем пункте пеня (неустойка) взимается за каждое нарушение в отдельности.

6.1.7. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (пени, штрафа) если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

6.1.8. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Контакта в соответствии с частью 2 статьи 407 ГК РФ и частью 3 статьи 450 ГК РФ и потребовать возмещения причиненных убытков в случае следующих существенных нарушений Подрядчиком условий настоящего контракта:

- Подрядчик в течение 10 дней после передачи объекта по акту не приступил к выполнению работ;

- если отступления в выполненной работе от условий Контракта или иные недостатки в ее результате в установленные Заказчиком сроки не были устранены Подрядчиком, либо являются существенными и неустранимыми;

- в случае привлечения Подрядчиком иногородних и иностранных рабочих без соответствующей регистрации, а также без оформленного в установленном порядке разрешения на привлечение иностранной рабочей силы;

6.1.9. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть  Контракт с предварительным  уведомлением Подрядчика в случае отсутствия по независящим от Заказчика причинам возможности дальнейшего финансирования работ по Контракту.

6.1.10. При расторжении Контракта по совместному решению Заказчика и Подрядчика незавершенный ремонтом объект передается Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ в объеме, определяемом ими совместно.

6.1.11. Сторона, решившая расторгнуть Контракт (отказаться от исполнения контракта) согласно положениям настоящей статьи, направляет письменное уведомление другой стороне в срок 5 рабочих дней до предлагаемого срока расторжения Контракта (отказа от исполнения контракта).

6.2.Подрядчик обязан возместить убытки, причиненные Заказчику в результате нарушения исключительных прав третьих лиц на объекты интеллектуальной собственности при выполнении работ по настоящему Контракту и при осуществлении Заказчиком прав в отношении работ.

6.3. Подрядчик несет ответственность в соответствии с условиями настоящего Контракта за действия третьих лиц, которых он привлек к исполнению своих обязанностей по настоящему Контракту.

6.4. За задержку оплаты выполненных работ по Контракту, при условии поступления средств из бюджета, Заказчик оплачивает Подрядчику неустойку в размере 1/300 действующий на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка РФ за каждый день просрочки.

Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения оплаты выполненных работ произошла вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.5. Заказчик имеет право предъявлять Подрядчику претензии к качеству выполненных работ в течение 6 (шести) месяцев после осуществления приемки выполненных работ.

В случае обоснованности претензии, Подрядчик устраняет недостатки за свой счет в срок, определенные соглашением сторон.

6.6. Уплата неустойки (процентов, штрафов) не освобождает стороны от выполнения своих обязательств по настоящему Контракту.

7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

7.1. Исполнитель обязан в полном объеме обеспечить конфиденциальность сведений, касающихся предмета настоящего Контракта, хода его исполнения и полученных результатов (далее - Конфиденциальные сведения). Подрядчик информирует третьих лиц, привлеченных к исполнению настоящего Контракта о конфиденциальности указанных сведений.

7.2. Конфиденциальные сведения могут стать известными третьим лицам только с согласия Заказчика.

8. Срок МУНИЦИПАЛЬНОГО контракта и его прекращение

8.1. Настоящий контракт вступает в силу со дня его подписания сторонами  и действует до выполнения условия контракта. Обязательства сторон по настоящему Контракту не могут наступать ранее обязательного внесения настоящего Контракта в Реестр муниципальных контрактов Санкт-Петербурга.

8.2. Досрочное прекращение действия настоящего контракта возможно по взаимному соглашению сторон или решению суда.

9. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обстоятельств по контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после его заключения, в результате событий чрезвычайного характера, наступление которых сторона, не исполнившая обязательства полностью или частично, не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными методами.

9.2. При наступлении форс-мажорных обстоятельств, сторона по контракту, для которой создалось невозможность исполнения ее обязательств, должна известить о них в письменном виде другую сторону с приложениями соответствующих доказательств и документов в 3-х дневный срок со дня наступления этих обстоятельств.

10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

10.1. Споры, возникающие при исполнении настоящего контракта, урегулируются путем переговоров. При не достижении сторонами согласия спор может быть передан на рассмотрение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

11. Прочие условия

11.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны тремя сторонами.

11.2. Стороны обязаны в течение 10 дней сообщать друг другу об изменении своего места нахождения, почтового адреса, номеров телефонов, факсов и банковских реквизитов.

11.3. Все, что не урегулировано настоящим Контрактом, регулируется действующим гражданским законодательством РФ.

11.4. Настоящий Контракт составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

11.5. К настоящему Контракту прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 –Локальная смета.

12. место нахождения и банковские реквизиты сторон

| «Заказчик» Местная Администрация муниципального образования муниципальный округ Посадский ИНН 7813337860 КПП 781301001 197046, СПб, ул. Б. Посадская, д. 4 литер Д Р/с 40204810500000000207 л/с 027230002050 в Управление Федерального казначейства по г. Санкт-Петербургу ГРКЦ ГУ Банка по Санкт-Петербургу г. Санкт-Петербург БИК 044030001 Глава Местной администрации муниципального образования муниципальный округ Посадский ___________________ Я. А. Воронцов М.П. | «Подрядчик» Генеральный директор ______________________ М.П. |  |
| --- | --- | --- |

Приложение № 1

Техническое задание

Приложение № 2

Локальная смета

Лот № 2

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ   № ______

(Проект)

Санкт-Петербург                                                                    «___»____________2010 г.

От имени Муниципального образования муниципальный округ Посадский Местная Администрация, действующая на основании Устава, в лице Главы Местной Администрация муниципального образования муниципальный округ Посадский Воронцова Я. А., именуемая в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны и ___________ в лице генерального директора ________, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, заключили настоящий муниципальный контракт (Далее Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. По настоящему контракту Подрядчик обязуется в установленный срок  выполнить следующие работы: изготовление и установка металлических ворот в соответствии с техническим заданием Приложение № 1, а Заказчик обязуется обеспечить оплату по настоящему Контракту.

1.2. Наименование и содержание работ, выполненных в соответствии с настоящим Контрактом, определяются локальной сметой Заказчика, являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта (Приложение № 2)

1.3. Работы должны выполняться в соответствии с действующими нормами, СНиП, пожарной и экологической безопасности, другими действующими на территории Российской Федерации нормами и правилами, касающимися данного вида работ.

1.4. Выполненные согласно настоящему контракту работ должны отвечать требованиям технического задания и удовлетворять требованиям действующего законодательства РФ по проведению данного вида работ.

2. СрокИ выполнения работ

2.1. Начало выполнения работ по настоящему Контракту: с момента подписания контракта.

2.2. Срок выполнения работ: 45 календарных дней.

2.3. Окончание работ -  дата подписания акта выполнения работ.

2.4. В случае досрочного выполнения работ Заказчик вправе осуществить ее приемку. Оплата досрочно выполненной работы производится в установленном настоящим контрактом порядке.

3. СТОИМОСТЬ работ и порядок расчетов

3.1. Стоимость подлежащих выполнению Подрядчиком  работ  является фиксированной  и составляет ________ руб. __ коп. (___________ руб. __ коп.),

в т.ч. НДС (18 %) – ________ руб. ___ коп. (__________ руб. __ коп.)

Стоимость контракта определяется на основании цены Контракта, установленной в ходе аукциона.

Коэффициент аукционного снижения рассчитанные по аукционной документации составил  ____.

3.2. На момент подписания обеими Сторонами настоящего Контракта стоимость работ по настоящему Контракту является окончательной и изменению не подлежит.

В случае если без дополнительного согласования с Заказчиком в письменной форме, стоимость работ превысит сумму, указанную в п. 3.1. настоящего Контракта, то такое превышение оплачивается полностью за счет средств Подрядчика.

3.3. Основанием для оплаты в соответствии с п.3.1. настоящего контракта выполненных Подрядчиком работ является справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) и Акт выполненных работ (форма № КС-2), составленные с учетом рассчитанного коэффициента аукционного снижения подписанные Сторонами в порядке, предусмотренном п.5 настоящего Контракта.

3.4. Окончательный расчет производится после сдачи и приемки всей работы, а также после устранения недостатков работы, если они имели место, в течение 10 (десяти) банковских дней с момента подписания обеими Сторонами Акта сдачи-приемки результата выполненной работы.

3.5. Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от требований нормативно-правовых актов, не подлежат оплате Заказчиком до устранения Подрядчиком обнаруженных недостатков.

4. Права и обязанности сторон

4.1. Заказчик:

4.1.1.  Предоставить Подрядчику объекты для выполнения работ, указанных в п.1.1. настоящего  Контракта, с момента подписания Сторонами акта передачи объекта для выполнения работ.

4.1.2. Осуществлять в течение всего периода выполнения работ  технический надзор самостоятельно или с привлечением 3-х лиц.

4.1.3. Осуществлять контроль за производством скрытых работ с составлением актов на скрытые работы.

4.1.4. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения и соответствием установленной контрактом цене, а также качеством материалов и оборудования, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

4.1.5. При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий настоящего контракта, которые могут ухудшить качество выполненных работ, или иных недостатков, немедленно заявить об этом Подрядчику в письменной форме, назначив срок их устранения.

4.1.6. Оплачивать выполненные Подрядчиком работы на условиях настоящего Контракта.

4.1.7. По окончании выполнения Подрядчиком работ организовать и осуществить приемку их результата.

4.2. Подрядчик:

4.2.1. Принять от Заказчика по Акту объекты  необходимые  для выполнения работ по настоящему Контракту.

4.2.2. Выполнить предусмотренные настоящим контрактом работы, обеспечив их надлежащее качество в соответствии с проектно-сметной документацией, строительными нормами и правилами, в сроки, установленные настоящим контрактом.

4.2.3. Выполнить все работы по обустройству и надлежащему содержанию рабочей площадки, при необходимости работы по монтажу временных строений и сооружений, складских и монтажных площадок, установке освещения.

4.2.4. Обеспечить уборку территории, прилегающей к рабочей площадке, чистоту выезжающего транспорта, содержать в надлежащем состоянии ограждения.

4.2.5. Немедленно письменно предупредить Заказчика при обнаружении не зависящих от подрядчика обстоятельств, которые грозят годности и прочности результатов выполняемых работ либо создают невозможность их заверения в срок.

4.2.6. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, которые заносятся в соответствующие журналы, а также в срок, установленный предписанием Заказчика, устранять обнаруженные им недостатки в выполненной работе или иные отступления от условий настоящего контракта.

4.2.7. Обеспечивать сохранность объекта, материалов и оборудования, находящихся на рабочей площадке, в период выполнения работ, а также в период устранения недостатков в выполненной работе после сдачи объекта в эксплуатацию.

4.2.8. Обеспечивать Заказчику возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования, в том числе беспрепятственно допускать его представителей к любому конструктивному элементу объекта, представлять по их требованию отчеты о ходе выполнения работ, исполнительную документацию.

4.2.9. Постоянно вести журнал учета выполненных работ и своевременно оформлять исполнительную документацию и акты на скрытые работы, извещая Заказчика не менее, чем за 3 дня о времени освидетельствования скрытых работ.

4.2.10. Сдать объект (результат выполненных работ) рабочей комиссии Заказчика, передав при этом Заказчику всю документацию, относящуюся к выполненным работам.

4.2.11. После сдачи объекта в эксплуатацию в течение 2 дней  вывезти за пределы строительной площадки, принадлежащие ему временные сооружения, механизмы, материалы, оборудование и иное имущество, а также строительный мусор.

4.2.12. Обеспечить соответствие объекта  условиям настоящего Контракта о гарантии качества в течение всего гарантийного срока его эксплуатации, который составляет 24 календарных месяцев с момента подписания акта приемки выполненных работ.

4.2.13. Выполнить иные обязанности, предусмотренные законом, иными  правовыми актами или настоящим Контрактом.

4.3. Заказчик вправе требовать надлежащего выполнения настоящего Контракта.

4.4. Подрядчик вправе требовать оплаты по настоящему Контракту в случае полного исполнения обязательств по настоящему Контракту.

4.5. Провести работы лично.

Исполнитель вправе привлечь к исполнению настоящего Контракта третьих лиц только с согласия Заказчика, оставаясь при этом ответственным перед Заказчиком за действия третьих лиц.

4.5.1. Обеспечить конфиденциальность сведений, касающихся предмета настоящего Контракта, хода его исполнения и получения результатов.

5. Порядок сдачи и приемки работ

5.1. По завершении всех работ по настоящему контракту, Подрядчик незамедлительно письменно извещает Заказчика о готовности объекта к сдаче в эксплуатацию.

5.2. Заказчик, получивший сообщение Подрядчика, в срок не позднее 3 дней  приступает к приемке результата выполненных работ, назначает проведение рабочей и  комиссии и обеспечивает участие в них представителей сторон.

5.3. Сдача объекта Подрядчиком в эксплуатацию и приемка его Заказчиком оформляется Актом, подписанным данными сторонами.

5.4. При обнаружении Заказчиком в ходе приемки объекта недостатков в выполненной работе сторонами составляется рекламационный акт, в котором фиксируется перечень дефектов (недоделок) и сроки их устранения Подрядчиком. При отказе (уклонении) Подрядчика от подписания указанного акта, в нем делается отметка об этом.

Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в рекламационном акте, обеспечив при этом сохранность объекта или его части, в которой производится устранение недостатков, а также находящегося там оборудования, и несет ответственность за их утрату, повреждение или недостачу.

Устранение Подрядчиком в установленные сроки Заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты неустойки, предусмотренной настоящим контрактом.

Заказчик, принявший работу без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могут быть установлены при приемке.

5.5. Заказчик вправе отказаться от приемки объекта в случае обнаружения недостатков, которые исключают его эксплуатацию и не могут быть устранены Подрядчиком или  Заказчиком.

5.7. Датой сдачи объекта в эксплуатацию считается дата подписания акта обеими сторонами, а в случае обнаружения в ходе приемки объекта недостатков – с момента устранения Подрядчиком всех выявленных недостатков согласно составленного сторонами рекламационного акта.

5.8. Риски случайной гибели или случайного повреждения объекта, а также бремя его содержания переходят от Подрядчика к Заказчику с момента сдачи объекта в эксплуатацию, а в случае обнаружения в ходе приемки объекта недостатков - с момента устранения Подрядчиком всех выявленных недостатков согласно составленного сторонами рекламационного акта.

6. Ответственность сторон и иные последствия нарушения обязательств

6.1. При невыполнении или ненадлежащем выполнении Подрядчиком обязательств по Контракту, Подрядчик несет ответственность в следующих случаях и объемах:

6.1.1. За несвоевременное начало и окончание работ, установленные Контрактом, по вине Подрядчика он выплачивает Заказчику штраф в размере 0,1 % (одной десятой процента) от цены Контракта за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств;

6.1.2. При невыполнении или ненадлежащем выполнении Подрядчиком обязательств по Контакту, выразившемся в ненадлежащем качестве работ или в нарушении технологии производства работ, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 10 % (десяти процентов) от стоимости ненадлежащим образом выполненных работ производится Подрядчиком за свой счет в сроки, согласованные с Заказчику.

6.1.3. За задержку устранения дефектов в работах, обнаруженных в процессе производства работ, определенных двусторонним актом, а в случае неявки Подрядчика – односторонним актом, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 0,1 % (одной десятой процента) от стоимости работ по устранению дефектов за каждый день просрочки.

При задержке предоставления Подрядчиком акта приемки выполненных работ (форма № КС-2), невыполнении согласованного объема работ или предоставлении недостоверной или недостаточной информации, содержащейся в отчетных документах, Заказчик вправе приостановить оплату выполненных Подрядчиком работ до устранения Подрядчиком допущенных нарушений.

6.1.4. В случае однократного нарушения Подрядчиком условий Контракта, Заказчик немедленно письменно предупреждает об этом Подрядчика с составлением акта выявленных нарушений, подписываемого Заказчиком и Подрядчиком, а в случае отказа Подрядчика от подписи – в одностороннем порядке.

В случае не устранения Подрядчиком в течение 2-х дней выявленных нарушений, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 0,3% (трех десятых процента) от цены Контракта.

При повторном нарушении Подрядчиком указанных требований Контракта, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 0,5% (пять десятых процента) от цены Контракта.

6.1.5. Уплата пени (неустойки) за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Подрядчика от исполнения этих обязательств в натуре.

6.1.6. Указанная в настоящем пункте пеня (неустойка) взимается за каждое нарушение в отдельности.

6.1.7. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (пени, штрафа) если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

6.1.8. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Контакта в соответствии с частью 2 статьи 407 ГК РФ и частью 3 статьи 450 ГК РФ и потребовать возмещения причиненных убытков в случае следующих существенных нарушений Подрядчиком условий настоящего контракта:

- Подрядчик в течение 10 дней после передачи объекта по акту не приступил к выполнению работ;

- если отступления в выполненной работе от условий Контракта или иные недостатки в ее результате в установленные Заказчиком сроки не были устранены Подрядчиком, либо являются существенными и неустранимыми;

- в случае привлечения Подрядчиком иногородних и иностранных рабочих без соответствующей регистрации, а также без оформленного в установленном порядке разрешения на привлечение иностранной рабочей силы;

6.1.9. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть  Контракт с предварительным  уведомлением Подрядчика в случае отсутствия по независящим от Заказчика причинам возможности дальнейшего финансирования работ по Контракту.

6.1.10. При расторжении Контракта по совместному решению Заказчика и Подрядчика незавершенный ремонтом объект передается Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ в объеме, определяемом ими совместно.

6.1.11. Сторона, решившая расторгнуть Контракт (отказаться от исполнения контракта) согласно положениям настоящей статьи, направляет письменное уведомление другой стороне в срок 5 рабочих дней до предлагаемого срока расторжения Контракта (отказа от исполнения контракта).

6.2.Подрядчик обязан возместить убытки, причиненные Заказчику в результате нарушения исключительных прав третьих лиц на объекты интеллектуальной собственности при выполнении работ по настоящему Контракту и при осуществлении Заказчиком прав в отношении работ.

6.3. Подрядчик несет ответственность в соответствии с условиями настоящего Контракта за действия третьих лиц, которых он привлек к исполнению своих обязанностей по настоящему Контракту.

6.4. За задержку оплаты выполненных работ по Контракту, при условии поступления средств из бюджета, Заказчик оплачивает Подрядчику неустойку в размере 1/300 действующий на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка РФ за каждый день просрочки.

Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения оплаты выполненных работ произошла вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.5. Заказчик имеет право предъявлять Подрядчику претензии к качеству выполненных работ в течение 6 (шести) месяцев после осуществления приемки выполненных работ.

В случае обоснованности претензии, Подрядчик устраняет недостатки за свой счет в срок, определенные соглашением сторон.

6.6. Уплата неустойки (процентов, штрафов) не освобождает стороны от выполнения своих обязательств по настоящему Контракту.

7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

7.1. Исполнитель обязан в полном объеме обеспечить конфиденциальность сведений, касающихся предмета настоящего Контракта, хода его исполнения и полученных результатов (далее - Конфиденциальные сведения). Подрядчик информирует третьих лиц, привлеченных к исполнению настоящего Контракта о конфиденциальности указанных сведений.

7.2. Конфиденциальные сведения могут стать известными третьим лицам только с согласия Заказчика.

8. Срок МУНИЦИПАЛЬНОГО контракта и его прекращение

7.1. Настоящий контракт вступает в силу со дня его подписания сторонами  и действует до выполнения условия контракта. Обязательства сторон по настоящему Контракту не могут наступать ранее обязательного внесения настоящего Контракта в Реестр муниципальных контрактов Санкт-Петербурга.

7.2. Досрочное прекращение действия настоящего контракта возможно по взаимному соглашению сторон или решению суда.

9. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обстоятельств по контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после его заключения, в результате событий чрезвычайного характера, наступление которых сторона, не исполнившая обязательства полностью или частично, не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными методами.

8.2. При наступлении форс-мажорных обстоятельств, сторона по контракту, для которой создалось невозможность исполнения ее обязательств, должна известить о них в письменном виде другую сторону с приложениями соответствующих доказательств и документов в 3-х дневный срок со дня наступления этих обстоятельств.

10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

9.1. Споры, возникающие при исполнении настоящего контракта, урегулируются путем переговоров. При не достижении сторонами согласия спор может быть передан на рассмотрение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

11. Прочие условия

10.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны тремя сторонами.

10.2. Стороны обязаны в течение 10 дней сообщать друг другу об изменении своего места нахождения, почтового адреса, номеров телефонов, факсов и банковских реквизитов.

10.3. Все, что не урегулировано настоящим Контрактом, регулируется действующим гражданским законодательством РФ.

10.4. Настоящий Контракт составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

10.5. К настоящему Контракту прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 – Локальная смета.

12. место нахождения и банковские реквизиты сторон

| «Заказчик» Местная Администрация муниципального образования муниципальный округ Посадский ИНН 7813337860 КПП 781301001 197046, СПб, ул. Б. Посадская, д. 4 литер Д Р/с 40204810500000000207 л/с 027230002050 в Управление Федерального казначейства по г. Санкт-Петербургу ГРКЦ ГУ Банка по Санкт-Петербургу г. Санкт-Петербург БИК 044030001 Глава Местной администрации муниципального образования муниципальный округ Посадский ___________________ Я. А. Воронцов М.П. | «Подрядчик» Генеральный директор ______________________ М.П. |  |
| --- | --- | --- |

Приложение № 1

Техническое задание

Приложение № 2

Локальная смета

Лот № 3

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ   № ______

(Проект)

Санкт-Петербург                                                                    «___»____________2010 г.

От имени Муниципального образования муниципальный округ Посадский Местная Администрация, действующая на основании Устава, в лице Главы Местной Администрация муниципального образования муниципальный округ Посадский Воронцова Я. А., именуемая в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны и _______________ в лице генерального директора __________, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, заключили настоящий муниципальный контракт (Далее Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. По настоящему контракту Подрядчик обязуется в установленный срок  выполнить следующие работы: изготовление и установка металлических дверей в соответствии с техническим заданием Приложение № 1, а Заказчик обязуется обеспечить оплату по настоящему Контракту.

1.2. Наименование и содержание работ, выполненных в соответствии с настоящим Контрактом, определяются локальной сметой Заказчика, являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта (Приложение № 2)

1.3. Работы должны выполняться в соответствии с действующими нормами, СНиП, пожарной и экологической безопасности, другими действующими на территории Российской Федерации нормами и правилами, касающимися данного вида работ.

1.4. Выполненные согласно настоящему контракту работ должны отвечать требованиям технического задания и удовлетворять требованиям действующего законодательства РФ по проведению данного вида работ.

2. СрокИ выполнения работ

2.1. Начало выполнения работ по настоящему Контракту: с момента подписания контракта.

2.2. Срок выполнения работ: 45 календарных дней.

2.3. Окончание работ -  дата подписания акта выполнения работ.

2.4. В случае досрочного выполнения работ Заказчик вправе осуществить ее приемку. Оплата досрочно выполненной работы производится в установленном настоящим контрактом порядке.

3. СТОИМОСТЬ работ и порядок расчетов

3.1. Стоимость подлежащих выполнению Подрядчиком  работ  является фиксированной  и составляет ________ руб. __ коп. (___________ руб. __ коп.),

в т.ч. НДС (18 %) – ________ руб. ___ коп. (__________ руб. __ коп.)

Стоимость контракта определяется на основании цены Контракта, установленной в ходе аукциона.

Коэффициент аукционного снижения рассчитанные по аукционной документации составил  ______.

3.2. На момент подписания обеими Сторонами настоящего Контракта стоимость работ по настоящему Контракту является окончательной и изменению не подлежит.

В случае если без дополнительного согласования с Заказчиком в письменной форме, стоимость работ превысит сумму, указанную в п. 3.1. настоящего Контракта, то такое превышение оплачивается полностью за счет средств Подрядчика.

3.3. Основанием для оплаты в соответствии с п.3.1. настоящего контракта выполненных Подрядчиком работ является справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) и Акт выполненных работ (форма № КС-2), составленные с учетом рассчитанного коэффициента аукционного снижения подписанные Сторонами в порядке, предусмотренном п.5 настоящего Контракта.

3.4. Окончательный расчет производится после сдачи и приемки всей работы, а также после устранения недостатков работы, если они имели место, в течение 10 (десяти) банковских дней с момента подписания обеими Сторонами Акта сдачи-приемки результата выполненной работы.

3.5. Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от требований нормативно-правовых актов, не подлежат оплате Заказчиком до устранения Подрядчиком обнаруженных недостатков.

4. Права и обязанности сторон

4.1. Заказчик:

4.1.1.  Предоставить Подрядчику объекты для выполнения работ, указанных в п.1.1. настоящего  Контракта, с момента подписания Сторонами акта передачи объекта для выполнения работ.

4.1.2. Осуществлять в течение всего периода выполнения работ  технический надзор самостоятельно или с привлечением 3-х лиц.

4.1.3. Осуществлять контроль за производством скрытых работ с составлением актов на скрытые работы.

4.1.4. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения и соответствием установленной контрактом цене, а также качеством материалов и оборудования, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

4.1.5. При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий настоящего контракта, которые могут ухудшить качество выполненных работ, или иных недостатков, немедленно заявить об этом Подрядчику в письменной форме, назначив срок их устранения.

4.1.6. Оплачивать выполненные Подрядчиком работы на условиях настоящего Контракта.

4.1.7. По окончании выполнения Подрядчиком работ организовать и осуществить приемку их результата.

4.2. Подрядчик:

4.2.1. Принять от Заказчика по Акту объекты  необходимые  для выполнения работ по настоящему Контракту.

4.2.2. Выполнить предусмотренные настоящим контрактом работы, обеспечив их надлежащее качество в соответствии с проектно-сметной документацией, строительными нормами и правилами, в сроки, установленные настоящим контрактом.

4.2.3. Выполнить все работы по обустройству и надлежащему содержанию рабочей площадки, при необходимости работы по монтажу временных строений и сооружений, складских и монтажных площадок, установке освещения.

4.2.4. Обеспечить уборку территории, прилегающей к рабочей площадке, чистоту выезжающего транспорта, содержать в надлежащем состоянии ограждения.

4.2.5. Немедленно письменно предупредить Заказчика при обнаружении не зависящих от подрядчика обстоятельств, которые грозят годности и прочности результатов выполняемых работ либо создают невозможность их заверения в срок.

4.2.6. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, которые заносятся в соответствующие журналы, а также в срок, установленный предписанием Заказчика, устранять обнаруженные им недостатки в выполненной работе или иные отступления от условий настоящего контракта.

4.2.7. Обеспечивать сохранность объекта, материалов и оборудования, находящихся на рабочей площадке, в период выполнения работ, а также в период устранения недостатков в выполненной работе после сдачи объекта в эксплуатацию.

4.2.8. Обеспечивать Заказчику возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования, в том числе беспрепятственно допускать его представителей к любому конструктивному элементу объекта, представлять по их требованию отчеты о ходе выполнения работ, исполнительную документацию.

4.2.9. Постоянно вести журнал учета выполненных работ и своевременно оформлять исполнительную документацию и акты на скрытые работы, извещая Заказчика не менее, чем за 3 дня о времени освидетельствования скрытых работ.

4.2.10. Сдать объект (результат выполненных работ) рабочей комиссии Заказчика, передав при этом Заказчику всю документацию, относящуюся к выполненным работам.

4.2.11. После сдачи объекта в эксплуатацию в течение 2 дней  вывезти за пределы строительной площадки, принадлежащие ему временные сооружения, механизмы, материалы, оборудование и иное имущество, а также строительный мусор.

4.2.12. Обеспечить соответствие объекта  условиям настоящего Контракта о гарантии качества в течение всего гарантийного срока его эксплуатации, который составляет 24 календарных месяцев с момента подписания акта приемки выполненных работ.

4.2.13. Выполнить иные обязанности, предусмотренные законом, иными  правовыми актами или настоящим Контрактом.

4.3. Заказчик вправе требовать надлежащего выполнения настоящего Контракта.

4.4. Подрядчик вправе требовать оплаты по настоящему Контракту в случае полного исполнения обязательств по настоящему Контракту.

4.5. Провести работы лично.

Исполнитель вправе привлечь к исполнению настоящего Контракта третьих лиц только с согласия Заказчика, оставаясь при этом ответственным перед Заказчиком за действия третьих лиц.

4.5.1. Обеспечить конфиденциальность сведений, касающихся предмета настоящего Контракта, хода его исполнения и получения результатов.

5. Порядок сдачи и приемки работ

5.1. По завершении всех работ по настоящему контракту, Подрядчик незамедлительно письменно извещает Заказчика о готовности объекта к сдаче в эксплуатацию.

5.2. Заказчик, получивший сообщение Подрядчика, в срок не позднее 3 дней  приступает к приемке результата выполненных работ, назначает проведение рабочей и  комиссии и обеспечивает участие в них представителей сторон.

5.3. Сдача объекта Подрядчиком в эксплуатацию и приемка его Заказчиком оформляется Актом, подписанным данными сторонами.

5.4. При обнаружении Заказчиком в ходе приемки объекта недостатков в выполненной работе сторонами составляется рекламационный акт, в котором фиксируется перечень дефектов (недоделок) и сроки их устранения Подрядчиком. При отказе (уклонении) Подрядчика от подписания указанного акта, в нем делается отметка об этом.

Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в рекламационном акте, обеспечив при этом сохранность объекта или его части, в которой производится устранение недостатков, а также находящегося там оборудования, и несет ответственность за их утрату, повреждение или недостачу.

Устранение Подрядчиком в установленные сроки Заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты неустойки, предусмотренной настоящим контрактом.

Заказчик, принявший работу без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могут быть установлены при приемке.

5.5. Заказчик вправе отказаться от приемки объекта в случае обнаружения недостатков, которые исключают его эксплуатацию и не могут быть устранены Подрядчиком или  Заказчиком.

5.7. Датой сдачи объекта в эксплуатацию считается дата подписания акта обеими сторонами, а в случае обнаружения в ходе приемки объекта недостатков – с момента устранения Подрядчиком всех выявленных недостатков согласно составленного сторонами рекламационного акта.

5.8. Риски случайной гибели или случайного повреждения объекта, а также бремя его содержания переходят от Подрядчика к Заказчику с момента сдачи объекта в эксплуатацию, а в случае обнаружения в ходе приемки объекта недостатков - с момента устранения Подрядчиком всех выявленных недостатков согласно составленного сторонами рекламационного акта.

6. Ответственность сторон и иные последствия нарушения обязательств

6.1. При невыполнении или ненадлежащем выполнении Подрядчиком обязательств по Контракту, Подрядчик несет ответственность в следующих случаях и объемах:

6.1.1. За несвоевременное начало и окончание работ, установленные Контрактом, по вине Подрядчика он выплачивает Заказчику штраф в размере 0,1 % (одной десятой процента) от цены Контракта за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств;

6.1.2. При невыполнении или ненадлежащем выполнении Подрядчиком обязательств по Контакту, выразившемся в ненадлежащем качестве работ или в нарушении технологии производства работ, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 10 % (десяти процентов) от стоимости ненадлежащим образом выполненных работ производится Подрядчиком за свой счет в сроки, согласованные с Заказчику.

6.1.3. За задержку устранения дефектов в работах, обнаруженных в процессе производства работ, определенных двусторонним актом, а в случае неявки Подрядчика – односторонним актом, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 0,1 % (одной десятой процента) от стоимости работ по устранению дефектов за каждый день просрочки.

При задержке предоставления Подрядчиком акта приемки выполненных работ (форма № КС-2), невыполнении согласованного объема работ или предоставлении недостоверной или недостаточной информации, содержащейся в отчетных документах, Заказчик вправе приостановить оплату выполненных Подрядчиком работ до устранения Подрядчиком допущенных нарушений.

6.1.4. В случае однократного нарушения Подрядчиком условий Контракта, Заказчик немедленно письменно предупреждает об этом Подрядчика с составлением акта выявленных нарушений, подписываемого Заказчиком и Подрядчиком, а в случае отказа Подрядчика от подписи – в одностороннем порядке.

В случае не устранения Подрядчиком в течение 2-х дней выявленных нарушений, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 0,3% (трех десятых процента) от цены Контракта.

При повторном нарушении Подрядчиком указанных требований Контракта, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 0,5% (пять десятых процента) от цены Контракта.

6.1.5. Уплата пени (неустойки) за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Подрядчика от исполнения этих обязательств в натуре.

6.1.6. Указанная в настоящем пункте пеня (неустойка) взимается за каждое нарушение в отдельности.

6.1.7. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (пени, штрафа) если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

6.1.8. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Контакта в соответствии с частью 2 статьи 407 ГК РФ и частью 3 статьи 450 ГК РФ и потребовать возмещения причиненных убытков в случае следующих существенных нарушений Подрядчиком условий настоящего контракта:

- Подрядчик в течение 10 дней после передачи объекта по акту не приступил к выполнению работ;

- если отступления в выполненной работе от условий Контракта или иные недостатки в ее результате в установленные Заказчиком сроки не были устранены Подрядчиком, либо являются существенными и неустранимыми;

- в случае привлечения Подрядчиком иногородних и иностранных рабочих без соответствующей регистрации, а также без оформленного в установленном порядке разрешения на привлечение иностранной рабочей силы;

6.1.9. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть  Контракт с предварительным  уведомлением Подрядчика в случае отсутствия по независящим от Заказчика причинам возможности дальнейшего финансирования работ по Контракту.

6.1.10. При расторжении Контракта по совместному решению Заказчика и Подрядчика незавершенный ремонтом объект передается Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ в объеме, определяемом ими совместно.

6.1.11. Сторона, решившая расторгнуть Контракт (отказаться от исполнения контракта) согласно положениям настоящей статьи, направляет письменное уведомление другой стороне в срок 5 рабочих дней до предлагаемого срока расторжения Контракта (отказа от исполнения контракта).

6.2.Подрядчик обязан возместить убытки, причиненные Заказчику в результате нарушения исключительных прав третьих лиц на объекты интеллектуальной собственности при выполнении работ по настоящему Контракту и при осуществлении Заказчиком прав в отношении работ.

6.3. Подрядчик несет ответственность в соответствии с условиями настоящего Контракта за действия третьих лиц, которых он привлек к исполнению своих обязанностей по настоящему Контракту.

6.4. За задержку оплаты выполненных работ по Контракту, при условии поступления средств из бюджета, Заказчик оплачивает Подрядчику неустойку в размере 1/300 действующий на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка РФ за каждый день просрочки.

Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения оплаты выполненных работ произошла вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.5. Заказчик имеет право предъявлять Подрядчику претензии к качеству выполненных работ в течение 6 (шести) месяцев после осуществления приемки выполненных работ.

В случае обоснованности претензии, Подрядчик устраняет недостатки за свой счет в срок, определенные соглашением сторон.

6.6. Уплата неустойки (процентов, штрафов) не освобождает стороны от выполнения своих обязательств по настоящему Контракту.

7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

7.1. Исполнитель обязан в полном объеме обеспечить конфиденциальность сведений, касающихся предмета настоящего Контракта, хода его исполнения и полученных результатов (далее - Конфиденциальные сведения). Подрядчик информирует третьих лиц, привлеченных к исполнению настоящего Контракта о конфиденциальности указанных сведений.

7.2. Конфиденциальные сведения могут стать известными третьим лицам только с согласия Заказчика.

8. Срок МУНИЦИПАЛЬНОГО контракта и его прекращение

7.1. Настоящий контракт вступает в силу со дня его подписания сторонами  и действует до выполнения условия контракта. Обязательства сторон по настоящему Контракту не могут наступать ранее обязательного внесения настоящего Контракта в Реестр муниципальных контрактов Санкт-Петербурга.

7.2. Досрочное прекращение действия настоящего контракта возможно по взаимному соглашению сторон или решению суда.

9. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обстоятельств по контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после его заключения, в результате событий чрезвычайного характера, наступление которых сторона, не исполнившая обязательства полностью или частично, не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными методами.

8.2. При наступлении форс-мажорных обстоятельств, сторона по контракту, для которой создалось невозможность исполнения ее обязательств, должна известить о них в письменном виде другую сторону с приложениями соответствующих доказательств и документов в 3-х дневный срок со дня наступления этих обстоятельств.

10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

9.1. Споры, возникающие при исполнении настоящего контракта, урегулируются путем переговоров. При не достижении сторонами согласия спор может быть передан на рассмотрение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

11. Прочие условия

10.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны тремя сторонами.

10.2. Стороны обязаны в течение 10 дней сообщать друг другу об изменении своего места нахождения, почтового адреса, номеров телефонов, факсов и банковских реквизитов.

10.3. Все, что не урегулировано настоящим Контрактом, регулируется действующим гражданским законодательством РФ.

10.4. Настоящий Контракт составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

10.5. К настоящему Контракту прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 –Локальная смета.

12. место нахождения и банковские реквизиты сторон

| «Заказчик» Местная Администрация муниципального образования муниципальный округ Посадский ИНН 7813337860 КПП 781301001 197046, СПб, ул. Б. Посадская, д. 4 литер Д Р/с 40204810500000000207 л/с 027230002050 в Управление Федерального казначейства по г. Санкт-Петербургу ГРКЦ ГУ Банка по Санкт-Петербургу г. Санкт-Петербург БИК 044030001 Глава Местной администрации муниципального образования муниципальный округ Посадский ___________________ Я. А. Воронцов М.П. | «Подрядчик» Генеральный директор ______________________ М.П. |  |
| --- | --- | --- |

Приложение № 1

Техническое задание

Приложение № 2

Локальная смета

Лот № 4

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ   № ______

(Проект)

Санкт-Петербург                                                                    «___»____________2010 г.

От имени Муниципального образования муниципальный округ Посадский Местная Администрация, действующая на основании Устава, в лице Главы Местной Администрация муниципального образования муниципальный округ Посадский Воронцова Я. А., именуемая в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны и __________ в лице генерального директора __________, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, заключили настоящий муниципальный контракт (Далее Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. По настоящему контракту Подрядчик обязуется в установленный срок  выполнить следующие работы: Обустройство и содержание детской площадки по адресу: Троицкая пл., д. 3, а Заказчик обязуется обеспечить оплату по настоящему Контракту.

1.2. Наименование и содержание работ, выполненных в соответствии с настоящим Контрактом, определяются локальной сметой Заказчика, являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта (Приложение № 1)

1.3. Работы должны выполняться в соответствии с действующими нормами, СНиП, пожарной и экологической безопасности, другими действующими на территории Российской Федерации нормами и правилами, касающимися данного вида работ.

1.4. Выполненные согласно настоящему контракту работ должны отвечать требованиям технического задания и удовлетворять требованиям действующего законодательства РФ по проведению данного вида работ.

2. СрокИ выполнения работ

2.1. Начало выполнения работ по настоящему Контракту: с момента подписания контракта.

2.2. Срок выполнения работ: 60 календарных дней.

2.3. Окончание работ -  дата подписания акта выполнения работ.

2.4. В случае досрочного выполнения работ Заказчик вправе осуществить ее приемку. Оплата досрочно выполненной работы производится в установленном настоящим контрактом порядке.

3. СТОИМОСТЬ работ и порядок расчетов

3.1. Стоимость подлежащих выполнению Подрядчиком  работ  является фиксированной  и составляет ________ руб. ___ коп. (_________ руб. ___ коп.),  в т.ч. НДС (18 %) – __________ руб. ___ коп. (___________ руб. ____ коп.)

Стоимость контракта определяется на основании цены Контракта, установленной в ходе аукциона.

Коэффициент аукционного снижения, рассчитанный по аукционной документации составил ______

3.2. На момент подписания обеими Сторонами настоящего Контракта стоимость работ по настоящему Контракту является окончательной и изменению не подлежит.

В случае если без дополнительного согласования с Заказчиком в письменной форме, стоимость работ превысит сумму, указанную в п. 3.1. настоящего Контракта, то такое превышение оплачивается полностью за счет средств Подрядчика.

3.3. Оплата производится поэтапно.

3.4. Основанием для оплаты в соответствии настоящего контракта выполненных Подрядчиком работ является справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) и Акт выполненных работ (форма № КС-2), составленные с учетом рассчитанного коэффициента аукционного снижения подписанные Сторонами в порядке, предусмотренном п.5 настоящего Контракта.

3.5. Окончательный расчет производится после сдачи и приемки всей работы, а также после устранения недостатков работы, если они имели место, в течение 10 (десяти) банковских дней с момента подписания обеими Сторонами Акта сдачи-приемки результата выполненной работы.

3.6. Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от требований нормативно-правовых актов, не подлежат оплате Заказчиком до устранения Подрядчиком обнаруженных недостатков.

4. Права и обязанности сторон

4.1. Заказчик:

4.1.1.  Предоставить Подрядчику объекты для выполнения работ, указанных в п.1.1. настоящего  Контракта, с момента подписания Сторонами акта передачи объекта для выполнения работ.

4.1.2. Осуществлять в течение всего периода выполнения работ  технический надзор самостоятельно или с привлечением 3-х лиц.

4.1.3. Осуществлять контроль за производством скрытых работ с составлением актов на скрытые работы.

4.1.4. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения и соответствием установленной контрактом цене, а также качеством материалов и оборудования, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

4.1.5. При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий настоящего контракта, которые могут ухудшить качество выполненных работ, или иных недостатков, немедленно заявить об этом Подрядчику в письменной форме, назначив срок их устранения.

4.1.6. Оплачивать выполненные Подрядчиком работы на условиях настоящего Контракта.

4.1.7. По окончании выполнения Подрядчиком работ организовать и осуществить приемку их результата.

4.2. Подрядчик:

4.2.1. Принять от Заказчика по Акту объекты  необходимые  для выполнения работ по настоящему Контракту.

4.2.2. Выполнить предусмотренные настоящим контрактом работы, обеспечив их надлежащее качество в соответствии с проектно-сметной документацией, строительными нормами и правилами, в сроки, установленные настоящим контрактом.

4.2.3. Выполнить все работы по обустройству и надлежащему содержанию рабочей площадки, при необходимости работы по монтажу временных строений и сооружений, складских и монтажных площадок, установке освещения.

4.2.4. Обеспечить уборку территории, прилегающей к рабочей площадке, чистоту выезжающего транспорта, содержать в надлежащем состоянии ограждения.

4.2.5. Немедленно письменно предупредить Заказчика при обнаружении не зависящих от подрядчика обстоятельств, которые грозят годности и прочности результатов выполняемых работ либо создают невозможность их заверения в срок.

4.2.6. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, которые заносятся в соответствующие журналы, а также в срок, установленный предписанием Заказчика, устранять обнаруженные им недостатки в выполненной работе или иные отступления от условий настоящего контракта.

4.2.7. Обеспечивать сохранность объекта, материалов и оборудования, находящихся на рабочей площадке, в период выполнения работ, а также в период устранения недостатков в выполненной работе после сдачи объекта в эксплуатацию.

4.2.8. Обеспечивать Заказчику возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования, в том числе беспрепятственно допускать его представителей к любому конструктивному элементу объекта, представлять по их требованию отчеты о ходе выполнения работ, исполнительную документацию.

4.2.9. Постоянно вести журнал учета выполненных работ и своевременно оформлять исполнительную документацию и акты на скрытые работы, извещая Заказчика не менее, чем за 3 дня о времени освидетельствования скрытых работ.

4.2.10. Сдать объект (результат выполненных работ) рабочей комиссии Заказчика, передав при этом Заказчику всю документацию, относящуюся к выполненным работам.

4.2.11. После сдачи объекта в эксплуатацию в течение 2 дней  вывезти за пределы строительной площадки, принадлежащие ему временные сооружения, механизмы, материалы, оборудование и иное имущество, а также строительный мусор.

4.2.12. Обеспечить соответствие объекта  условиям настоящего Контракта о гарантии качества в течение всего гарантийного срока его эксплуатации, который составляет 24 календарных месяцев с момента подписания акта приемки выполненных работ.

4.2.13. Выполнить иные обязанности, предусмотренные законом, иными  правовыми актами или настоящим Контрактом.

4.3. Заказчик вправе требовать надлежащего выполнения настоящего Контракта.

4.4. Подрядчик вправе требовать оплаты по настоящему Контракту в случае полного исполнения обязательств по настоящему Контракту.

4.5. Провести работы лично.

Исполнитель вправе привлечь к исполнению настоящего Контракта третьих лиц только с согласия Заказчика, оставаясь при этом ответственным перед Заказчиком за действия третьих лиц.

4.5.1. Обеспечить конфиденциальность сведений, касающихся предмета настоящего Контракта, хода его исполнения и получения результатов.

5. Порядок сдачи и приемки работ

5.1. По завершении всех работ по настоящему контракту, Подрядчик незамедлительно письменно извещает Заказчика о готовности объекта к сдаче в эксплуатацию.

5.2. Заказчик, получивший сообщение Подрядчика, в срок не позднее 3 дней  приступает к приемке результата выполненных работ, назначает проведение рабочей и  комиссии и обеспечивает участие в них представителей сторон.

5.3. Сдача объекта Подрядчиком в эксплуатацию и приемка его Заказчиком оформляется Актом, подписанным данными сторонами.

5.4. При обнаружении Заказчиком в ходе приемки объекта недостатков в выполненной работе сторонами составляется рекламационный акт, в котором фиксируется перечень дефектов (недоделок) и сроки их устранения Подрядчиком. При отказе (уклонении) Подрядчика от подписания указанного акта, в нем делается отметка об этом.

Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в рекламационном акте, обеспечив при этом сохранность объекта или его части, в которой производится устранение недостатков, а также находящегося там оборудования, и несет ответственность за их утрату, повреждение или недостачу.

Устранение Подрядчиком в установленные сроки Заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты неустойки, предусмотренной настоящим контрактом.

Заказчик, принявший работу без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могут быть установлены при приемке.

5.5. Заказчик вправе отказаться от приемки объекта в случае обнаружения недостатков, которые исключают его эксплуатацию и не могут быть устранены Подрядчиком или  Заказчиком.

5.7. Датой сдачи объекта в эксплуатацию считается дата подписания акта обеими сторонами, а в случае обнаружения в ходе приемки объекта недостатков – с момента устранения Подрядчиком всех выявленных недостатков согласно составленного сторонами рекламационного акта.

5.8. Риски случайной гибели или случайного повреждения объекта, а также бремя его содержания переходят от Подрядчика к Заказчику с момента сдачи объекта в эксплуатацию, а в случае обнаружения в ходе приемки объекта недостатков - с момента устранения Подрядчиком всех выявленных недостатков согласно составленного сторонами рекламационного акта.

6. Ответственность сторон и иные последствия нарушения обязательств

6.1. При невыполнении или ненадлежащем выполнении Подрядчиком обязательств по Контракту, Подрядчик несет ответственность в следующих случаях и объемах:

6.1.1. За несвоевременное начало и окончание работ, установленные Контрактом, по вине Подрядчика он выплачивает Заказчику штраф в размере 0,1 % (одной десятой процента) от цены Контракта за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств;

6.1.2. При невыполнении или ненадлежащем выполнении Подрядчиком обязательств по Контакту, выразившемся в ненадлежащем качестве работ или в нарушении технологии производства работ, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 10 % (десяти процентов) от стоимости ненадлежащим образом выполненных работ производится Подрядчиком за свой счет в сроки, согласованные с Заказчику.

6.1.3. За задержку устранения дефектов в работах, обнаруженных в процессе производства работ, определенных двусторонним актом, а в случае неявки Подрядчика – односторонним актом, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 0,1 % (одной десятой процента) от стоимости работ по устранению дефектов за каждый день просрочки.

При задержке предоставления Подрядчиком акта приемки выполненных работ (форма № КС-2), невыполнении согласованного объема работ или предоставлении недостоверной или недостаточной информации, содержащейся в отчетных документах, Заказчик вправе приостановить оплату выполненных Подрядчиком работ до устранения Подрядчиком допущенных нарушений.

6.1.4. В случае однократного нарушения Подрядчиком условий Контракта, Заказчик немедленно письменно предупреждает об этом Подрядчика с составлением акта выявленных нарушений, подписываемого Заказчиком и Подрядчиком, а в случае отказа Подрядчика от подписи – в одностороннем порядке.

В случае не устранения Подрядчиком в течение 2-х дней выявленных нарушений, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 0,3% (трех десятых процента) от цены Контракта.

При повторном нарушении Подрядчиком указанных требований Контракта, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 0,5% (пять десятых процента) от цены Контракта.

6.1.5. Уплата пени (неустойки) за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Подрядчика от исполнения этих обязательств в натуре.

6.1.6. Указанная в настоящем пункте пеня (неустойка) взимается за каждое нарушение в отдельности.

6.1.7. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (пени, штрафа) если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

6.1.8. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Контакта в соответствии с частью 2 статьи 407 ГК РФ и частью 3 статьи 450 ГК РФ и потребовать возмещения причиненных убытков в случае следующих существенных нарушений Подрядчиком условий настоящего контракта:

- Подрядчик в течение 10 дней после передачи объекта по акту не приступил к выполнению работ;

- если отступления в выполненной работе от условий Контракта или иные недостатки в ее результате в установленные Заказчиком сроки не были устранены Подрядчиком, либо являются существенными и неустранимыми;

- в случае привлечения Подрядчиком иногородних и иностранных рабочих без соответствующей регистрации, а также без оформленного в установленном порядке разрешения на привлечение иностранной рабочей силы;

6.1.9. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть  Контракт с предварительным  уведомлением Подрядчика в случае отсутствия по независящим от Заказчика причинам возможности дальнейшего финансирования работ по Контракту.

6.1.10. При расторжении Контракта по совместному решению Заказчика и Подрядчика незавершенный ремонтом объект передается Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ в объеме, определяемом ими совместно.

6.1.11. Сторона, решившая расторгнуть Контракт (отказаться от исполнения контракта) согласно положениям настоящей статьи, направляет письменное уведомление другой стороне в срок 5 рабочих дней до предлагаемого срока расторжения Контракта (отказа от исполнения контракта).

6.2.Подрядчик обязан возместить убытки, причиненные Заказчику в результате нарушения исключительных прав третьих лиц на объекты интеллектуальной собственности при выполнении работ по настоящему Контракту и при осуществлении Заказчиком прав в отношении работ.

6.3. Подрядчик несет ответственность в соответствии с условиями настоящего Контракта за действия третьих лиц, которых он привлек к исполнению своих обязанностей по настоящему Контракту.

6.4. За задержку оплаты выполненных работ по Контракту, при условии поступления средств из бюджета, Заказчик оплачивает Подрядчику неустойку в размере 1/300 действующий на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка РФ за каждый день просрочки.

Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения оплаты выполненных работ произошла вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.5. Заказчик имеет право предъявлять Подрядчику претензии к качеству выполненных работ в течение 6 (шести) месяцев после осуществления приемки выполненных работ.

В случае обоснованности претензии, Подрядчик устраняет недостатки за свой счет в срок, определенные соглашением сторон.

6.6. Уплата неустойки (процентов, штрафов) не освобождает стороны от выполнения своих обязательств по настоящему Контракту.

7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

7.1. Исполнитель обязан в полном объеме обеспечить конфиденциальность сведений, касающихся предмета настоящего Контракта, хода его исполнения и полученных результатов (далее - Конфиденциальные сведения). Подрядчик информирует третьих лиц, привлеченных к исполнению настоящего Контракта о конфиденциальности указанных сведений.

7.2. Конфиденциальные сведения могут стать известными третьим лицам только с согласия Заказчика.

8. Срок МУНИЦИПАЛЬНОГО контракта и его прекращение

7.1. Настоящий контракт вступает в силу со дня его подписания сторонами  и действует до выполнения условия контракта. Обязательства сторон по настоящему Контракту не могут наступать ранее обязательного внесения настоящего Контракта в Реестр муниципальных контрактов Санкт-Петербурга.

7.2. Досрочное прекращение действия настоящего контракта возможно по взаимному соглашению сторон или решению суда.

9. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обстоятельств по контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после его заключения, в результате событий чрезвычайного характера, наступление которых сторона, не исполнившая обязательства полностью или частично, не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными методами.

8.2. При наступлении форс-мажорных обстоятельств, сторона по контракту, для которой создалось невозможность исполнения ее обязательств, должна известить о них в письменном виде другую сторону с приложениями соответствующих доказательств и документов в 3-х дневный срок со дня наступления этих обстоятельств.

10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

9.1. Споры, возникающие при исполнении настоящего контракта, урегулируются путем переговоров. При не достижении сторонами согласия спор может быть передан на рассмотрение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

11. Прочие условия

10.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны тремя сторонами.

10.2. Стороны обязаны в течение 10 дней сообщать друг другу об изменении своего места нахождения, почтового адреса, номеров телефонов, факсов и банковских реквизитов.

10.3. Все, что не урегулировано настоящим Контрактом, регулируется действующим гражданским законодательством РФ.

10.4. Настоящий Контракт составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

10.5. К настоящему Контракту прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 –Локальная смета.

12. место нахождения и банковские реквизиты сторон

| «Заказчик» Местная Администрация муниципального образования муниципальный округ Посадский ИНН 7813337860 КПП 781301001 197046, СПб, ул. Б. Посадская, д. 4 литер Д Р/с 40204810500000000207 л/с 027230002050 в Управление Федерального казначейства по г. Санкт-Петербургу ГРКЦ ГУ Банка по Санкт-Петербургу г. Санкт-Петербург БИК 044030001 Глава Местной администрации муниципального образования муниципальный округ Посадский ___________________ Я. А. Воронцов М.П. | «Подрядчик» Генеральный директор _________________ М.П. |  |
| --- | --- | --- |

Приложение № 1

Локальная смета

Лот № 5

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ   № ______

(Проект)

Санкт-Петербург                                                                    «___»____________2010 г.

От имени Муниципального образования муниципальный округ Посадский Местная Администрация, действующая на основании Устава, в лице Главы Местной Администрация муниципального образования муниципальный округ Посадский Воронцова Я. А., именуемая в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны и _____________ в лице генерального директора ____________, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, заключили настоящий муниципальный контракт (Далее Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. По настоящему контракту Подрядчик обязуется в установленный срок  выполнить следующие работы: изготовление и установка детского игрового оборудования и малых архитектурных форм на территории МО МО Посадский, а Заказчик обязуется обеспечить оплату по настоящему Контракту.

1.2. Наименование и содержание работ, выполненных в соответствии с настоящим Контрактом, определяются локальной сметой Заказчика, являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта (Приложение № 1)

1.3. Работы должны выполняться в соответствии с действующими нормами, СНиП, пожарной и экологической безопасности, другими действующими на территории Российской Федерации нормами и правилами, касающимися данного вида работ.

1.4. Выполненные согласно настоящему контракту работ должны отвечать требованиям технического задания и удовлетворять требованиям действующего законодательства РФ по проведению данного вида работ.

2. СрокИ выполнения работ

2.1. Начало выполнения работ по настоящему Контракту: с момента подписания контракта.

2.2. Срок выполнения работ: 60 календарных дней.

2.3. Окончание работ -  дата подписания акта выполнения работ.

2.4. В случае досрочного выполнения работ Заказчик вправе осуществить ее приемку. Оплата досрочно выполненной работы производится в установленном настоящим контрактом порядке.

3. СТОИМОСТЬ работ и порядок расчетов

3.1. Стоимость подлежащих выполнению Подрядчиком  работ  является фиксированной  и составляет __________________________ руб. ___ коп. (_______________________ руб. ____ коп.),

в т.ч. НДС (18 %) – ______________ руб. __ коп. (_____________________ руб. ___ коп.)

Стоимость контракта определяется на основании цены Контракта, установленной в ходе аукциона.

Коэффициент аукционного снижения рассчитанные по аукционной документации составил ________________.

3.2. На момент подписания обеими Сторонами настоящего Контракта стоимость работ по настоящему Контракту является окончательной и изменению не подлежит.

В случае если без дополнительного согласования с Заказчиком в письменной форме, стоимость работ превысит сумму, указанную в п. 3.1. настоящего Контракта, то такое превышение оплачивается полностью за счет средств Подрядчика.

3.3. Основанием для оплаты в соответствии с п.3.1. настоящего контракта выполненных Подрядчиком работ является справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) и Акт выполненных работ (форма № КС-2), составленные с учетом рассчитанного коэффициента аукционного снижения подписанные Сторонами в порядке, предусмотренном п.5 настоящего Контракта.

3.4. Окончательный расчет производится после сдачи и приемки всей работы, а также после устранения недостатков работы, если они имели место, в течение 10 (десяти) банковских дней с момента подписания обеими Сторонами Акта сдачи-приемки результата выполненной работы.

3.5. Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от требований нормативно-правовых актов, не подлежат оплате Заказчиком до устранения Подрядчиком обнаруженных недостатков.

4. Права и обязанности сторон

4.1. Заказчик:

4.1.1.  Предоставить Подрядчику объекты для выполнения работ, указанных в п.1.1. настоящего  Контракта, с момента подписания Сторонами акта передачи объекта для выполнения работ.

4.1.2. Осуществлять в течение всего периода выполнения работ  технический надзор самостоятельно или с привлечением 3-х лиц.

4.1.3. Осуществлять контроль за производством скрытых работ с составлением актов на скрытые работы.

4.1.4. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения и соответствием установленной контрактом цене, а также качеством материалов и оборудования, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

4.1.5. При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий настоящего контракта, которые могут ухудшить качество выполненных работ, или иных недостатков, немедленно заявить об этом Подрядчику в письменной форме, назначив срок их устранения.

4.1.6. Оплачивать выполненные Подрядчиком работы на условиях настоящего Контракта.

4.1.7. По окончании выполнения Подрядчиком работ организовать и осуществить приемку их результата.

4.2. Подрядчик:

4.2.1. Принять от Заказчика по Акту объекты  необходимые  для выполнения работ по настоящему Контракту.

4.2.2. Выполнить предусмотренные настоящим контрактом работы, обеспечив их надлежащее качество в соответствии с проектно-сметной документацией, строительными нормами и правилами, в сроки, установленные настоящим контрактом.

4.2.3. Выполнить все работы по обустройству и надлежащему содержанию рабочей площадки, при необходимости работы по монтажу временных строений и сооружений, складских и монтажных площадок, установке освещения.

4.2.4. Обеспечить уборку территории, прилегающей к рабочей площадке, чистоту выезжающего транспорта, содержать в надлежащем состоянии ограждения.

4.2.5. Немедленно письменно предупредить Заказчика при обнаружении не зависящих от подрядчика обстоятельств, которые грозят годности и прочности результатов выполняемых работ либо создают невозможность их заверения в срок.

4.2.6. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, которые заносятся в соответствующие журналы, а также в срок, установленный предписанием Заказчика, устранять обнаруженные им недостатки в выполненной работе или иные отступления от условий настоящего контракта.

4.2.7. Обеспечивать сохранность объекта, материалов и оборудования, находящихся на рабочей площадке, в период выполнения работ, а также в период устранения недостатков в выполненной работе после сдачи объекта в эксплуатацию.

4.2.8. Обеспечивать Заказчику возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования, в том числе беспрепятственно допускать его представителей к любому конструктивному элементу объекта, представлять по их требованию отчеты о ходе выполнения работ, исполнительную документацию.

4.2.9. Постоянно вести журнал учета выполненных работ и своевременно оформлять исполнительную документацию и акты на скрытые работы, извещая Заказчика не менее, чем за 3 дня о времени освидетельствования скрытых работ.

4.2.10. Сдать объект (результат выполненных работ) рабочей комиссии Заказчика, передав при этом Заказчику всю документацию, относящуюся к выполненным работам.

4.2.11. После сдачи объекта в эксплуатацию в течение 2 дней  вывезти за пределы строительной площадки, принадлежащие ему временные сооружения, механизмы, материалы, оборудование и иное имущество, а также строительный мусор.

4.2.12. Обеспечить соответствие объекта  условиям настоящего Контракта о гарантии качества в течение всего гарантийного срока его эксплуатации, который составляет 24 календарных месяцев с момента подписания акта приемки выполненных работ.

4.2.13. Выполнить иные обязанности, предусмотренные законом, иными  правовыми актами или настоящим Контрактом.

4.3. Заказчик вправе требовать надлежащего выполнения настоящего Контракта.

4.4. Подрядчик вправе требовать оплаты по настоящему Контракту в случае полного исполнения обязательств по настоящему Контракту.

4.5. Провести работы лично.

Исполнитель вправе привлечь к исполнению настоящего Контракта третьих лиц только с согласия Заказчика, оставаясь при этом ответственным перед Заказчиком за действия третьих лиц.

4.5.1. Обеспечить конфиденциальность сведений, касающихся предмета настоящего Контракта, хода его исполнения и получения результатов.

5. Порядок сдачи и приемки работ

5.1. По завершении всех работ по настоящему контракту, Подрядчик незамедлительно письменно извещает Заказчика о готовности объекта к сдаче в эксплуатацию.

5.2. Заказчик, получивший сообщение Подрядчика, в срок не позднее 3 дней  приступает к приемке результата выполненных работ, назначает проведение рабочей и  комиссии и обеспечивает участие в них представителей сторон.

5.3. Сдача объекта Подрядчиком в эксплуатацию и приемка его Заказчиком оформляется Актом, подписанным данными сторонами.

5.4. При обнаружении Заказчиком в ходе приемки объекта недостатков в выполненной работе сторонами составляется рекламационный акт, в котором фиксируется перечень дефектов (недоделок) и сроки их устранения Подрядчиком. При отказе (уклонении) Подрядчика от подписания указанного акта, в нем делается отметка об этом.

Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в рекламационном акте, обеспечив при этом сохранность объекта или его части, в которой производится устранение недостатков, а также находящегося там оборудования, и несет ответственность за их утрату, повреждение или недостачу.

Устранение Подрядчиком в установленные сроки Заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты неустойки, предусмотренной настоящим контрактом.

Заказчик, принявший работу без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могут быть установлены при приемке.

5.5. Заказчик вправе отказаться от приемки объекта в случае обнаружения недостатков, которые исключают его эксплуатацию и не могут быть устранены Подрядчиком или  Заказчиком.

5.7. Датой сдачи объекта в эксплуатацию считается дата подписания акта обеими сторонами, а в случае обнаружения в ходе приемки объекта недостатков – с момента устранения Подрядчиком всех выявленных недостатков согласно составленного сторонами рекламационного акта.

5.8. Риски случайной гибели или случайного повреждения объекта, а также бремя его содержания переходят от Подрядчика к Заказчику с момента сдачи объекта в эксплуатацию, а в случае обнаружения в ходе приемки объекта недостатков - с момента устранения Подрядчиком всех выявленных недостатков согласно составленного сторонами рекламационного акта.

6. Ответственность сторон и иные последствия нарушения обязательств

6.1. При невыполнении или ненадлежащем выполнении Подрядчиком обязательств по Контракту, Подрядчик несет ответственность в следующих случаях и объемах:

6.1.1. За несвоевременное начало и окончание работ, установленные Контрактом, по вине Подрядчика он выплачивает Заказчику штраф в размере 0,1 % (одной десятой процента) от цены Контракта за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств;

6.1.2. При невыполнении или ненадлежащем выполнении Подрядчиком обязательств по Контакту, выразившемся в ненадлежащем качестве работ или в нарушении технологии производства работ, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 10 % (десяти процентов) от стоимости ненадлежащим образом выполненных работ производится Подрядчиком за свой счет в сроки, согласованные с Заказчику.

6.1.3. За задержку устранения дефектов в работах, обнаруженных в процессе производства работ, определенных двусторонним актом, а в случае неявки Подрядчика – односторонним актом, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 0,1 % (одной десятой процента) от стоимости работ по устранению дефектов за каждый день просрочки.

При задержке предоставления Подрядчиком акта приемки выполненных работ (форма № КС-2), невыполнении согласованного объема работ или предоставлении недостоверной или недостаточной информации, содержащейся в отчетных документах, Заказчик вправе приостановить оплату выполненных Подрядчиком работ до устранения Подрядчиком допущенных нарушений.

6.1.4. В случае однократного нарушения Подрядчиком условий Контракта, Заказчик немедленно письменно предупреждает об этом Подрядчика с составлением акта выявленных нарушений, подписываемого Заказчиком и Подрядчиком, а в случае отказа Подрядчика от подписи – в одностороннем порядке.

В случае не устранения Подрядчиком в течение 2-х дней выявленных нарушений, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 0,3% (трех десятых процента) от цены Контракта.

При повторном нарушении Подрядчиком указанных требований Контракта, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 0,5% (пять десятых процента) от цены Контракта.

6.1.5. Уплата пени (неустойки) за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Подрядчика от исполнения этих обязательств в натуре.

6.1.6. Указанная в настоящем пункте пеня (неустойка) взимается за каждое нарушение в отдельности.

6.1.7. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (пени, штрафа) если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

6.1.8. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Контакта в соответствии с частью 2 статьи 407 ГК РФ и частью 3 статьи 450 ГК РФ и потребовать возмещения причиненных убытков в случае следующих существенных нарушений Подрядчиком условий настоящего контракта:

- Подрядчик в течение 10 дней после передачи объекта по акту не приступил к выполнению работ;

- если отступления в выполненной работе от условий Контракта или иные недостатки в ее результате в установленные Заказчиком сроки не были устранены Подрядчиком, либо являются существенными и неустранимыми;

- в случае привлечения Подрядчиком иногородних и иностранных рабочих без соответствующей регистрации, а также без оформленного в установленном порядке разрешения на привлечение иностранной рабочей силы;

6.1.9. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть  Контракт с предварительным  уведомлением Подрядчика в случае отсутствия по независящим от Заказчика причинам возможности дальнейшего финансирования работ по Контракту.

6.1.10. При расторжении Контракта по совместному решению Заказчика и Подрядчика незавершенный ремонтом объект передается Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ в объеме, определяемом ими совместно.

6.1.11. Сторона, решившая расторгнуть Контракт (отказаться от исполнения контракта) согласно положениям настоящей статьи, направляет письменное уведомление другой стороне в срок 5 рабочих дней до предлагаемого срока расторжения Контракта (отказа от исполнения контракта).

6.2.Подрядчик обязан возместить убытки, причиненные Заказчику в результате нарушения исключительных прав третьих лиц на объекты интеллектуальной собственности при выполнении работ по настоящему Контракту и при осуществлении Заказчиком прав в отношении работ.

6.3. Подрядчик несет ответственность в соответствии с условиями настоящего Контракта за действия третьих лиц, которых он привлек к исполнению своих обязанностей по настоящему Контракту.

6.4. За задержку оплаты выполненных работ по Контракту, при условии поступления средств из бюджета, Заказчик оплачивает Подрядчику неустойку в размере 1/300 действующий на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка РФ за каждый день просрочки.

Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения оплаты выполненных работ произошла вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.5. Заказчик имеет право предъявлять Подрядчику претензии к качеству выполненных работ в течение 6 (шести) месяцев после осуществления приемки выполненных работ.

В случае обоснованности претензии, Подрядчик устраняет недостатки за свой счет в срок, определенные соглашением сторон.

6.6. Уплата неустойки (процентов, штрафов) не освобождает стороны от выполнения своих обязательств по настоящему Контракту.

7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

7.1. Исполнитель обязан в полном объеме обеспечить конфиденциальность сведений, касающихся предмета настоящего Контракта, хода его исполнения и полученных результатов (далее - Конфиденциальные сведения). Подрядчик информирует третьих лиц, привлеченных к исполнению настоящего Контракта о конфиденциальности указанных сведений.

7.2. Конфиденциальные сведения могут стать известными третьим лицам только с согласия Заказчика.

8. Срок МУНИЦИПАЛЬНОГО контракта и его прекращение

7.1. Настоящий контракт вступает в силу со дня его подписания сторонами  и действует до выполнения условия контракта. Обязательства сторон по настоящему Контракту не могут наступать ранее обязательного внесения настоящего Контракта в Реестр муниципальных контрактов Санкт-Петербурга.

7.2. Досрочное прекращение действия настоящего контракта возможно по взаимному соглашению сторон или решению суда.

9. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обстоятельств по контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после его заключения, в результате событий чрезвычайного характера, наступление которых сторона, не исполнившая обязательства полностью или частично, не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными методами.

8.2. При наступлении форс-мажорных обстоятельств, сторона по контракту, для которой создалось невозможность исполнения ее обязательств, должна известить о них в письменном виде другую сторону с приложениями соответствующих доказательств и документов в 3-х дневный срок со дня наступления этих обстоятельств.

10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

9.1. Споры, возникающие при исполнении настоящего контракта, урегулируются путем переговоров. При не достижении сторонами согласия спор может быть передан на рассмотрение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

11. Прочие условия

10.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны тремя сторонами.

10.2. Стороны обязаны в течение 10 дней сообщать друг другу об изменении своего места нахождения, почтового адреса, номеров телефонов, факсов и банковских реквизитов.

10.3. Все, что не урегулировано настоящим Контрактом, регулируется действующим гражданским законодательством РФ.

10.4. Настоящий Контракт составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

10.5. К настоящему Контракту прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 –Локальная смета.

12. место нахождения и банковские реквизиты сторон

| «Заказчик» Местная Администрация муниципального образования муниципальный округ Посадский ИНН 7813337860 КПП 781301001 197046, СПб, ул. Б. Посадская, д. 4 литер Д Р/с 40204810500000000207 л/с 027230002050 в Управление Федерального казначейства по г. Санкт-Петербургу ГРКЦ ГУ Банка по Санкт-Петербургу г. Санкт-Петербург БИК 044030001 Глава Местной администрации муниципального образования муниципальный округ Посадский ___________________ Я. А. Воронцов М.П. | «Подрядчик» Генеральный директор _______________________ М.П. |  |
| --- | --- | --- |

Приложение № 1

Техническое задание

Приложение № 2

Локальная смета

# Footnotes

Участник вправе указать полное или сокращенное наименование по собственному усмотрению.

Участник вправе указать полное или сокращенное наименование по собственному усмотрению.

1 Указывается наименование участника

Участник не вправе вносить изменения в единицы измерения.

Заполняется только участниками – юридическими лицами

Заполняется всеми участниками. При указании данных  в графах 2 и 4  участнику следует учитывать положения  частей  4,5,6 статьи 4  Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

Заполняется всеми участниками. При указании данных  в графах 2 и 4  участнику следует учитывать положения  частей  4,5,7 статьи 4  Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».